Tehniline ülesanne
Tuukritööde teostamine Eesti EJ tsirkulatsioonipumpade 5ЦН-А, 5ЦН-Б sisselaskekambrite šandooride tihendamiseks plaanilise remondi raames
	1.
	Objekti nimetus.
	Eesti EJ tsirkulatsioonipumpla nr 2, tsirkulatsioonipumbad 5ЦН-А, 
5ЦН-Б.

	2.
	Tööde maht
	2.1 Šandooride 5ЦН-А, 5ЦН-Б istude puhastamine.
2.2 Võõrkehade ja põhjasetete eemaldamine šandooride 5ЦН-А, 5ЦН-Б istudes,
       maht kuni 3 m3. 
2.3 Šandooride allalaskmise allveekontroll ja istudesse paigaldamine.
2.4 Šandooride istude pealevoolukanali poolsest küljest tihendamine ja hermetiseerimine.

	3.
	Tööde teostamise tingimused
	3.1 Töid teostatakse töövõtja seadmete ja tööriistadega.
3.2. Töid teostatakse vee all halva nähtavuse, tugevate voolude ja viskoosse kanalipõhja tingimustes.

	4.
	Teostamise tähtaeg 
	01.04.2019–10.04.2019

	5.
	Lisateave
	meister Dmitri Bõtškov – tel 466 7371, 5636 6007


