Pakkumise kutse lisa 1
Tellija:
 Kohila Vallavalitsus


         
Vabaduse tn 1, Kohila

Jrk    Objekti nimetus                          valgustite arv/

Summa/aastas
                                                           peakaitse suurus
             Evakuatsiooni valgustid
1.
Männi lasteaed 
66 tk  




2.
Sipsiku lasteaed 
62 tk




3.
Prillimäe lasteaed
12 tk




4.
Sutlema lasteaed
19 tk




5.
Hageri algkool
16 tk




6.
Hageri rahvamaja
8 tk





7.
Hageri raamatukogu
4 tk





8.
Tohisoo mõis
12 tk





9.
Vallamaja
 6 tk





10.
Spordihoone
31 tk





11.
Tööstuse 10
10 tk





12.
Triinu ja Taavi PH
14 tk 





13.
Uus raamatukogu
20 tk





14.
Noortekeskus, Turu 14
10 tk





15.
Kohila Gümnaasium 
120 tk





16.
Hageri muuseum
8 tk




17.    Kohila Tervisekeskus                18 tk




         Käidukorraldus

1. 
Kohila Gümnaasium 
400 A




2.
Kohila Spordihoone 
250 A





3.
Kohila Koolituskeskus
160 A





4.
Männi lasteaed
2 x 80 A





5.
Prillimäe lasteaed
125 A





6. 
Lasteaed Sipsik
100 A




7. 
Tööstuse 10  Kohila
  63 A




8.      Kohila Tervisekeskus  
100 A













KM 20%:











Summa kokku:



Selgitus: Summa kokku on ühe aasta summa. Tööd ja kontrolli tuleb teha läbi aasta. Kui mingi objekti peal peaks juhtuma rike, tuleb kohale minna sõltumata hooldamise graafikust. Lisaks tasutakse välja vahetatav remondi materjal (elektritarvikud) ja remonttööd (töötasud) vastavalt.
