Hange
„Võsu kooli staadioni II etapi ehitustööd“
 JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
 tel. 325 8639, haljala@haljala.ee. 

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Aivar Aruja tel. 518 7119, 32 78 238, e-mail: aivar.aruja@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Nimetus: Võsu kooli staadioni II etapi ehitustööd
Asukoht: Spordi 25 (katastritunnusega 92201:003:0043). Võsu alevik 
Lühikirjeldus: Vt  asendiskeem ja töömahu tabel
* jooksuraja ehitus;

* palliviske hoovõturaja ehitus;

* kuulitõukeringi ehitus 
Soovituslik  objektiga tutvumine ja mahtude mõõdistamine ning kontroll.
Objektil kontaktisikuks Aivar Aruja 5187119, aivar.aruja@haljala.ee . Vajalik eelnev kokkuleppimine 
1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hind esitatakse eurodes vastavalt hinnapakkumuse tabelile.

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 20.05.2019.a kell 09.00-ks.

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööd teostamine 27.05.2019-01.07.2019.
1.8.2 Pakkuja võib ka pakkuda teise tööde teostamise aja. Tööde lõpptähtaeg ei tohi olla hilisem kui 28-08.2019
1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

2 ASJA KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD 

Teostatud tööd peavad vastama RYL 2013 sätestatud nõuetele ja heale ehitustavale.
Tööde teostamise osas tuleb kinni pidada EV standarditest ja nõuetest.

3. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Aivar Aruja. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

5. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

