Pakkumuskutse
Rannu laseaed kutsub ehitusettevõtjaid pakkuma hinda Rannu lasteaia liiklusraja ehitamiseks.
Hinnapakkumised palume saata hiljemalt 28.05.2019 kell 10:00 aadressile rannu.lasteaed@elva.ee
Tingimused pakkujale:
- Pakkujal peab olema kogemus sarnases mahus parkla ja sadeveesüsteemi ehitamisel, selleks esitab ta vabas vormis andmed teostatud sarnaste tööde kohta kus märgib ära töö, tellija, kontaktisiku ja lepingu maksumuse.
- Pakkujal ei tohi olla kõrvaldamise aluseid vastavalt Riigihankeseaduses § 95 sätestatule
- Pakkuja 2017 ja 2018 aastate netokäive peab olema vähemalt 30000 eurot mõlemal aastal
Hanke tingimused
- Tööde teostamise tähtaeg on 60 päeva lepingu sõlmimisest
- Tasumine toimub tegelikult teostatud tööde alusel
- Tööde teostaja esitab tööde teostamise akti tellijale. Tellija kinnituse alusel saab pakkuja esitada arve. Akti esitatakse mitte tihedamini kui ühe kuu lõikes.
- Arve tasumisaeg on mitte vähem kui 14 kalendripäeva
- Töövõtja peab enne pakkumuse esitamist käima kohapeal olemasolevat olukorda ja tellitavaid töid hindamas. Selleks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida.
- Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind
- Töövõtja jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata
- Töödele antakse kahe aastane garantii

Tehniline kirjeldus
Käesoleva tehnilise kirjeldus on aluseks tööde tellimisel Rannu lasteaia liiklusraja ehitamiseks
Objekt: Aia tn 1, Rannu alevik, Elva vald, Tartumaa
Tööde kirjeldus: Tööde eesmärgiks on rajada tänavakivist liiklusrada lasteaia mänguväljakule.
Tänavakivi paigaldus teostatakse vastavalt tootjatehase paigaldusjuhendile. Arvestama peaks, et väljakaevatava kaeviku sügavuseks on orienteeruvalt 40 cm. Kaeviku alumine kiht 20 cm paksuselt täidetakse dreeniva kruusa, või liivaga ja selle peale paigaldatakse 16-32 fr killustikalus. Viimane tasanduskiht rajatakse liivast või sõelmetest fr. 0-8 mm.
Lisaks tuleb värvida objektile katkendjoon, mis poolitab raja kaheks, kolm ülekäigurada ning „anna teed“ kujutised vahetult enne ringristmike.
Tööde maht on ligikaudu 450 m2 tänavakive ning 322 jm äärekive. Kuna objekt ei ole täisnurkne tuleb arvestada olulisel määral materjali lisakaoga
Töövõtja koostab hinnapakkumise arvestades kõiki võimalike vajaminevaid materjale ja töid mida käesolevas kirjelduses loetletud ei ole objekti terviklahenduse teostamiseks. Töövõtja koostab teostusjoonise peale tööde valmimist
Lisa 1 tööde joonis