Tehniline ülesanne
Enefit 140 utmisosakonna Enefit Solutions ASi töökoja ukse asendamine kõrgusmärgil 13,0 m

Olemasolev olukord 

Enefit Solutions ASi töökoja uks on kahjustatud.

On vaja teha

1. Demonteerida betoonavas olev metallist uks ja lengid.

2. Valmistada ja paigaldada uus metallist täislehest, tsingitud ja soojustatud uks koos lengidega, metalli paksus vähemalt 1,5 mm (mõõtmed ja ehitus täpsustada kohapeal).

3. Uks tuleb värvida pulbervärviga, värvus tumepruun, RAL 8019.
4. Paigaldada ilma lävepakuta uks.
5. Avamisviis – olemasolev.
6. Paigaldada lukk ASSA 565, 10 võtit, seespoolse libliksulguriga.

7. Pärast paigaldamist teha ukseava viimistlustööd.

8. Paigaldada sulgur.

9. Anda töökoht tellijale üle.

Täiendavad nõuded

1. Töövõtja hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud ehitustööd, materjalid, seadmed, toimingud, tööd, tööjõud, ühendustööd, kooskõlastused, kõik, mida on tööde edukaks täitmiseks vaja.

2. Töövõtja tagab tööohutuseeskirjade täitmise.

3. Töövõtja hangib materjali ja tooted materjaliaruande alusel.

4. Töövõtja esitab tellijale iga kasutatava materjali sertifikaadi. Kasutatav ehitusmaterjal peab olema Eestis ja EÜs sertifitseeritud, tellijaga kooskõlastatud ning peab vastama kasutamistingimustele ja -nõuetele.

5. Töö tegemise ajal ei tohi läbisõidu- ja läbipääsukohti materjali ja rakistega ummistada.

6. Jäätmekäitlusel tuleb juhinduda Enefit Energiatootmise ASi territooriumil kehtivatest jäätmekäitluse nõuetest.
7. Jäätmete veoga utiliseerimiskohta seotud kulu kuulub hanke mahtu.
8. Pärast tööde lõppu tuleb taastada Enefit Energiatootmise ASi territooriumil kahjustatud materiaalne vara, näiteks teed, platside kate ja muru ning tarindite võimalikud defektid.
9. Tööd teha „Töövõtuettevõtete tööle lubamise kord Enefit Energiatootmise AS Õlitootmine“ nõuete kohaselt.
10. Tuletööd (töö lõikeseadmete ja gaasiga) tehakse tuletöö loa olemasolul.
Tööde täitmise tähtaeg: 1 kuu lepingu sõlmimise päevast
Aleksandr Antonov  

Auvere haldusgrupi hooldusspetsialist 
Lisa: fotod, 5 tk

[image: image1.jpg]R g,

s

4

o

4

e

'y

$
E
g





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



