## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu veetorustiku rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 13
2 | Veetoru PE 100 RC PN10 De40 mm | m | 94
3 | Veetoru PE 100 RC PN10 De50 mm | m | 78
4 | Veetoru PE 100 RC PN10 De63 mm | m | 20
5 | Veetoru PE 100 RC PN10 De160 mm | m | 119
V-1 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevissiirdmik De160-110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-2 | Elekterkeevissadul De160-63 | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De160 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 1
V-3 | Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De63-40 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De63-50 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevissiirdmik De63-50 | tk | 1
V-4 | Elekterkeevis puursadul De50-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevissiirdmik De50-32 | tk | 1
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.