PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

HAJAASUSTUSES
VÄLJASTAJA: Muhu Vallavalitsus 

OBJEKT: Muhu vald, Vanamõisa küla, Seene maaüksus, katastriüksuse tunnus 47801:007:0835
OBJEKTI LÜHIISELOOMUSTUS: 
Seene maaüksuse hoone osaline ümberehitamine.
EESMÄRK:

Avalikusele suunatud loovkeskuse väljaehitamine.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED:

Ehitusprojekt koostada vastavalt Muhu valla üldplaneeringu tingimustele.
Ehitusprojekt peab väljendama ehitise vastavust kehtivatele õigusaktidele ning olema koostatud kehitvate õigusaktide kohaselt.

Arhitektuurilised nõuded. Vastavalt Muhu valla üldplaneeringule ei ole Vanamõisa küla puhul tegemist miljööväärtusliku külaga. 

Asendiplaani, tehnovõrkude- ja rajatiste, teede, platside, logistika, haljastuse ja väikevormide lahendus peab olema esitatud nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult ja seotult geodeetilise süsteemiga ning arvestama teiste samal maa-alal paiknevate - rajatavate objektidega. Selleks tuleb eelnevalt koostada geodeetiline alusplaan. Ehitusprojekti asendiplaanil esitada muuhulgas ka hoone kaugus kinnistu piiridest. Ehitusprojekt esitada vastavuses VV määrusega nr. 97, 17.07.2015. “Nõuded ehitusprojektile”. Olemasolevale hoonele tagada juurdepääs avalikus kasutuses olevalt teelt, ehitusprojektis esitada kirjalik nõusolek naaberkinnistu omanikult või sõlmida teeservituut Seene kinnistu kasuks.
Veevarustus lahendada lokaalsena. Keskkonnaregistri andmetel on Seene (endine Vanamõisa küla Sigala maaüksus) maaüksusel olemas puurkaev , kuid ehitisregistris selle kohta andmed puuduvad, Puurkaevu kandmiseks ehitisregistrisse, esitada andmete esitamise teatis koos puurkaevu andmete jaasukohaga.
Kanalisatsioonisüsteem lahendada lokaalsena. Võimalik lahendus on kinnine kogumismahuti. Juhul kui soovitakse planeerida heitvee pinnasesse juhtimise süsteemi ja see tekitab naabermaaüksustele täiendavaid kitsendusi, tuleb naabermaaüksuste omanikelt võtta lahendusele kirjalik kooskõlastus.

Rein Perensi ja Tambet Kikase poolt Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi 2007-2013 projekti „Green Islands“ raames koostatud töö „Muhu saare põhjavee kaitstuse digitaalse kaardi koostamine“ põhjal asub Seene maaüksus kaitsmata põhjaveega piirkonnas (A2, väga kõrge reostusohtlikkus)
Vastavalt VVm nr 99 § 6 lg 5 p 4 võib Seene maaüksusel pinnasesse juhtida kuni 10m³ vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett. Vastavalt VVm nr 99 § 6 lg 4 peab heit- ja sademevee immutussügavus olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest.

Vastavalt VVm nr 99 § 4 lg 1 peavad veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee reostusnäitajad vastama määruse lisas 1 esitatud piirväärtustele või reovee puhastusastmetele.

Vastavalt VVm nr 99 § 7 lg 1 ei ole heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal või hooldusalal ja lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist ning lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust. Kirjeldatud heitvee pinnasesse juhtimise süsteemi piiranguala ulatumisel kõrval asuvatele maaüksustele tuleb ehitusprojekti lahendusega tekkivad kitsendused kirjalikult kooskõlastada vastavate maaüksuste omanikega.
Vastavalt veeseaduse § 8 lg 4 tuleb heitvee pinnasesse juhtimiseks taotleda vee erikasutusluba. Vastavalt veeseaduse § 8 lg 3 on erandiks isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimine ööpäevas, millisel juhul ei ole vee erikasutusluba vaja.
Elektripaigaldis lahendada autonoomsena või vastavalt liitumislepingule.
Ehitusloa taotlemiseks ja nõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada kooskõlastustega ehitusprojekt koos ehitusloa taotluse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendiga Muhu Vallavalitsusele. Muhu Vallavalitsus esitab (vajadusel) enne ehitusloa väljastamise otsuse tegermist ehitusprojekti kirjaliku heakskiidu saamiseks Päästeametile. Ehitusloa esitamisel esitada avaldus maa sihtotstarbe muutmiseks.  Projekteerimistingimused väljastatakse Muhu Vallavalitsuse ..............2019 korralduse nr ............ alusel.
Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat. 

Koostaja: 
Toomas Oll

Muhu valla ehitusspetsialisti kohusetäitja
