## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu veetorustiku rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De160 mm | m | 627
2 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 34
3 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 661
V-1 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Äärikutega siirdmik DN150-100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 1
V-11 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos käsirattaga | tk | 3
| Äärikutega siirdmik DN150-100 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 1
| PE kaev Ø1500 | tk | 1
V-1B; V-2; V-3; V-4 | Elekterkeevis otsakork De63 | tk | 4
| Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 4
| Elekterkeevissadul De160-63 | tk | 4
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.