## Lisa 1 Tehniline kirjeldus
 Jõhvi Vallavalitsuse 22.10.2019 korralduse nr 1571
„Veebihanke „Nooruse 6b lammutamine ja
Veski 3a ehitusjäätmete utiliseerimine“ hankemenetluse
 korraldamine ja veebihanke dokumendi kinnitamine“
 lisale

# TEHNILINE KIRJELDUS

1. Terminid

Tehnilises kirjelduses on hankijat nimetatud tellijaks.
Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

2. Riigihanke objekt

2.1 Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud lammutus- ja utiliseerimistööde (edaspidi: tööd) teostamine järgnevatel objektidel:
objekt/aadress	objekti iseloomustus ja tehnilised näitajad
Muu laohoone (Kuurid), Nooruse 6b, Jõhvi	Olemasoleva hoone (ehitisregistrikood 121304279) lammuta-mine ja ehitusjäätmete utiliseerimine, maastiku planeerimine
Veski 3a, Jõhvi / Veski 3a/1, Jõhvi / Veski 3a/2, Jõhvi	Ehitusjäätmete utiliseerimine, maastiku planeerimine / (katastritunnused: 25301:005:0099, 25301:005:0166, 25301:005:0105)

2.2 Tellija eesmärk on likvideerida kasutusest väljalangenud ja ohtlikus seisus hoone, utiliseerida lammutatud Veski tn 3a garaažide ja Nooruse 6b hoone jäätmed ja teostada maapinna planeerimine.
Projekti rahastab Jõhvi Vallavalitsus. Kavandatud eesmärgi realiseerimiseks on tellija tellinud lammutusprojekti.

2.3 Veski 3a jäätmete hulgaks on eelhinnangu kohaselt ca 180 tonni, millest ca 160 tonni on betoonijäätmed ja ca 20 tonni ehitusjäätmed. Nimetatud kogused on hinnangulised ja abiks pakkujale pakkumuse koostamisel töömahu hindamiseks.

3. Tööde tähtajad ja etapid

Tööde ja nendega kaasnevate tööde tähtajad on toodud hankelepingus. Tööd teostatakse ühes etapis.

4. Tööde alusdokumendid

4.1 Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:
1) käesolev tehniline kirjeldus;
2) lammutusprojekt:
Projekteerija: OÜ RevPro Est, EE P000987
Töö nr: RPTM 11.16-LA
Töö nimetus: Jõhvi linnas aadressil Nooruse tn 6b asuvate kuuride lammutusprojekt
Staadium: Lammutusprojekt
Tellija: Jõhvi Vallavalitsus
Objekti aadress: Nooruse 6b, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
4.2 Tööde teostamisel peab töövõtja juhinduma ehitusseadustikuga kehtestatud õigusaktidest, tehnilistest normidest ja standarditest, samuti täitma kõiki töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning tagama lammutusalal ja sellega vahetult piirnevatel aladel keskkonnaohutus.

5. Tööde kirjeldus ja nõuded

5.1 Ehitustööd
Hanke ehitustööde piiritlus on määratud ehitusprojektis. Hanke alusdokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub töövõtjal. Ehitusplatsi valve kindlustab töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni hankijale.

5.2 Töövõtja vastutab:
- ehitusobjektil olemasoleva hankija vara säilimise eest;
- töökaitse, ohutuse ja keskkonna nõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektil;
- enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;
- alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritatava töö raames.
5.3 Lammutus- ja planeerimistööde teostamisel tuleb tagada teadaolevate, hoonete ümbruses (maapinnas) asuvate erinevate kaablite ning torustike säilimine vigastamatult. Lammutustööde teostamisel muudele objektidele kui lammutatavad hooned, tekitatud kahjude korvamine või olukorra taastamine on töövõtja kohustus.
5.4 Enne lammutustööde algust peab töövõtja vajadusel taotlema lammutavatest hoonetest elektripinge väljalülitamise ja valveseadmete demonteerimise.
5.5 Lammutatav hoone tuleb lammutada min 15 cm allapoole maapinda. Lammutustööde järgselt peab lammutatud ehitiste asukoht olema planeeritud ümbritseva maapinnaga samasse tasapinda (vajadusel tuleb lammutatud hoonete asukoht katta ümbritseva maapinnaga sarnase täitematerjaliga). Lammutatud hoone asukoht ei tohi sisaldada lammutusjäätmeid ja olema tulevikus hooldatav sarnase tehnikaga nagu seda on lammutusobjekti ümbritsevad alad.

6. Tööde kirjeldus

Tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga teavitada töövõtjat töö mahtude ja tingimuste osas, millele tellija osutab erilist tähelepanu. Seega järgnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.
Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu objektil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub töövõtjal.

6.1 Lammutustööd
Töö	kirjeldus
Lammutustööd	Vastavalt lammutusprojektile, sh seletuskiri ja joonised, ja tehnilisele kirjeldusele

6.2 Muud kaasnevad tööd
Töö	kirjeldus
Ehitusjäätmete / sorteerimine ja transport / prügilasse	Ehitusjäätmete jt sorteerimata jäätmete ja materjalide, mis ei sobi taaskasutamiseks, nagu näiteks bituumen, töödeldud puit vms utiliseeritav materjal, transportimine jäätmejaama või prügilasse. Asbesti sisaldavad materjalid kogutakse eraldi.
Ehitusjäätmete aadressil Veski 3a / sorteerimine ja transport / prügilasse	Ehitusjäätmete jt sorteerimata jäätmete ja materjalide, mis ei sobi taaskasutamiseks, nagu näiteks bituumen, töödeldud puit vms utiliseeritav materjal, transportimine jäätmejaama või prügilasse. Asbesti sisaldavad materjalid on kogutud eraldi konteinetisse ja vajadusel teostatakse nende transportimine jäätmejaama ja utiliseerimine . Ehitusjäätmete hulgast sorteeritakse välja metall, mis suunatakse taaskasutusse. Metall realiseeritakse lammutaja poolt ja selle eeldatav maksumus tuleb pakkumusest maha arvestada
Lammutusala / korraldamine	Objekti tööde infotahvel tööde teostamise ajaks / Objekti vahetu töötsooni piiramine tööde teostamise ajal
Lammutusala korrastamine	Peale lammutustööde lõpetamist tööalade koristamine ja haljasalade taastamine

7. Muud tingimused, mida tuleb pakkumise tegemisel ja tööde teostamisel arvestada

7.1 Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni objekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku teostamiseni ja üleandmiseni tellijale.

7.2 Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt lammutusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on töövõtja risk.

7.3 Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon, Muinsuskaitseamet jne). Töövõtja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

7.4 Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on töövõtja kohustus. Juhul kui hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud, tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelikult vajalike tööde mahtudega.

7.5 Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks hankija tõlgendus.

8. LISA (eraldi failina)

Lammutusprojekt:	Projekteerija: OÜ RevPro Est, EE P000987
Töö nr: RPTM 11.16-LA
Töö nimetus: Jõhvi linnas aadressil Nooruse tn 6b asuvate kuuride	lammutusprojekt
Staadium: Lammutusprojekt
Tellija: Jõhvi Vallavalitsus
Objekti aadress: Nooruse 6b, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond