VÕRU LASTEAD OKASROOSIKE  LAMEKATUSE REKONSTRUEERIMINE
 TEHNILISED TINGIMUSED
1. EESMÄRK
Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Võru linnas Jüri tn 40a asuva Võru Lasteaed Okasroosike lamekatuse rekonstrueerimiseks.
Rekonstrueeritava lamekatusel peavad olema tagatud:

· funktsionaalsus;
· vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses;
· kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
· keskkonnasäästlikkus.
2. OLEMASOLEVA KATUSE LAMMUTAMINE 
Olemasolev katusematerjal ja piirded tuleb töövõtjal eemaldada ja utiliseerida. Olemasolev karniis tuleb vanast värvist puhastada. Katus tuleb enne tööde alustamist koristada prahist. Katuse pinnal, kus esineb samblikke, siis mehhaaniliselt eemaldada samblik, seejärel kasutada pinnapuhastusvahendit BIO-LAVATIO, mis eemaldab pinnal oleva orgaanika. Tekkinud tühemikud täita peenefraktsiooni puistematerjali või hüdroisolatsioonitükkidega. Olemasolevad karniisiplekid tuleb eemaldada ja utiliseerida.
3. UUE LAMEKATUSE PAIGALDAMINE
· Soojustustooted tuleb ehitusplatsile toimetada kaitstuna mehaaniliste vigastuste, märgumise ja määrdumise eest.
· Soojustuse alus peab olema kuiv, pindadel ei tohi olla vett.
· Soojustusplaadid tuleb paigaldada nii, et kummaski kihis ei tekkiks plaatide nurkade liitumisel ristumist (neli nurka ühes kohas).
· Erinevate soojuskihtide vuugid ei tohi kattuda
· Soojustuse ja hüdroisolatsiooni kinnitusena kasutada katusekinnituseks ette nähtud plasttüübleid.
· Kinnitid peavad olema ette nähtud välitingimustes kasutamiseks.
· Valmis hüdroisolatsioon peab olema veetihe.
· Kasutada SBS-tüüpi modifitseeritud bituumenrullmaterjali.

· Hüdroisolatsioonimaterjali vastavustunnistuses peab olema ära näidatud tooteklass BTL 1 või BTL 2.

· Kahekordse hüdroisolatsioonil peab olema eri kihtide paanide asetus selline, et ei tekiks kattuvaid vuuke.

· Hüdroisolatsioonimaterjal peab 10-aastase kasutusea jooksul kahjustamatult vastu pidama vee, jää, happevihma, UV-kiirguse ja muude keskkonnamõjude koormustele.

· Rullmaterjal peab kinnituma alusele ja teineteise külge nii, et nende vahele ei jää õhukotte või vett.
· Keevisbituumenit peab ülekattevuukides välja valguma 5-10 mm, kuid mitte rohkem kui 15 mm.

· Külgülekate mõlemal kihil peab olema vähemalt 100mm, risti ülekate vähemalt 150 mm.

· Ülespöörded kivi seinale peavad ulatuma vähemalt 300 mm.

· Kasutatav paigaldusmeetod peab ühtima tootjatehase juhistega.
4. PAKKUMUS
Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

· olemasoleva olukorraga tutvumist objektil pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusspetsialisti Kalmer Vislapuuga (tel 785 0947);
· olemasoleva bituumenkatuse (k.a piirete) eemaldamist ja utiliseerimist;
· uue soojustusmaterjali paigaldamist;
· uue hüdroisolatsiooni paigaldamist;
· karniisi puhastamist ja värvimist;
· uue klaasukse/akna paigaldamist;
· vihmaveerennide ja torude paigaldamist.
5. TÄHTAJAD

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 29. juuli 2016. Tööde teostamise konkreetne aeg ja võimalik kestus leppida kokku Võru lasteaed Okasroosike majandusjuhataja Niina Soosaarega.
