## SPETS
Rannus Õpetajate tee välisvalgustus
Materjalide spetsifikatsioon				Ühikhind	Maksumus
Õhukaabel	ALUS 2x25	m	430		0,00
Maandusjuhe, Cu	25mm²	m	40		0,00
Maanduskomplekt	1 elektrood (4m), teravik, klamber	tk	3		0,00
Immutatud puitmast	10m, klass 2	tk	7		0,00
Immutatud puitmast	10m, klass 3	tk	6		0,00
Masti tipu kate	SP 19	tk	12		0,00
Masti toe liigend	SH 167.11	tk	1		0,00
Tõmmitsakomplekt ankruga, 0.4kV		tk	4		0,00
ALUS ankruklamber 2x25mm²	SO 80.235S	tk	10		0,00
ALUS riputusklamber 4x25..120mm²	SO 130	tk	7		0,00
Õhukaabli kandekonks puitmastile, seibiga	SOT 21.1	tk	2		0,00
Õhukaabli kandekonks puitmastile, kahe seibiga	SOT 21.01	tk	4		0,00
Õhukaabli mutterkonks	PD 2.2	tk	4		0,00
Hargnemisklemm kattega Al-16..95/Cu-1,5...70mm²	SL11.11	tk	16		0,00
Õhuliini kaitsmepesa klemmiga + korkkaitse sulariga	SV29.2511 + 6A gL/gG E27	tk	12		0,00
Tänavavalgusti konsool puitpostile õhuliini konksuga	1,0m/5° (60)	tk	12		0,00
Tänavavalgusti (LED)	Vizulo Mini Martin 53W V01 48LEDs 730 + / kaabel 2m UV-kindel / DIM eelprogrammeeritud: / 100% 07:00 – 19:00 / 70% 19:00 – 23:00 / 50% 23:00 – 07:00	tk	12		0,00
Tsingitud kaablikaitserenn	25x2300	tk	3		0,00
			KOKKU		0,00
			Käibemaks 20%		0,00
			Kõik KOKKU		0,00

## TÖÖMAHUD
Rannus Õpetajate tee välisvalgustus
Tööde mahud			Ühikhind	Maksumus
Visangud rippkeerdkaabliga	m	419		0,00
Kordusmaanduse rajamine valgustusmastile	tk	3		0,00
Valgustuse puitmasti (10m/8m) ja valgusti montaaž	tk	12		0,00
Tõmmitsa montaaž	tk	4		0,00
Masti toe montaaž	tk	1		0,00
Kontrollitoimingud	obj	1		0,00
Mahamärkimine ja teostusmõõdistus	m	419		0,00
Võsa raadamine	m²	15		0,00
			KOKKU	0,00
			Käibemaks 20%	0,00
			Kõik KOKKU	0,00