 Lisa 1 Tehniline kirjeldus
Jõhvi Vallavalitsuse 14.04.2020 korralduse nr 2041
„Veebihanke „Jõhvi linnapargi pinkide remont“
 hankemenetluse korraldamine ja veebihanke
dokumendi kinnitamine” lisale

 TEHNILINE KIRJELDUS

1. Hanke eesmärk

Käesolevaga on kavandatud Jõhvi linnapargi pinkide uuendamine, rekonstrueerimine ning linnas paigaldamine, arvestades sellega, et:
1.1 Jõhvi pargis on 90 pealtvaatajate pinki. Iga pingi pikkus on 6,05 m. Pinkide jalased on betoonist, pealmine osa puidust. Olemasolevate pinkide puidust istumisosa on viis pikiprussi mõõtudega 50*80mm.
1.2 Pinkide pealmise puidust osa väljavahetamise tulemusena jääb pinkide pikkuseks 3,05 m.
1.3 Uuendatud pingid paigaldatakse vastavalt lisas näidatud nimekirjale ning paigaldus kooskõlastatakse tellija esindajaga kohapeal.

2. Üldnõuded

Tööde tegemisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest, normidest ja nõuetest. Tööde teostamisel juhinduda strandardis EVS-EN 1176-10:2008 sätestatud nõuetest ja juhistest. Enne pakkumuse esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektiga kohapeal. Tutvumine leppida eelnevalt kokku kontaktisikuga, kelleks on Anton Nesterov, tel 51991702, e-post: anton.nesterov@johvi.ee.

3. Nõuded kasutatavatele materjalidele

3.1 Pinkide katteprussiks on ümarnurkne höövelpruss. Kasutada võib standardmõõtudega olemasolevast erinevat materjali. Materjali paksus peaks olema analoogne olemasolevaga.
3.2 Kasutada haigustevaba AB kvaliteediklassi sügavimmutatud (klass A või võrdväärne) ja kahekordselt värvitud puitmaterjali. Puidu tugevusklass vähemalt C24.

4. Tööde kirjeldus

Pinkide remondil on vajalik teostada järgmised tööd:
1. Pinkide olemasoleva puitosa demonteerimine ja utiliseerimine mille kohta tuleb esitada tõend (sh kinnituselemendid jm).
2. Keskmise betoonjala eemaldamine ja utiliseerimine mille kohta tuleb esitada tõend.
3. Pinkide pealmise puidust osa väljavahetamine. Nõutav pinkide pikkus on 3,05 m.
4. Betoonjalaste puhastamine, vajadusel ka jalaste parandused ja korrigeerimised.
5. Paigaldamine vastavalt lisas 1 näidatule.
Asukohtadeks on Jõhvi valla territoorium, näidatud aadressi piirkonnas. Täpne paigutuskoht kooskõlatstatakse tellija esindajaga enne paigaldamist.

5. Ajagraafik

Ehitustööde tähtaeg on 60 kalendripäeva peale lepingu sõlmimisest.

Lisa
Jrk nr	Orienteeruvad aadressid	Kogus
1.	Malmi tn garaažide juures	2tk
2.	Jõhvi – Kukruse mõisa kergtee (Hirve ringtee ja Edise vahel; Edise ja Aiandi vahel; Aiandi ja Kukruse vahel)	3tk
3.	Hiietammiku kaitseala	1tk
4.	Pääsuke ja Malmi ristmik	2tk
5.	Pargi tn	5tk
6.	Oru 2	1tk
7.	Jaama 11	1tk
8.	Nooruse 4	1tk
9.	Jaama 9	2tk
10.	Kivi 4	1tk
11.	Sompa 6	1tk
12.	Kivi 6	1tk
13.	Kivi 8	1tk
14.	Rahu 8	1tk
15.	Rahu 10	1tk
16.	Rahu 12	1tk
17.	Kutse 7	1tk
18.	Kutse 3	1tk
19.	Kutse 1	1tk
20.	Kutse 10	1tk
21.	Kutse 12	1tk
22.	Kutse 14	1tk
23.	A.H.Tammsaare 20	1tk
24.	A.H.Tammsaare 22	1tk
25.	A.H.Tammsaare 24	1tk
26.	A.H.Tammsaare 26	1tk
27.	A.H.Tammsaare 4	1tk
28.	Rahu 24	1tk
29.	Rahu 26	1tk
30.	Rahu 28	1tk
31.	Rahu 30	1tk
32.	Rahu 34	2tk
33.	Rahu 36	2tk
34.	Rahu 38	2tk
35.	Jaama 22	1tk
36.	Jaama 24	1tk
37.	Jaama 26	1tk
38.	Jaama 28	1tk
39.	Jaama 27	1tk
40.	Jaama 29	1tk
41.	Jaama 31	1tk
42.	Jaama 33	1tk
43.	Jaama 35	1tk
44.	Nooruse 5	1tk
45.	Nooruse 3	1tk
46.	Viru 7	1tk
47.	Kooli 4	1tk
48.	Kooli 8	1tk
49.	Narva mnt 11	1tk
50.	Narva mnt 13	1tk
51.	Narva mnt 17	1tk
52.	Narva mnt 22	1tk
53.	Narva mnt 36	1tk
54.	Narva mnt 23	1tk
55.	Narva mnt 25	1tk
56.	Narva mnt 29	1tk
57.	Narva mnt 31	1tk
58.	Narva mnt 33	1tk
59.	Narva mnt 37	1tk
60.	Narva mnt 39	1tk
61.	Narva mnt 41	1tk
62.	Narva mnt 43	1tk
63.	Narva mnt 45	1tk
64.	Jõhvi linnapark	15tk