## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu sademeveekanalisatsioonitorustiku rajamisel.
Jrk.nr. | Materjalide ja toodete kirjeldus | Ühik | Kogus | Tootja | Toote nimetus | Tehniline info | Märkused
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De110 mm | m | 42 | Pipelife või analoog | PP Stark | SN8, EN13476
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 77 | Pipelife või analoog | PP Raineo | SN8, EN13476
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 11 | Pipelife või analoog | PP Raineo | SN8, EN13476
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 71 | Pipelife või analoog | PP Raineo | SN8, EN13476
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 144 | Pipelife või analoog | PP Raineo | SN8, EN13476
6 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 26 | Pipelife või analoog | PP Raineo | SN8, EN13476
7 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De450 mm | m | 11 | Pipelife või analoog | ID PP Pragma | SN8, EN13476
8 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De688/Di600 mm | m | 205 | Pipelife või analoog | ID PP Pragma | SN8, EN13476
9 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De919/Di800 mm | m | 3 | Pipelife või analoog | ID PP Pragma | SN8, EN13476
10 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De1200/Di1000 mm | m | 82 | Pipelife või analoog | ID PP Pragma | SN8, EN13476
11 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De1400/Di1200 mm | m | 388 | KrahPipes või analoog | DN/ID1200 PE sadeveetoru | SN8, EN13476
12 | Sademevee survetoru PE PN10 De315 mm | m | 6 | Pipelife või analoog | PE survetoru | PE100, PN10, EN12201
13 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 30 | Pipelife või analoog
14 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni piirikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 16 | Pipelife või analoog | PRO PP moodulkaev/ PE sademeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
15 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 6 | Pipelife või analoog | PRO De630 PP moodulkaev/ PE sademeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
16 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 4 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
17 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1125/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
18 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1600/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 3 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
19 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
20 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De2000/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 6 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
21 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De2400/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
22 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T ja siibriga (De400 sademeveetorule, kaev SK-1) | tk | 1 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
23 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De2000/630 mm koos malm luugiga 40 T ja siibriga (De1200 sademeveetorule, kaev SK-24) | tk | 1 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
24 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De2000/630 mm koos malm luugiga 40 T ja siibriga (De1400 sademeveetorule, kaev SK-2) | tk | 1 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
25 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 19 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
26 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm külg sissevooluga luugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 3 | Pipelife või analoog | PE Sadeveekaev | Min.SN2 tõusutoru, EN13598
27 | Sademeveekanalisatsioonipumpla (Q=100 l/s, H=7.0 m) koos elektri ja automaatikaga (vt joonis VK-6-09) |  | 1 | Pipelife või analoog | PE sadeveepumpla | SN4 korpus
28 | Möödavooluga I klassi õlipüüdur koos muda ja liivapüüduriga, raudbetoon ankurdusplaat ja õlipüüduri tasemeandur koos elektroonikablokiga (vt joonis VK-6-08), Q=50 l/s (lahjendusega Q=150 l/s) | kompl | 3 | Fertil OÜ või analoog | Klaasplast | EN858-1
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.