## 2020
AS Tallinna Sadam |  |  |  |  | Lisa 1
Muuga sadama Hoidla tee ringristmiku remont
Pakkumuse maksumuse tabel
Jrk nr | Tööde nimetus | Ühuk | Tööde maht | Ühiku hind | Maksumus kokku EUR käibemaksuta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
1 | Ettevalmistustööd ja korralduskulud, sh: kõik vajalikud load ja kooskõlastused, kindlustused, infotahvlid, tööpiirkonna korrashoid, tööohutus, keskkonnanõuded, ajutised rajatised, mõõdistus- ja märkimistööd, mobilisatsiooni- ja demobilisatsioonikulud jmv vastavalt EVS 885:2005 | obj | 1
2 | Olemasoleva gaasitoru kaitsmine betoonplaatidega koos vajalike mullatöödega (L~10m, H~1m…1,5m) | obj | 1
3 | Liiklusmärgi eemaldamine koos posti ja betoonalusega, mullatööd | kompl | 1
4 | Olemasolevate valgustusmastide ümberpaigaldamine koos r/bet vundamentidega, mullatööd, vajalikud elektritööd | tk | 2
5 | Suunaviida ümberpaigaldamine koos postide- ja r/bet vundamendiga, vajalikud mullatööd | obj | 1
6 | Äärekivide lammutamine, äravedu, utiliseerimine | m | 50
7 | Kasvupinnase ja ehituseks sobimata pinnase kaevamine, äravedu ja utiliseerimine | m3 | 90
8 | Tihendatud liivalus, paksusega 200mm | m2 | 130
9 | Tihendatud killustikalus, paksusega 350mm | m2 | 130
10 | Kahekihiline asfaltkate, paksusega h=13cm; sh pealmine kiht tihedast asfaltbetoonist graniit. killust., paks. 6cm AC16 Surf ja alumine kiht poorsest asfaltbetoonist, paks. 7cm AC 32 Base, ühendus olemasoleva kattega | m2 | 130
11 | Äärekivide paigaldamine betoonalusel | m | 50
12 | Liiklusmärkide paigaldamine | tk | 20
13 | Liiklusmärkide postide paigaldamine koos vundamentidega | tk | 9
14 | Ajutised liiklusmärgid koos paigaldamisega vastavalt olukorrale | tk | 4
15 | Warren Safety plastist teetõkkeplokid | tk | 28 |  |  | 0
16 | Warren Safety betoonist tõkised | tk | 28
17 | Teekatte märgistus värviga | obj | 1
18 | PE restkaev Ø560/500 koos vajalike mullatöödega, toruühendused | tk | 1
19 | Muud kulud, sh testimine (proovivõtt, katsetamine jms), kasutus-hooldusjuhendid, teostusjooniste ja teostusdokumentatsiooni koostamine jmv. | obj | 1
20 | Muud tööd, mis on vajalikud tööde lõpetamiseks ja ei ole kajastatud antud tabelis (täpsustada allpool)
| - vajadusel teekattemärgistuse eemaldamine jms | obj | 1
….....................................................................
Muuga sadama Hoidla tee ringristmiku remont kokku ilma käibemaksuta
Märkused:
1. Tabelis toodud töömahud on ligikaudsed (arvestuslikud ja ei arvesta materjalide ülekuludega).
Pakkuja kohustuseks on kontrollida ja välja selgitada projekti ja hankedokumentide
alusel tegelikud töömahud ning arvestada nendega pakkumuses, et vältida hilisemat kallinemist.
2. Pakkumuses tuleb arvestada kõigi materjalide ja töödega, millised on vajalikud
töö tegemiseks ja viimiseks täielikku kasutusvalmidusse.
3. Mullatööde maksumuse määramisel arvestada, et võib esineda raskesti
kaevatavat pinnast ning vajadus veetõrjeks ja kaeviku toestamiseks, kohati võib esineda
vanu r/bet elemente, kive jne.
4. Pakkumuses arvestada kuludega üleliigse pinnase, ehitusjääkide ja ehitusprahi
äravedamiseks sadama territooriumilt ja utiliseerimiseks.
5. Ebasobivatest ilmastikuoludest tingitud ja sellest tekkida võivad lisakulud peavad olema
arvestatud pakkumuse hinnas.
6. Pakkumuses arvestada kuludega teede ja sadama territooriumi korrashoiuks
ehitustööde ajal ning kulutustega kahjustatud katete, haljastuse ning rajatiste taastamiseks.
7. Pakkujal on õigus täiendada tööde maksumuste kokkuvõtte tabelit (Muud tööd) tööde
teostamiseks vajalike materjalide- ja töödega, mis ei ole kirjeldatud antud tabelis, kuid mida
pakkuja peab vajalikuks eraldi näidata.
8. Pakkumuse koostamisel arvestada sadama spetsiifikat. Tööd korraldada nii, et mitte segada
sadama tegevust.
9. Pakkumuse maksumus peab sisaldama (ühikhindades) üldkulusid.
(pakkuja nimi)
/allkirjastatud digitaalselt/