Torma teenuskeskuse hoone rekonstrueerimistööde tehniline kirjeldus

Jõgeva vallas Torma alevikus Kooli tee 25 asuva Torma vallamaja II korrusel asuvatesse ruumidesse  tuleb välja ehitada pesu- ja tualettruumid vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ projektile nr 202028. Töövõttu kuuluvad ruumid nr 24, 25, 26.  Ümberehituse käigus tuleb rekonstrueerida vee- ja kanalisatsioonisüsteem, kütte- ja ventilatsioonisüsteem, nõrkvoolu- ja elektripaigaldis pesu- ja tualettruumide teenindamiseks vajalikus mahus. Ventilatsioonisüsteem tuleb lahendada väljatõmbeventilatsioonina olemasolevasse korstnasse. Kõik kavandatud  tehnosüsteemide nõuetekohaseks kasutuselevõtuks vajalikud ehitustööd, projekteerimistööd, mõõdistused ja auditid kuuluvad töövõttu. Viimistlusmaterjalide näidised, paigaldatavate seadmete ja tarvikute margid ning värv tuleb enne tarnimist kooskõlastada Hankijaga. Pakkuja peab tutvuma olemasoleva olukorraga ja kontrollima töömahud. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajaminevaid töid ja materjale , et objekti valmimisel anda Tellijale üle nõuetele vastavad kasutusvalmis ruumid.

Objektiga saab tutvuda kohapeal, leppides eelnevalt kokku Torma teenuskeskusega,  juht Teet Lääne, tel. 5304 3403.

# TÖÖDE TÄHTAJAD

Ehitustööde teostamise ja Tellijale üleandmise tähtaeg on hiljemalt 1. juuni 2021.

Tööde detailne ajagraafik (edaspidi, Tööde teostamise kalendergraafik) koostatakse ja kooskõlastatakse Poolte vahel hiljemalt kahe (2) kalendrinädala jooksul alates hankelepingu sõlmimisest.

Erinõuded:

Lammutustööde käigus tekkinud jäätmed peavad olema likvideeritud ja utiliseeritud vastavalt kehtivale jäätmeseadusele, RT I 2004, 9, 52 (redaktsioon 04.07.2017).

Kõik kehtivate normatiivaktidega ettenähtud katsed teostab töövõtja ning nendega seotud kulud kannab töövõtja.

Töövõtja peab erilise hoolsusega tagama hoones viibivate ametnike ja personali ohutuse, piirama töömaa ja tõkestama ehitustolmu levikut hoones.

Dokumentatsioon:

•	sertifikaadid, deklaratsioonid hanke materjalide vastavuse kohta ja muud materjalide kvaliteeti tõendavad dokumendid eesti keeles;

•	teostud tööde aktid;

•   eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid;

•	ehituspäevikud;

•	kontrollmõõtmiste ja katsetuste protokollid;

•   kaetud tööde aktid;

Täitedokumentatsioon tuleb koostada ja esitada tellijale 1 (ühes) eksemplaris paberkandjal + digikujul.

Muud tingimused, mida tuleb pakkumuse tegemisel ja tööde teostamisel arvestada

- Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Hankijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

- Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teha tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk.

- Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Inspecta Estonia OÜ, Tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon).

- Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on pakkuja kohustus. Juhul kui hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud, tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

- Peale pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele või mitteinformeeritusele või teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat hinnalisa. Hilisem lisa- või muudatustööde tellimise õigus on ainult Tellijal/Hankijal. Kõik lisa- või muudatustööd tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga/Hankijaga kirjalikult. Tagantjärele ei ole Tellija/Hankija kohustatud aktsepteerima ühtegi lisakulutust.

- Pakkumuse detailses maksumustabeli vormis olevad positsioonid on mõeldud tööde teostamise kompleksina, st maksumuse vormi positsioonis peab arvestama nii tööjõukulutuste, materjalide, vajalike lisamaterjalide, transpordi, mehhanismide kui ka kõikide muude antud töö teostamiseks vajalike kulutuste maksumust.

- Kui pole sätestatud teisiti, on Pakkumuse detailses maksumustabelis kõikide mõõtmete ja mahtude puhul tegemist netokogustega. Materjalide kadu (ülekatted, materjalide mõõtulõikamine jne), ülespöördeid, jätke jne kogustesse sisse ei arvestata, need peavad sisalduma vastava töö ühikhinnas.

Lisad:

- Hinnapakkumise tabel Torma vallamaja hoone rekonstrueerimistööd

- Endise vallamaja ümberehitamine: hosteli ruumid teisele korrusele, olemasolev raamatukogu esimesel korrusel, eelprojekt, töö nr 202028