## I etapp
Lisa
Torma teenuskeskuse hoone rekonstrueerimistööd
HINNAPAKKUMISE TABEL
| Kulu kirjeldus | Mõõt-ühik | Tööde maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
1 | VÄLISRAJATISED
11 | Ettevalmistus ja lammutus
112 | Hoonete ja rajatiste kaitse |  |  |  |  | Olemasolevate ehitiste ja tarindite ehitusaegne kaitse
| Töömaa teenindamiseks vajalike käiguteede ja ruumide kaitse | kmpl | 1 | 0 | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine |  |  |  |  | Tarindite lammutamine ja ümberpaigutamine, vaheladustamine, lammutusjäätmete kogumi8ne ja laadimine
| Vaheseinte lammutamine | m² | 1 | 0 | 0
| Uste eemaldamine | tk | 2 | 0 | 0
| Ukseavade laiendamine või lammutamine | m² | 1.89 | 0 | 0
| Põrandakatete lammutamine | m² | 11 | 0 | 0
| Seinakatete lammutamine | m² | 46 | 0 | 0
| Laekatete lammutamine | m² | 11 | 0 | 0
118 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine |  |  |  |  | Jäätmete ja tarbematerjali äravedu, kulud ladustamispaigas
| Lammutusjäätmete utiliseerimine | kmpl | 1 | 0 | 0
3 | KANDETARINDID
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  |  | Kandvad horisontaaltarindid
335 | Puittarindid
| Põrandatalastiku kontroll ja korrastamine | m² | 11 | 0 | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 | Vaheseinad |  |  |  |  | Kohapeal ehitatavad ja elementidest paigaldatavad mittekandvad vaheseinad, sisemised voodermüüritised; karkassitarindid, plaadistus, pinnad ja heliisolat
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
| Uued metallkarkassil niiskuskindlast 2 x kipsplaadist kivivillast täitega vaheseinad | m² | 8.2 | 0 | 0 | Helipidavus 53 dB
52 | Siseuksed |  |  |  |  | Siseuksed koos piitade, lengide ja sulustega
525 | Puituksed
| Niiskuskindlama siseukse paigaldamine | tk | 1 | 0 | 0 | Piirdeliistude, suluste, lukustusega, roostevaba lävepakk, tuulduv
| Siseukse paigaldamine | tk | 2 | 0 | 0 | Piirdeliistude, suluste, lukustusega, roostevaba lävepakk, tuulduv
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  |  | Seinte sisevoodrid ja pinnakatted koos pinnakatete valmivate sooja-, heli- ja niiskusisolatsioonid
534 | Krohv ja tasandus
| Krohviparandused või krohvimine | m² | 46 | 0 | 0 | puitseina puhul niiskuskindel kipsplaat
535 | Plaatkatted
| Keraamiline glasuurplaat | m² | 62.4 | 0 | 0
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Duširuumi hüdroisolatsioon | m² | 26.4 | 0 | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  |  | Lagede vooderdused ja katted ning ripplaed ja nendega seotud sooja-, heli- ja niiskusisolatsioonid
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
| Ripplae paigaldamine | m² | 11 | 0 | 0 | Tuletundlikkus min. B-s1,d0
544 | Lagede krohv ja tasandus
| Lagede krohviparandused | m² | 11 | 0 | 0 | Vahelae EI30 tagamiseks
546 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Pesuruumi lae aurutõke | m² | 6.3 | 0 | 0
56 | Põrandad ja pinnakatted |  |  |  |  | Põrandad kandetarinditel: betoonaluspõrandad; laagid koos plaadistuse ja paigaldatavate põrandatega; sooja-, heli- ja põrandakatted
562 | Põrandatasandus
| Armeeritud betoonplaat 80 mm põrandaküttekaabliga | m² | 11 | 0 | 0 | Ruumid 24, 25
| Põrandatasandus plaadi või PVC katte alla | m² | 2 | 0 | 0
565 | Plaatpõrandad
| Keraamilised plaadid pesuruumis ja WC-s | m² | 11 | 0 | 0 | Libisemiskindlus Klass B (DIN 51097) Tugevusklass Vähemalt PEI III, Koos keraamilise piirdeliistuga
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| 50 mm EPS 100 soojustus | m² | 9 | 0 | 0 | Ruumid 24, 25
| Põranda hüdroisolatsioon | m² | 11 | 0 | 0 | Ruum nr 24, 25, 26
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED, SEADMED
68 | Lõõrid, korstnad ja küttekolded |  |  |  |  | Ventilatsiooni ja suitsulõõrid, suitsukanalid, korstnad, ehitatavad kaminad ja ahjud
| Korstnalõõride puhastamine ja korrastamine väljatõmbeventilatsiooni rajamiseks | tk | 1 | 0 | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  |  | Hoonesisesed tehnoseadmed
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  |  | Torustikud koos isolatsiooni ja seadmetega
711 | Veevarustus
| Pesu- ja tualettruumi veevarustuse rajamine | kmpl | 1 | 0 | 0 | Koos tööprojekti koostamisega, süvistatud paigaldus
712 | Kanalisatsioon
| Pesu- ja tualettruumi kanalisatsiooni rajamine | kmpl | 1 | 0 | 0 | Koos tööprojekti koostamisega, vajadusel I korruse müraisolatsiooni ja ripplae ehitusega
713 | Sanitaartehnika seadmed
| Tualettpoti paigaldus | tk | 1 | 0 | 0 | Vaikselt sulguva potikaanega
| Keraamilise valamu paigaldus | tk | 2 | 0 | 0
| Keraamilise valamu paigaldus | tk | 1 | 0 | 0 | Näiteks Ravak CLASSIC 800 koos valamukapiga
| Dušialus | tk | 2 | 0 | 0 | Näiteks Ravak Dušialus Gigant Pro Flat 90 x 120 cm
| Liikumatu dušisein | tk | 1 | 0 | 0 | Näiteks Ravak Pivot PPS 90 cm
| Kaheosaline dušiuks | tk | 2 | 0 | 0 | Näiteks Ravak Pivot PDOP2 120 cm
| Dušisegisti | tk | 2 | 0 | 0 | Termostaatsegisti survenupu, jäiga dušitoru ja käsidušiga
| Valamusegisti käsidušiga | tk | 3 | 0 | 0
| Wc lisatarvikute (seebidosaator, kätekuivatuspaberihoidja, prügikast, wc paberihoidja, wc hari, nagi) paigaldus | kmpl | 3 | 0 | 0
| Peeglid koos paigaldusega | tk | 3 | 0 | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  |  | Agregaadid ja torustikud koos isolatsiooniga
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
| Soojaveeboileri paigaldus | tk | 1 | 0 | 0 | Kiirboiler 300l I korruse koristajaruumi seina taga
724 | Ventilatsiooniseadmed
| Väljatõmbeventilaator | tk | 3 | 0 | 0 | õhuniiskuse anduriga ja käivitusviitega
725 | Ventilatsioonitorustikud
| Ventilatsioonilahendus | kmpl | 1 | 0 | 0 | Koos tööjooniste koostamisega, koridori ripplae taastamisega
74 | Tugevvoolu paigaldis
741 | Elektri peajaotussüsteemid
| II korruse pesuruumi ja tualettruumide elektripaigaldis, s.h. (turva)valgustus | kmpl | 1 | 0 | 0 | Koos tööprojekti koostamisega. Koridoris ja puhkeruumis peab vastama tuletundlikkuse klassile Dca-s2,d2
745 | Elektriküte, instsllatsioonimaterjalid |  |  |  |  | Elektriradiaatorid, põrandaküte, pistikud, karbikud
| Tualettide ja pesuruumi põrandaküte | m² | 11 | 0 | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  |  | Tsentraalne ühtses süsteemis funktsioneeriv süsteem koos kaabelduse ja kõigi seadmetega
754 | Turvasüsteemid
| ATS ümberehitus | kmpl | 1 | 0 | 0
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  |  | lepingust tulenevad meetmed, mida ei saa siduda üksikute tarindite või ehitise osadega
92 | Kulud abistavatele tegevustele
925 | Lõplik koristamine | kmpl | 1 | 0 | 0
| KÕIK KOKKU (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9) |  |  |  | 0
| Tellija reserv | % |  | 5 | 0
| Maksumus koos reserviga |  |  |  | 0
| Käibemaks | % |  | 20 | 0
| KOKKU |  |  |  | 0
Reserv ei kuulu Tellija (hankedokumentides Hankija) poolt Töövõtjale (hankedokumentides Pakkujale) tasumisele ning reservi kasutatakse üksnes juhul, kui ilmneb võrreldes seni tellitud teenustega selliste täiendavate teenuste tellimise vajadus, mida Tellija esialgsete teenuste tellimisel ette ei näinud. Reservi kasutamise üle otsustab Tellija Töövõtja ettepanekul.
Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva hanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud töövõtja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki. Oleme üle kontrollinud töövõtu mahud ja teinud vajalikud parandused.
Pakkuja:

## Pinnad
Ruumide pinnatabel
Ruumi nr | Nimetus | Pindala m² | Lagi | Sein | Aken | Ukseava |  | uus sein | lammutus | ukseava laienda-mine
1 | Tuulekoda | 8 |  |  |  |  | h 270
2 | Fuajee | 14.9 |  | 63.7 | 1.78 | 11.23 |  | 4.1 |  | 9.7
3 | Inva WC | 5.1 |  | 22.7 |  | 2.1 |  | 1.89
4 | WC-duširuum | 3.9 |  | 19.7 |  | 1.68
5 | Köök-puhkeruum | 16.1 |  | 38.2 | 1.78 | 3.78
6 | Koristusvahendite ruum | 2.3 |  | 11.8 |  | 1.68 |  | 2.3
7 | Tuulekoda | 2.1 |  | 12.9 |  | 5.46
8 | Trepikoda | 2.7 |  | 19.2 |  | 1.89
9 | Raamatukogu ruum | 13.1 |  | 32.6 | 1.78 | 5.88 |  | 4.1 | 7.8 | 2.1
10 | Raamatukogu ruum | 19.8 |  | 40.7 | 3.56 | 3.78
11 | Raamatukogu ruum | 23.9 |  | 45.9 | 3.56 | 3.78 |  |  | 12
12 | Raamatukogu ruum | 19.7 |  | 39.7 | 2.74 | 5.67
13 | Tuulekoda | 3.1 |  | 10.3 | 0.31 | 5.25
14 | Panipaik | 1.9 |  | 9.7 | 0.78 | 1.47
21 | Trepikoda | 7 |  | 17.2 | 1.78 | 1.89 | h282
22 | Trepikoda | 6.8 |  | 28.1 | 1.78 | 3.99
23 | Koridor | 15.8 |  | 58.7 |  | 19.74 |  |  | 1.4 | 7.14
24 | Duširuum | 6.3 |  | 26.4 | 1.78 | 1.68 |  | 8.2
25 | WC | 2.7 |  | 20 |  | 1.47
26 | WC | 2 |  | 16 |  | 1.47
27 | Tuba | 13.2 |  | 36 | 3.56 | 1.89
28 | Tuba | 14.1 |  | 51.1 | 3.56 | 5.67 |  |  |  | 2.1
29 | El kilp, pesuladu | 4.6 |  | 23.4 | 0.76 | 1.68
30 | Tuba | 21.1 |  | 46.4 | 3.56 | 1.89
31 | Tuba | 13.2 |  | 38.7 | 1.78 | 1.89 |  | 2
32 | Tuba | 17.9 |  | 44.3 | 1.78 | 1.89 |  | 13.2
33 | Köök-puhkeruum | 11.8 |  | 35.2 | 1.78 | 3.78
[8 empty] | 35.79 | 21.2 | 21.04