	KIRJALIK ETTEPANEK
	Nr 7-2/86-3

	
	

	HANKE NIMETUS 
	Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks“ projekti elluviimine

	
	

	HANKIJA
	SILLAMÄE LINNAVALITSUS

registrikood 75003909

asukoht Kesk tn 27, Sillamäe

	
	

	HANKELEMENETLUSE LIIK 
	alla lihthanke piirmäära jäävad ehitustööd

	
	

	HANKELEPINGU ESEME LIIK
	Ehitustööd

	
	

	CPV kood ja nimetus:
	45311000-0 Elektrijuhtmete ja –seadmete paigaldustööd

	
	

	Pakkumuse esitamise tähtpäev:
	25.11.2020. a kell 10:00

	
	

	
	

	
	

	Hankija vastutav isik
	Vladimir Sokušev

ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja

Telefon 39 25 743

e-post sokushev@sillamae.ee


Sillamäe, 2020
1. ÜLDOSA

1.1. Hankija Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi ka hankija, registrikood: 75003909; asukoht:    Kesk tn 27, Sillamäe linn, 40231, Ida-Viru maakond; telefon 39 25 700, faks 39 25 701,       e-post: linnavalitsus@sillamae.ee) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja kirjalikus ettepanekus (edaspidi ettepanek) sisalduvatele tingimustele.

1.2. Juhul kui ettepaneku ja selle lisade vahel on vastuolusid, või võimaldavad need mitmesugust tõlgendust, tuleb hankemenetluse käigus esitada hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on hankijal õigus hankelepingu sõlmimisel või täitmise ajal valida hankija jaoks sobivaim tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.
2. RIIGIHANKE ESE JA TÄHTPÄEVAD

2.1.
Riigihanke esemeks on Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks“projekti elluviimine.
2.2.
Pakkumuste esitamise tähtpäev: 25.11.2020. a kell 10:00.
2.3. 
Hankelepingu täitmise periood on üks (1) kuu hankelepingu sõlmimise päevast.

2.4.
Hankelepingu projekt on toodud ettepaneku Lisas 2.

3. PAKKUJA KÕRVALDAMINE

3.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS    § 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise alused.
3.2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest ka pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lõikes 4 sätestatud alused.
3.3. Hankija kontrollib pakkuja kõrvaldamise aluseid vastavalt RHS §-s 96 sätestatule.

4. PAKKUJA KVALIFIKATSIOON

4.1. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja äriregistreeri registreeringut (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja peab esitama registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi (RHS § 99). 
4.2. Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimine viiakse läbi vastavalt RHS §-s 98 sätestatule.
5. NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND
5.1.
Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja seadusjärgse.

5.2.
Pakkumus peab sisaldama ettepaneku lisasid, mida on hankija hankemenetluse käigus nõudnud.

5.3.

Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 60 päeva. Hankija kirjalikul ettepanekul võib pakkuja pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada (RHS § 112 lg 1).

5.4. Pakkuja peab olema luba tegutseda tegevusalal: „elektritöö“ täpse liigitusega „elektripaigaldise remontimine“ või „elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine“ või  omama asukohamaa seaduse kohast vastavat registreeringut või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. Kui pakkuja tugineb alltöövõtja näitajatele peab pakkuja pakkumuses näitama, et see isik, kes vastavat registreeringut omab, asub seda osa hankelepingust kindlasti ise täitma. Hankija kontrollib vastava registreeringu või luba olemasolu avalikest teabeandmetest
5.5. Pakkumus peab sisaldama maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning vastama pakkumuse maksumustabeli vormile (KE lisa 1). Maksumustabeli iga rida peab olema täidetud, ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi ning selles ei tohi olla täitmata kohti.

6. PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE
6.1. Pakkumus esitada elektronpostiga. Elektronpostiga esitatakse digitaalselt allkirjastatud   dokument e-posti   aadressil:   linnavalitsus@sillamae.ee. Pakkumus esitada vastavalt ettepaneku tingimustele ja ettepaneku lisas toodud vormidele hiljemalt 25.11.2020. a kell 10:00.

6.2. Pakkumuste avamise kuupäev ja kellaaeg : 25.11.2020. a kell 10:00.

6.3. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.
7. HANKE LÜHIISELOOMUSTUS

Päästeamet algatas projekti „Kodu tuleohutuks“. Selle projekti raames on loodud ka koostööprojekt „500 kodu korda“, mille eesmärgist tulenevalt jaotatakse raha kohalike omavalitsuste vahel. Projekti eesmärk on lahendada toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid ning teha seda koostöös kohaliku omavalitsusega.

	Objekt/aadress
	Tehnilised näitajad

	Viru pst 9-10

Sillamäe linn 
	Kasutusotstarve: Kahetoaline korter

Kasulik pind : 42,5  m 2 


Tellija põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rekonstrueerida ülalnimetatud korteri 

elektrisüsteemi, et muuta  kodud tuleohutumaks. Saavutatav tulemus peab vastama kehtestatud nõuetele, olema kasutajasõbralik, ülalpidamises vastupidav ja kauakestev.

Ehituslik kvaliteet peab olema tagatud parimal moel, sealhulgas:

· Tööd peavad vastama ehitusnormidele, õigusaktidega ja ametlikult kehtestatud nõuetele, väljaantud standarditele ja määrustele.

· Kasutatud materjalid, tooted ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad vastama kehtestatud nõuetele ja olema sobilikud eluruumide jaoks.

· Erilist tähelepanu tuleb pöörata hoone ruumide, seadmete ja sisustuse kaitsmisele tööde tegemise ajal tolmu ja muude mittesoovitavate mõjude eest.

· Töövõtja vastutab täiel määral kõigi võimalike, ehitustööde tegemisest tingitud kahjustuste ning riknemiste eest ning on kohustatud kandma kõik kahjustuste tagajärgede likvideerimise ning hüvitamisega seotud kulud.

· Tööd peavad vastama heale ehitustavale.

	Töövõtja tegevus ja kohustused

	Jrk
	Tegevus
	Selgitused/eesmärk

	1.
	Ettevalmistustööd ja mõõdistused
	Tööd tuleb teostada vastavalt vajadusele sellises mahus, et oleks tagatud ehitamiseks vajalike lähteandmete olemasolu.

 Kõik projekti osad peavad sisaldama kirjalikku kinnitust, et projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele, kehtivatele ehitusnormidele, õigusaktidega ja kehtestatud nõuetele ning Eesti standarditele.

	2.
	Ehitustööde teostamine
	Töövõtja kohustuseks on taotleda ja saada kõik vajalikud load ja kooskõlastused. 

Tööde teostamiseks ja üleandmiseks vajalikke kooskõlastuste ja lubade, samuti üleandmiseks vajalike katsetuste, kontrollide ja mõõdistuste teostamine on Töövõtja kulu.

	3.
	Elektrivarustus 
	· Renoveeritavas ruumides rekonstrueerida elektrisüsteem,  enne tööde alustamist on vajalik esitada tehniline lahendus

· Korruse JK kildist kuni korteri VK kilbini toitekaabli vahetus. Kaabli ristlõige piab vastama korteri sisendkaitsele.

· Korteri VK kilbis paigaldada kaitse väljalülitamise seade

· Juhtmestik peab olema markeeritud

· Tasandada elektripotentsiaalid

· Korteri igas ruumis peab olema vähemalt 4 pistikupesa 1×16A 230V

·  Korteri igas ruumis peab olema vähemalt 1 lüliti

· Ruumides üldjuhul kaablid paigaldatakse lahtiselt karbikutes seinte ja lagede konstruktsioonidesse
· Esitada täitedokumentatsioon (esitatakse Tellijale kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt CD-l (joonised ACAD)
· Läbiviia korteri elektriaudiit

· Muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus

	4.
	Muu
	· teostada olemasoleva situatsiooni taastamiseks vajalikud üldehitus- ning viimistlustööd

· antud hankes kirjeldatud ehitustöödega kaasnevad viimistlustööd

· muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus.


8.
PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE

8.1.
Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta ettepanekus ning nende lisades esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.

8.2.
Sisulisteks kõrvalekalleteks loetakse tingimusi, mis vähendavad hanke mahule esitatud nõudeid või vähendavad hanke kvaliteedile esitatud nõudeid või võrreldes ettepanekus esitatuga kitsendavad hankija õigusi või vähendavad pakkuja kohustusi.

8.3.
Hankemenetluses osalejad kohustuvad järgima lisades toodud vorme. Nendest kõrvalekaldumisel on hankijal õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks.

8.4.
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata ka järgmistel juhtudel:

8.4.1.
juhul, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad

hankelepingu eeldatavat maksumust;

8.4.2.
juhul, kui hankemenetluse jätkamine on olukorra muutumise tõttu muutunud hankija jaoks ebaotstarbekaks;

8.4.3.
juhul, kui peale pakkumuste avamist selgub, et hankija on oma vajadusi tehnilises kirjelduses ekslikult valesti kirjeldanud.

8.5.
Kirjalik teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta edastatakse pakkujatele elektrooniliselt eRHRi kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

9.         PAKKUMUSTE HINDAMINE

9.1.
Pakkumuste hindamine viiakse läbi vastavalt RHS § 85 lõikes 4 sätestatule ning majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel arvestab hankija ainult pakkumuse hinda, kuna hankija jaoks sõltub pakkumuse majanduslik soodsus ainult pakkumuse hinnast ja kõik muud tulevase hankelepingu tingimused, sealhulgas hankelepingu esemega seotud kriteeriumid, on ettepanekus ammendavalt kindlaks määratud.

9.2.
Pakkuja poolt pakkumuses esitatud pakkumuse kogumaksumus tuleneb pakkuja poolt täidetud ja esitatud kululoendist.

9.3.
Kui pakkumuse maksumuses esineb arvutusviga, parandab hankija arvutusvea ja teatab sellest pakkujale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkuja vastab hankijale samas vormis hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul teate saamisest arvates, kas ta on arvutusvea parandamisega nõus. Kui Pakkuja arvutusvea parandamisega ei nõustu, lükkab hankija pakkumuse tagasi.

9.4.
Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind eurodes käibemaksuta.

10. LÄBIRÄÄKIMISED

Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.

Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.

11. LISAD 

Lisa 1 - Pakkumuse maksumus

Lisa 2– Hankelepingu projekt
Lisa 1. Pakkumuse maksumuse tabel 

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Hanke nimetus: Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks“ projekti elluviimine

	Jrk
nr
	Tööde ja kulutuste nimetus
	Maksumus (EUR)

	
	Viru pst 9-10
	

	1
	Lammutustööd ja ettevalmistustööd
	

	2
	Elektrivarustus ja valgustus
	

	3
	Muud tööd
	

	PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU ILMA KÄIBEMAKSUTA
	

	Käibemaks 20%
	

	 PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA
	 


1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:

1.1.
KE ja selle lisasid;

1.2.
kõiki KE-s ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid Pakkuja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;

1.3. 
kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.

2. Kinnitame, et:

2.1. 
oleme saanud Hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;

2.2. 
oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;

2.3.
nõustume KE ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru töövõtja vastutuse ning kohustuste mahust.

Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva hanke teostamiseks vajalikud Pakkuja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud alusdokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

/allkirjastatud digitaalselt/
Lisa 2. Hankelepingu projekt

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus (registrikood 75003909)
Hanke nimetus: Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks“ projekti elluviimine
Leping sõlmitakse Sillamäe Linnavalitsuse poolt korraldatud alla lihthanke piirmära hankemenetluse tulemusena.

Hanke nimetus: „Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks“ projekti elluviimine” (edaspidi Riigihange)

LEPING  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc number 
KOV ……… registrikoodiga ….…, asukohaga (postiaadress) ………………..…………., mida põhimääruse alusel esindab (ametikoht, nimi) ……………….………….……(edaspidi omavalitsus);

Kodu omanik ………………………………….… (kodu omaniku nimi), isikukood ………….…….,

elukohaga (postiaadess) …………………………………………………….. edaspidi kodu omanik)

ja

Tööde teostaja ……..…….. (tööde teostaja), registrikoodiga .............…., asukohaga (postiaadress) ……………………….…, keda esindab (ametikoht, nimi) ……….…...….. (edaspidi tööde teostaja) 

keda nimetatakse edaspidi eraldi Lepinguosaline ja kõik koos Lepinguosalised, sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Leping reguleerib Lepinguosaliste vahelisi suhteid seoses „500 kodu korda“ idee elluviimiseks ja teostamiseks (edaspidi Projekt)  

1.2 Lepingu sõlmimisega võtavad osapooled endale kohustuse lähtuda ideest muuta kodud tuleohutumaks ning järgib idee elluviimisel „500 kodu korda“ põhimõtteid.  

1.3 Projekti alguskuupäev on ……………….

1.4 Projekti lõppkuupäev on ……...…………

1.5 Lepinguosaliste esindajad Lepingu täitmisega seotud küsimustes on:

KOV …………….……………………………………………..…….. (edaspidi kontaktisik), Postiaadress…………..………….…………, tel …………………, E-post ……………………..

Kodu omanik ……………………………………….……………….. (edaspidi kontaktisik), Postiaadress………………………….………, tel …………………, E-post ……………………..

Tööde teostaja ……………………………………………………….. (edaspidi kontaktisik), Postiaadress…………………………….……, tel …………………, E-post ……………………..

2. OMAVALITSUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Omavalitsuse õigused: 

2.1.1  Saada informatsiooni, mis on seotud tööde teostaja ja kodu omaniku kohustuste täitmisega ja tööde elluviimisega, sealhulgas seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas;
2.1.2 kontrollida, et majapidamises alaliselt elav isik on välja valitud kinnistu omanik; 
2.1.3 kontrollida, kas tööde teostaja vastab tööde teostamiseks nõutavatele kvalifikatsiooninõuetele; 
2.1.4 nõuda kodu omanikult täiendavad andmeid tõendamaks, et kodu omanik ja/või tema leibkond ei ole ise majanduslikult võimeline oma kodu tuleohutuse tagamiseks vajalikke töid teostama; 

2.1.5 öelda leping ülesse, kui ilmnevad asjaolud, mille tõttu Projekti läbiviimist või jätkamist ei saa pidada otstarbekaks või see on võimatu või võib osutuda võimatuks;
2.1.6  õigus nõuda tööde teostajalt leppetrahvi 15 % lepingu hinnast, juhul kui teostatud tööd ei vasta nõuetele ja ei ole teostatud tähtajaks. Leppetrahvi tähtpäevaks tasumata jätmisel nõudma viivist kuni 0,2 % leppetrahvi summast päevas iga viivitatud päeva eest;
2.2 Omavalitsus on kohustatud:

2.2.1 Kandma otse Tööde teostajale tasu pärast tööde teostamist Tööde teostaja poolt esitatud arve alusel Tööde teostaja arvelduskontole 7 kalendripäeva jooksul arve kätte saamise hetkest. 

2.2.2 tööde teostamise tellimisel lähtuma kehtivatest õigusaktidest ja tellima töö kutsetunnistust omavalt tööde teostajalt; 

2.2.3 koostama pärast tööde teostamist tööde üleandmise-vastuvõtmise akti, millega tööde teostaja ja omavalitsus kinnitavad, et teostatavate tööde kirjelduses kavandatud tööd on täies mahus tehtud; 
2.2.4 andma kodu omanikule ja tööde teostajale informatsiooni, mis on seotud Projekti elluviimisega, sealhulgas Projekti elluviimisega seotud õigusaktide ning kehtivate nõuete osas;

2.2.5 mitte avaldama kodu omaniku kohta menetluse käigus saadud informatsiooni ega dokumente, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel.

3. KODU OMANIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Kodu omanikul on õigus:

3.1.1 saama Omavalitsuselt ja tööde teostajalt informatsiooni, mis on seotud Projekti elluviimisega, sealhulgas seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas;

3.1.2 võtta kasutusele projekti tulemusel valminud ehitis, paigaldis ja/või seade. 

3.2 Kodu omanik on kohustatud:

3.1.3 võimaldama tööde teostamiseks vajaliku ligipääsu oma kinnistul tööde planeerimiseks ja nende teostamiseks kõigile lepingu osapooltele;
3.1.4 viivitamatult kirjalikult informeerima omavalitsust asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kodu omanik kohustuste täitmist;

3.1.5 kasutama projekti tulemusel valminud ehitist, paigaldist ja/või seadet heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, tagades kodu tuleohutuse ja järgides Päästeameti tuleohutusalaseid nõuandeid. 

4. TÖÖDE TEOSTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Tööde teostajal on õigus: 

4.1.1 Saada tasu tööde teostamise eest vastavalt esitatud hinnapakkumisele/hinnakalkulatsioonile, eeldusel et Tööde teostaja on oma Lepingust tulenevad kohustused täitnud;
4.1.2 saama Omavalitsuselt informatsiooni, mis on seotud Projekti elluviimisega;

4.2 Tööde teostajal on kohustus:

4.2.1 kinnitada, et tal on kõik õigused, tegevusload ja võimekus Lepingu alusel tehtavate tööde teostamiseks;
4.2.2 teha Projektis kirjeldatud tööd vastavuses kehtivate õigusaktidega ja hea ehitustavaga Projekti perioodi jooksul;
4.2.3 koostama pärast tööde teostamist tööde üleandmise-vastuvõtmise akti, millega tööde teostaja ja omavalitsus kinnitavad, et teostatavate tööde kirjelduses (lisa 1) kavandatud tööd on täies mahus tehtud; 
4.2.4 andma kõigile osapooltele koheselt teada eelnevalt kokkulepitud tööde hinnakalkulatsiooni ja sisulistest muudatustest; 
4.2.5 teostada Projektis kirjeldatud tööd vastavuses kehtivate õigusaktidega ja hea ehitustavaga Projekti perioodi jooksul;

4.2.6 mitte avaldada kodu omaniku andmeid, v.a. koduomanikult kirjalikult saadud nõusolekul. 
5. GARANTII. TAGATISED

5.1  Töövõtja avaldab ja kinnitab, et tema poolt ja korraldusel tehtud Töödele, olenemata sellest, kas need on teostatud vahetult Töövõtja või Töövõtja alltöövõtjate poolt, laieneb 24 (kahekümne nelja) kuuline.

5.2 Õigusaktidest ja Lepingust tulenevate garantiide tähtaeg algab ehitamise lõppemise päevast alates. Ehitamise lõppemise päevaks loetakse kuupäeva, mil toimub Tööde lõplik vastuvõtmine ning Tellija ja Töövõtja vahel on allkirjastatud „Ehitusobjekti üleandmise-vastuvõtmise akt“ vastavalt Lepingu peatükis 15 sätestatule.

5.3 Tööde tegemise ja garantiiaja kestel ilmnenud või tekkinud puudused ja mittevastavused kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

5.4  Garantiiülevaatused teostatakse üks kord aastas. Esimese aasta garantiiülevaatus teostatakse hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul ehitustööde lõppemise päevast arvates ning teise aasta garantiiülevaatus mitte hiljem kui 22 (kahekümne kahe) kuu jooksul ehitustööde lõppemise päevast arvates. Garantiitööde ülevaatuse ajast teavitab Tellija Töövõtjat vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva ette.

5.5  Garantiiülevaatuse kohta koostavad Pooled kirjaliku protokolli, mis allkirjastatakse hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul ülevaatuse toimumisest. Juhul, kui Tellija on teatanud Töövõtjale garantiiülevaatuse tähtaja, kuid Töövõtja ei osale Tööde garantiiülevaatusel, on Tellijal õigus allkirjastada garantiiülevaatuse protokoll ühepoolselt ning protokollis toodu on Töövõtjale täitmiseks kohustuslik. Juhul, kui Töövõtja põhjendamatult keeldub ülevaatuse protokolli allkirjastamisest (Töövõtja ei ole suuteline tõendama, et puudused või mitte​vastavused olid põhjustatud asjaoludest, mille eest Töövõtja ei vastuta) ja ei ole seejuures esinenud puudusi või mittevastavusi Lepingus sätestatud tähtaja jooksul kõrvaldanud, loetakse, et Töövõtja on põhjendamatult keeldunud garantiiaja kohustuste täitmisest.

5.6  Ehitise kasutamise osas mitteolulised puudused kõrvaldatakse reeglina üks kord aastas pärast garantiiaegset ülevaatust, hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul ülevaatuse teostamisest või Poolte poolt kokkulepitud muu tähtaja jooksul, kui puuduste või mittevastavuste kõrvaldamine nimetatud tähtaja jooksul ei ole objektiivselt võimalik (nt materjalid või seadmete ettetellimise tähtaja vm taoliste asjaolude tõttu).

5.7   Juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda esinenud puudusi või mittevastavusi õigeaegselt, on Tellijal õigus kõrvaldada puudused ja mittevastavused ise või tellida vastavad tööd kolmandalt isikult ning Töövõtja on kohustatud Tellijale hüvitama kõik sellega kaasnevad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele.

5.8  Lepingus garantiiaja kohta sätestatu ega Tööde vastuvõtmine Tellija poolt ei välista ega piira Töövõtja vastutust ega nõuete aegumist võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel.

6. HANKETÄHTAJAD

6.1 Töövõtjal on õigus alustada  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc ehitustöödega koheselt pärast Lepingu jõustumist.

6.2  Ehitise Tellijale üleandmise lõppkuupäev on 1 kuud lepingu allkirjastamise tähtajast.

7. LÕPPSÄTTED

7.1 Leping jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib kuni Lepinguosaliste poolt kõigi oma kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
7.2 Lepingut võib muuta kõigi Lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast allakirjutamist kõigi Lepinguosaliste poolt või Lepinguosaliste poolt määratud tähtpäeval.
7.3 Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus asukohajärgses kohtus.
7.4 Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Lepinguosalised projektist ja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Omavalitsus:
Kodu omanik:






Tööde teostaja:


PAGE  
1

