## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 | m | 8
2 | Veetoru PE PN10 De40 | m | 7
3 | Veetoru PE PN10 De90 | m | 1
4 | Veetoru PE PN10 De110 | m | 129
5 | Veetoru PE PN10 De160 | m | 299
6 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 444
V-1 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 1
V-2 | Elekterkeevismuhv De40 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-40 | tk | 1
V-3 | Elekterkeevismuhv De40 | tk | 2
| Elekterkeevis puursadul De110-40 | tk | 1
V-4 | Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 1
| Elekterkeevisadul puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevisadul puursadul De110-40 | tk | 1
V-5 | Elekterkeevispõlv 90° De110 | tk | 1
V-7 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN150 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 90° De160 | tk | 1
V-8 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 4
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 3
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Äärikutega kolmik DN150 | tk | 1
V-10 | Põlv 30º PE-torule De160 | tk | 1
V-11 | Põlv 30º PE-torule De160 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 2
| Kolmik-üleminek 90º PE-torule De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
V-12 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN125 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De125 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De125 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN125 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis sadul-kolmik De150-125 | tk | 1
V-13 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega kolmik-üleminek DN150x100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
V-15 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 2
| Kolmik-üleminek 90º PE-torule De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
V-16 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis sadul-kolmik De160-110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 2
| Elekterkeevis sadul-kolmik De160-90 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De160-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 1
V-17 | Elekterkeevissiirdmik De200-160 | tk | 1
V-18 | Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De110 mm | m | 7
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 70
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 135
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 195
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 184
6 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 577
7 | Märkelint kirjaga "Sadekanal" reoveetorustikule | m | 1161
8 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 5
9 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 16
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De630/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 8
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 13
12 | Teleskoopiline külgsissevooluga sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 1
13 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 17
14 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl. | 10
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.