## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 6
2 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 53
3 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 124
4 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 202
5 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 385
V-1 | Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Tõmbekindel tolerantsäärik DN100 | tk | 3
V-3 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
V-5 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
| Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-6 | Elekterkeevispõlv 45° De110 | tk | 1
V-7 | Elekterkeevispõlv 90° De110 | tk | 1
| Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 1
V-8 | Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De63-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 1
1 | Veemõõdusõlm | kompl | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 mm | m | 8
2 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De200 mm | m | 205
3 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De250 mm | m | 79
4 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De400/315 koos malm luugiga 40 T | tk | 3
5 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T | tk | 5
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.