Tehniline kirjeldus 									Lisa 1

Toote nimetus								Kogus (tk)

1. Kubu 2400x900x450mm						1

2. Plaatgrill 730 x 500 x 230 mm, võimsus 4300W			1

3. Induktsioonpliit 360 x 460 x 129 mm  3,5 kW				2

4. Kombiahi 60 x 98 x 107cm Võimsus: 8.8 KW 400 V 3N		1

(2 ventilatsioonikiirust automaatse pöördõhuga, südamiku sond,

Õhutusventiil, 300 automaatset programmi, automaatne eelsoojendus,

USB ühendus, automaatne pesusüsteem vedela pesuainega)

5. Ahju alusraam koos GN plaadi siinidega, 60x98x90cm		1

6. Segisti (Segisti keskmise tila ja pika kangiga. Tila pikkus 180mm	1

Vee väljalase 15L minutis)

7. Eelpesudušš segistiga 						1

(Mõõdud: 140x640x1030/1100mm, vee ühendus: ½ tolli, valamu

ühendus: 3/4 tolli, viimistletud kroomitud metalliga, stabiilne ja

paindlik vedru, ergonoomilise kujuga sünteetiline käepide)

8. Roostevaba tööpind 2100x650x900mm, alusriiul, valamu

paremal 400x500x250mm						1

9. Roostevaba tööpind (nõudepesu) 1650+800x650x900mm,

alusriiul, valamu 600x450x300mm					1

10. Veefilter kombiahjule						1

Pakkumine palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 30.03.2021 e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee.  Pakkumises tuua välja pakkuja andmed, hinnad ilma ja koos käibemaksuga. Pakkumine peab sisaldama seadmete transporti Österby sadamasse ja paigaldust sadamahoonesse aadressil Lääne-Nigula vald Österby küla. Pakkuja saab tutvuda objektiga teatades ette tel. 5096190 vähemalt 1 ööpäev. Tarnitud seadmetel peab olema garantii vähemalt 12 kuud.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

Hankija jätab endale õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui need ületavad eeldatavat maksumust või eelarves kavandatud vahendeid.