## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 61
2 | Veetoru PE PN10 De40 mm | m | 10
3 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 214
4 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 285
V-1 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
V-2; V-4; V-8 | Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 3
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 3
V-3; V-6; V-7A | Elekterkeevismuhv De32 | tk | 6
| Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 6
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 6
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 6
V-5 | Elekterkeevismuhv De40 | tk | 1
| Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-40 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-7 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 1
| Kolmik-üleminek 90º PE-torule De110-90 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 1
V-9 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 4
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
V-10 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveetoru PVC SN8 De 160 mm | m | 107
2 | Reoveetoru PVC SN8 De 200 mm | m | 8
3 | Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule | m | 115
4 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 110
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 33
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 27
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 6
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 305
6 | Märkelint kirjaga "Sadekanal" sademeveetorustikule | m | 481
7 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 12
8 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 9
9 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 3
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1125/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 9
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.