## Sheet1
Muuga sadama valgustusmastide korrosioonikaitse | [6 empty] | Lisa 1
Tööde mahtude tabel
(tööde mahtude ja maksumuste kokkuvõte)
Jrk nr | Tööde nimetus | Ühik | Tööde maht | Ühiku hind, EUR |  | Maksumus
|  |  |  | mater- jalid | paigal- damine | kokku ilma KM-ta, EUR
A. Valgustusmastid M45, M56, M65, M67 (metallist sõrestikmast koos teenindusplatvormide ja redelitega, H=28m, täismahus) ja M58 (kaitsmisele kuulub ainult alumine osa h~3,0m),
1 | Metallkonstruktsioonide puhastamine roostest ja vanast kaitsekihist tasemeni Sa2 | kompl | 5
2 | Metallkonstruktsioonide kruntimine 1 kord 80μm (krundi värvitoon peab erinema värvi värvitoonist) ja katmine toonitud alküüdvärviga 2 korda (2x 60μm), värvitoon - hall, värvikihtide värvitoonid peavad olema erinevad | kompl | 5
B. Valgustusmastid M23 ja M68 (metallist koonusmastid, H=20m, täismahus)
3 | Metallkonstruktsioonide puhastamine roostest ja vanast kaitsekihist tasemeni Sa2 | kompl | 2
4 | Metallkonstruktsioonide kruntimine 1 kord 80μm (krundi värvitoon peab erinema värvi värvitoonist) ja katmine toonitud alküüdvärviga 2 korda (2x 60μm), värvitoon - hall, värvikihtide värvitoonid peavad olema erinevad | kompl | 2
C. MUUD
5 | Muud tööd, mahud ja materjalid, mis on vajalikud tööde lõpetamiseks (täpsustada allpool):
| - täiendavalt materjalid, abimaterjalid, tööde käigus kahjustatud konstruktsioonide ja viimistluse taastamine, kooskõlastused ja muu vajalik | obj | 1
……………………….
……………………….
Kõik kokku (A+B+C)
Maksumus kokku ilma käibemaksuta
Märkus:
1. | Töövõtja arvutab materjalide kulu, lähtudes tüüpsetele mastidele ettenähtud kulunormidest,
töökogemustest ja kasutatavatest materjalidest.
2. | Pakkumuses arvestada kuludega ehitusprahi äravedamiseks
sadama territooriumilt ja utiliseerimiseks.
3. | Pakkumuse koostamisel arvestada olemasoleva olukorraga, mis selgub
objektiga tutvumisel kohapeal.
4. | Hinnapakkumuse koostamisel arvestada sadama spetsiifikat. Tööd korraldada nii,
et mitte takistada sadama tegevust. Värvimine on keelatud, kui laev on kai ääres.
5. | Pakkumuses arvestada kuludega esialgse olukorra taastamiseks
peale tööde lõpetamist.
6. | Tööde teostamisel vältida kruntvärvi ja värvi kandumist lähedal asuvate
konstruktsioonidele, transpordivahenditele ja hoonetele.
7. | Metallkonstruktsioonide värvimiseks kasutada ilmastikukindlaid värve.
8. | Kilpide värvimine ei kuulu käesoleva töö mahtudesse. Kilpide alusraamide
värvimine kuulub tööde mahtudesse.
9. | Mastile paigaldatud seadmed peavad olema tööde tegemise ajal töökorras.
10. | Pakkumuse hind peab sisaldama ehitusplatsi korraldus- ja üldkulusid.
Pakkuja nimi
/allkirjastatud digitaalselt/