## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 47
2 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 73
3 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 120
V-1 | Elekterkeevis sadul-kolmik De225-110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V-2 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
V-3 | Elekterkeevispõlv 90° De110 | tk | 1
V-4 | Elekterkeevispõlv 90° De110 | tk | 1
| Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveetoru PVC SN8 De 160 mm | m | 51
2 | Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule | m | 51
3 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De110 mm | m | 45
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 20
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 2
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm (pool pilutatud 220o) | m | 85
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 70
6 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 2
7 | Märkelint kirjaga "Sadekanal" sademeveetorustikule | m | 224
8 | DN200 kummikiilsiiber koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
9 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 5
10 | Sademeveelehter | tk | 4
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
12 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 8
13 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 3
Drenaažitorustik
1 | Drenaažitoru PE/PP SN8 De110 mm | m | 140
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.