## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 127
2 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 924
3 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 1051
4 | Veetoru PE RC100 PN10 De110 mm | m | 49
V-1 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 4
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
V-4 | Elekterkeevispõlv 90º De110 | tk | 1
V-6 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
V-6H; V-11H; V-18 | Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 3
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 6
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 3
V-7; V-9; V-17 | Elekterkeevis otsakork De50 | tk | 3
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 3
| Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 3
V-8; V-10 | Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 2
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevis otsakork De50 | tk | 2
V-11 | Elekterkeevis otsakork De50 | tk | 3
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 3
| Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 3
V-12 | Elekterkeevis otsakork De50 | tk | 2
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 2
| Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 2
V-16 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De110 | tk | 1
V-19; V-20 | Elekterkeevis otsakork De50 | tk | 4
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 4
| Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 4
V-21 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
V-23 | Elekterkeevispõlv 45º De110 | tk | 1
V-24 - V-25 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 7
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 8
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Mudakoguja DN100 | tk | 1
| Rõhualandusventiil DN100 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 90º De110 | tk | 2
| Veearvesti DN100 kaugloetav (Kamstrup vms.) | tk | 1
V-26 | Elekterkeevis sadul-kolmik De225-110
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveetoru PVC SN8 De 160 mm | m | 111
2 | Reoveetoru PVC SN8 De 200 mm | m | 347
3 | Reoveetoru PVC SN8 De 250 mm | m | 325
4 | Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule | m | 783
5 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 18
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 88
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 136
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 40
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 70
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 28
6 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De688 mm | m | 479
7 | Märkelint kirjaga "Sadekanal" sademeveetorustikule | m | 841
8 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 8
9 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 4
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 13
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1125/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
12 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 26
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.