## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 6
2 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 12
3 | Veetoru PE PN10 De75 mm | m | 22
4 | Veetoru PE PN10 De90 mm | m | 47
5 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 111
6 | Veetoru PE PN10 De160 mm | m | 317
7 | Veetoru PE PN10 De225 mm | m | 18
8 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 533
9 | Veetoru PE 100 RC PN10 De75 mm | m | 22
10 | Veetoru PE 100 RC PN10 De160 mm | m | 175
11 | Veetoru PE 100 RC PN10 De225 mm | m | 125
V-1 | Elekterkeevispõlv 45º De160 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega kolmik-üleminek DN200x150 | tk | 1
| Elekterkeevissadul-kolmik De225-90 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 2
| Elekterkeevispõlv 90º De90 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Tõmbekindel tolerants üleminekumuhv DN80-65 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-2; V-3 | Põlv 45º PE-torule De225 | tk | 2
| Betoontugi V=0,24m3 | tk | 2
V-4 | Elekterkeevis sadul-kolmik De225-90 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De90 | tk | 1
V-5 | PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 2
V-6 | Elekterkeevismuhv De225 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 1
| Äärikutega kolmik-üleminek DN200x150 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 1
| Tõmbekindel tolerantsäärik DN200 | tk | 1
| Betoontugi V=0,27m3 | tk | 1
V-8 | Elekterkeevismuhv De75 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De75 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN65 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevissiirdmik De90-75 | tk | 1
| Elekterkeevis sadul-kolmik De160-90 | tk | 1
V-8B | Elekterkeevis otsakork De75 | tk | 1
V-9 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 2
| Kolmik-üleminek 90º PE-torule De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | kompl | 1
| Betoontugi V=0,27m3 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 90º De160 | tk | 1
V-11 | Elekterkeevis otsakork De75 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De75 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De75 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN65 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevissiirdmik De90-75 | tk | 1
| Elekterkeevis sadul-kolmik De160-90 | tk | 1
V-12 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 45º De110 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis sadul-kolmik De160-110 | tk | 1
V-15 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 4
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis sadul-kolmik De160-90 | tk | 1
| Kolmik-üleminek 90º PE-torule De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | kompl | 1
V-15A | Elekterkeevissadul De90-63 | tk | 1
| Elekterkeevissiirdmik De90-63 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 45º De63 | tk | 1
| Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
V-18 | Betoontugi V=0,12 m3 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 45º De160 | tk | 1
| Kolmik-üleminek 90º PE-torule De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | kompl | 1
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
V-19 | Elekterkeevispõlv 45º De160 | tk | 1
| Betoontugi V=0,12 m3 | tk | 1
V-20 | Elekterkeevispõlv 90º De160 | tk | 1
| Betoontugi V=0,27 m3 | tk | 1
V-21 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 2
| Betoontugi V=0,27 m3 | tk | 1
| Äärikutega kolmik DN150 | tk | 1
| Äärikutega siirdmik DN150-100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V-22 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 45º De160 | tk | 1
V-24 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN80 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis sadul-kolmik De110-90 | tk | 1
V-25 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveetoru PVC SN8 De 110 mm | m | 181
2 | Reoveetoru PVC SN8 De 160 mm | m | 198
3 | Reoveetoru PVC SN8 De 200 mm | m | 1022
4 | Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule | m | 1401
5 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 37
6 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 23
7 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1
8 | Reoveekanalisatsioonitorustiku pimeühendus (vt joonis VK-6-16) | kompl | 2
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De110 mm | m | 76
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 16
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 325
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 209
5 | Sademeveetoru PP SN8 De315 mm | m | 485
6 | Sademeveetoru PP SN8 De450 mm | m | 198
7 | Märkelint kirjaga "Sadekanal" sademeveetorustikule | m | 1309
8 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 18
9 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 22
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 7
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malmluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 28
12 | Sademeveetorustiku pimeühendus (vt joonis VK-6-16) | kompl | 7
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.