## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 17
2 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 21
3 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 7
4 | Veetoru PE 100 RC PN10 De160 mm | m | 270
5 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 45
6 | Veemõõdusõlm | kompl | 2
V-1 | Elekterkeevis otsakork De160 | tk | 1
V-2 | Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 2
| Kolmik-üleminek 90° PE-torule De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 90° De160 | tk | 1
V-3 | Elekterkeevis puursadul De160-50 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-4 | Elekterkeevis puursadul De160-63 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 1
| Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-5 | Kolmik-üleminek 90° PE-torule De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
V-6 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega siirdmik DN150-100 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 2
| Äärikutega nelik DN150 | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De160 | tk | 2
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveetoru PVC SN8 De110 mm | m | 39
2 | Reoveetoru PVC SN8 De160 mm | m | 154
3 | Märkelint kirjaga "Kanal" | m | 193
4 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 6
5 | Reoveepumpla RVP-1 (Q=2,5 l/s, H=12) Di1000mm | kompl | 1
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademevee immutussüsteem | kogum | 1
Survekanalisatsioonitorustik
1 | Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De63 mm | m | 253
2 | Märkelint kirjaga "Survekanal" survekanalisatsioonitorule | m | 253
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.