Lisa 1.4

EHITUSDOKUMENDID  (täitedokumentatsioon)

(vastavalt Ehitusseadustiku 11.02.2015 §15, §16, §17  ja  MKM määrusele  14.02.2020 nr 3  ning Tellija nõuetele)

KOOSSEIS:

- üks eestikeelne eksemplar paberil (originaaldokumendid);

- digitaalselt originaalformaadis sisestatuna elektroonilisse projektipanka vastavalt Tellija poolt esitatavatele nõuetele ja juhistele, s.h:

- üks eestikeelne eksemplar formaadis .pdf – üks fail (või iga köide üks fail) digiallkirjaga, analoogselt eksemplarile paberil.

|  | Täitmisakt | Tellija poolt koostatud vorm |
| --- | --- | --- |
|  | Põhilise kasutusvalmiduse akt | Tellija poolt koostatud vorm |
|  | Tiitelleht | objekti nimetus lepingu number asukoht, aasta Tellija Töövõtja Projekteerija Omanikujärelevalve tegija |
|  | Sisukord | rühmitatud ehitustööde nimekirjaga lehed peavad olema nummerdatud, sh .pdf formaadis |
|  | Töövõtja ja alltöövõtjate andmed | Töövõtja/alltöövõtja aadress vastutava pädeva isiku andmed koos allkirjaga telefoninumber e-post |
|  | Seletuskiri (tehtud tööde kirjeldus) | vabas vormis, kus näidata tehtud tööd ja suuremad mahud iga alltöövõtja poolt tehtud tööde loetelu ja muudatused |
|  | Ehitise kasutus- ja hooldus juhendid | koostab Töövõtja enne ehitise üleandmist |
|  | Teostusjoonised | iga ehitus-, remontelemendi kohta eraldi |
|  | Mõõdistusdokumendid | dokumendid tehtud Töövõtja või vastutava firma poolt Töövõtja tellimuse alusel ja Tellija kooskõlastusega |
|  | Koosoleku protokollid | Tellija poolt koostatud vorm. Vabas vormis lisada kõik dokumendid, millele on viidatud protokollis, protokolli koostab Töövõtja ja kooskõlastab Tellijaga |
|  | Kirjavahetus | Tellija, Töövõtja |
|  | Ehituspäevik (EP) | Tellija poolt koostatud vorm |
|  | Kaetud tööde aktid (KTA) | Tellija poolt koostatud vormil koostatakse kaetud töö akt nende konstruktsioonide ja ehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehituse etappidel. KTA –le lisatakse fotod tehtud töö kohta |
|  | Mõõteprotokollid | tehtud vastutava isiku poolt Töövõtja tellimuse alusel |
|  | Materjalide sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid | ehitustootel, -materjalil või -seadmel olev tähistus, markeering või muu sarnane teave tuleb fotografeerida ja foto lisada ehitusdokumentidele, lisada tootja paigaldusjuhendid |
|  | Fotod | Igapäevased ehitus-, remondiprotsessid (ainult digitaalselt mitu pilti ööpäevas) |
|  | Muud dokumendid | vajadusel – otsustab Tellija |