


















































Tehniline ülesanne.
Ülesande lühikirjeldus: Õhujahutusseadmete paigaldamine Peetri 5 büroohoones.
Ülesande täitmise eeldatav kestvus: 01.07. – 31.07.2022
Töövõttu kuulub:

· Töövõttu kuulub kõikide töövõttude juhtimine, materjalide tarned ja – paigaldus, töömaa organiseerimine sh objekti piiramine kõrvalise ligipääsu takistamiseks ja objekti valve;

· Töövõttude teostamine vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele;
Ehitamise maht:
Ehitustööde kirjeldus: 
Jahutusseadmete tarnimine Peetri 5 büroohoonesse.
· Ruumi suurus 65 m2, avatud kontor II korrus.
· Ruumi suurus 120 m2, avatud kontor nõupidamiste ruumiga III korrus.

· Seadamete paigaldamine.

· Garantii seadametele ja teostatud töödele vähemalt 2 aastat.

Teised momendid
1. Töövõtja ei tohi takistada kõrval olevate ettevõtete tööd ega ladustada materjale väljaspool töömaa piire: 

· kooskõlastama töömaa piirid;
· kooskõlastama tööde teostamise aja – esitama ajagraafiku;
· kooskõlastama materjalide ladustamise.
2. Töövõtjal on kohustus kooskõlastada tellijaga enda Alltöövõtjad;
3. Töövõtja kohustuseks on kõik vee-, kanalisatsiooni-, sademevee-, suruõhu- ja gaasitööd kooskõlastada: BLRT Kinnisvara OÜ, tel: 53625232;
4. Ehitustehnika ja seadmete vajadusel kohustub Töövõtja kasutama Elme Trans OÜ poolt pakutavaid teenuseid. Kontakt https://elmetrans.ee/, projektijuht Roman Gotovtšikov, +372 5672 2290; r.gotovtsikov@blrt.ee;

5. Töövõtjal kannab vajadusel kõik oma tööliste olmeprobleemide lahendamise vajadused ja kulud;
6. Objektil on võimalus parkida autosid tasulises parklas 3 kohta tasuta;
7. Töövõtja vastutab objekti valve, töö-, elektri- ja tuleohutuse eest.

8. Töövõtja kohustuseks on lammutustöödest tekkiv tolm ja müra viia miinimumini ja lammutusjäätmete utiliseerimine vastavalt kehtivale nõuetele. 
9. Töövõtja peab kindlustama Töö lepingu hinna ulatuses ehitusriskide ja tulekahju vastu.
10. Töövõtja kohustuseks on ehitustööde järgselt esitada tellija teostusdokumentatsioon.
