## Sheet1
Lisa 6 – PAKKUMUSE MAKSUMUSTABEL
Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus: „Narva lasteaia Cipollino hoone ujulaseadmete vahetamine“
Pakkuja nimi ja registrikood:___________________________
Jrk. nr. | Kulugruppide nimetused ja tööde kirjeldused | Mõõt-ühik | Kogus | Ühiku hind | Maksumus
1 | Ettevalmistus- ja lammutustööd | objekt | 1
2 | Basseini filtri vahetamine uuele | tk | 1
3 | Basseini pumba sagedusmuunduriga vahetamine uuele | tk | 1
4 | Basseini veekeemilise koostise mõõtmise ja kemikaalide doseerimisseade AUTODOS vahetamine uuele | tk | 1
5 | Basseini dosaatorpumpade vahetamine uuetle | tk | 2
6 | Basseini rõhuanduri (soojenduse kuivkäivituse vältimiseks) vahetamine uuele | tk | 1
7 | Basseini elektromagnetventiili 3/4" vahetamine uuele | tk | 1
8 | Basseini elektromagnetventiili vahetamine uuele | tk | 1
9 | Basseini veearvesti vahetamine uuele | tk | 2
10 | Basseini pumbakaitseanduri vahetamine uuele | tk | 1
11 | Basseini juhtkilbi vahetamine uuele | tk | 1
12 | Basseini kaitsekanistride kemikaalidele vahetamine uutele | tk | 2
13 | Basseini UV-seade vahetamine uuele | tk | 1
14 | Basseini õhukuivati „Dantherm“ CDP 50 vahetamine uuele | tk | 1
15 | Torud, põlved, üleminekud, ventiilid, muhvid, torukinnitused jne | objekt | 1
16 | Vajaliku kaabelduse materjalid (kaablid, kaablikanaal, ühendus- ja kinnitusdetailid) | objekt | 1
17 | Väävelhape (36%) | kg | 32
18 | Na-hüpokloriid (12%) | kg | 35
19 | Filtriliiv 0,4-0,8mm, 1,0-2,0mm (40kg) | tk | 22
20 | Seadmete paigaldamisega seotud tööd (sh taastamis- ja viimistlustööd) | objekt | 1
21 | Objekti koristus, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkinud jäätme utiliseerimine | objekt | 1
Objekti maksumus (km-ta)
Käibemaks (20%)
Objekti maksumus (km-ga)
Pakkumuse maksumus sisaldab kõiki tehnilises kirjelduses loetletud töid. Pakkumise maksumus sisaldab ka nende tööde tegemise kulusid, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mille tegemine on mõistlikult vajalik Tellija eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata. Kõik nimetatud tootenimetused ja kaubamärgid sisaldavad endas viidet «või sellega samaväärne» (RHS § 88 lg 3). Kõik soovitud asendused peavad olema samaväärsed ehitusprojektis, tehnilises kirjelduses või pakkumuse maksumustabelis nimetatud toote ja/või materjaliga. Pakkuja esindaja nimi: ________________ /allkirjastatud digitaalselt/