        Lisa 1  
Tehniline kirjeldus 

Tehniline kirjeldus
Hankija: Saarde  Vallavalitsus
Lihthange: Surju kooli välispordiväljaku katendi ehitamine
Üldosa
Spordiväljaku asukoht: Saarde vald, Surju küla, Mätliku kinnistu, katastritunnus 75601:001:0717. Maa-alal asub korvpalliväljak ja osaliselt staadion.
Hankija eesmärk

Tellija eesmärgiks on ehitada olemasolevale kooli spordiväljakule uus katend koos korvpallilaudade vahetamisega.
Üldine

1. Tellija eeldab, et objektiga tutvumine on eelkõige vajalik selleks, et pakkuja saaks pakkumuse kalkuleerimisel arvestada kõikide objektil valitsevate tingimustega, kontrollida hanke alusdokumentides esitatud andmeid, tööde kirjeldusi ja mahte, hinnata kõiki ehitustöödega kaasnevaid riske ning pakkumuse tegemisel nendega arvestada, et oleksid tagatud ehitustööde nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud, kuid tehnilises kirjelduses kirjeldamata tööd.

2. Töövõtja tagab ehitustööde teostamiseks tema valdusesse antud ehitusobjekti korrashoiu, koristades seda jooksvalt kuni tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise päevani.
3. Töövõtja hangib kogu ehitustööde teostamiseks vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid ja ehitustehnika.
4. Pärast tööde lõppu vormistatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (tehnilise kirjelduse lisa 1.1), pärast mille allkirjastamist mõlema poole poolt, tekib töövõtjal arve esitamise õigus. Vajadusel kaasab tellija tööde ülevaatusele ka omanikujärelevalve.

5. Tellija kohustub töövõtjalt vastu võtma ja tasuma vaid nõuetekohaselt teostatud ning üle antud ehitustööde eest.
Teostatavad tööd:
1. eelnevalt tellija poolt ettevalmistatud spordiväljakule mõõtmetega 19x30 m moodulitest spordiväljaku katte ehitamine;
2. peab omama CE märgistus;
3. katte materjal: plastik, UV-stabiilne, taaskasutatav;
4. survetugevus (DIN 18032-02): vähemalt 170;
5. palli tagasipõrge: vähemalt 90%;
6. hõõrdetegur (EN13036-4): vähemalt 103;
7. väljaku katend peab vastama FIBA nõuetele;
8. kasutatava mooduli paksus peab olema minimaalselt 10 mm;
9. katte üksik plaat ei tohi olla ebastabiilne, s.t külgliikuvus puudub;

10. komplektil peavad olema ääreliistud;
11. garantii: vähemalt 15 aastat;
12. väljaku katte värvilahenduse annab Tellija;

13. väljakule tuleb märkida järgmised kontuurid: korvpalli- ja tenniseväljaku jooned;
14. olemasolevate korvpallilaudade eemaldamine ja uute korvpallilaudade paigaldamine vastavalt normidele.

Lisa 1.1

Tehnilise kirjelduse juurde

TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR [akti number]

Käesolev akt on koostatud [koostamise koht], [kuupäev] 
	Alus:
	[viide teostatud tööde aluseks olevale lepingule või kokkuleppele]

	Tellija:
	[tellija nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga [aadress]

	Esindajad:
	[tellija esindajate nimed]

	Töövõtja:
	[töövõtja nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga  [aadress]

	Esindajad:
	[töövõtja esindajate nimed]

	Aruandeperiood:
	[kuupäev] – [kuupäev]

	Tööde lepinguline maksumus:
	[tööde lepingu- või kokkuleppekohane kogumaksumus] eurot

	Käibemaks 20%:
	[käibemaksu summa] eurot

	Eelmistel perioodidel akteeritud:
	[eelmistel perioodidel akteeritud tööde kogumaksumus] eurot


1. Sisu

1.1. Käesoleva aktiga annab töövõtja tellijale üle tööd, mis töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

1.2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.

1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Töövõtja kinnitab, et on tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest varjatud puudustest.

1.6. Käesolev akt on töövõtjale tasu maksmise aluseks. Pooltevaheline arveldamine toimub vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.

1.7. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.
2. Akteeritavad tööd
	Nr
	Tööde loetelu
	Lepingu-kohane maksumus
	Tööde algusest kokku teostatud
	Aruandeperioodil teostatud
	Jääk

	
	
	
	eurot
	%
	eurot
	%
	eurot

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	KOKKU:
	
	
	
	
	
	

	Aruandeperioodil teostatud tööde maksumus (eurot):
	
	

	Käibemaks [käibemaksu määr] % (eurot):
	
	

	Kuulub tasumisele kokku (eurot):
	
	


3. Üleantavad dokumendid
	Dokumendi nr
	Dokumendi nimetus

	
	

	
	

	
	


4. Puudused töös ja vaegtööd
	Nr
	Tööde loetelu
	Puuduse või vaegtöö kirjeldus
	Kõrvaldamise tähtaeg

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Käesolev akt on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles [eksemplaride arv] võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest igale poolele jääb üks eksemplar.
Tellija:
Töövõtja:

