Lisa 1. Tehniline kirjeldus

Hoone:		Elva muusikakooli hoone

Ehitisregistri kood:	104033069

Kasutusotstarve:	Huvialakooli õppehoone

Aadress:		Kalda tn 11, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond

Katastriüksuse nr: 	17007:001:0005

Töö nimetus:	Elva muusikakooli õppehoone ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

Projekti staadium:	Põhiprojekt (PP)

eriosad – tööprojekt (TP)

- Üldist

  - Riigihanke objekt ja tööde kirjeldus

Käesoleva riigihanke objektiks on hankedokumentides kirjeldatud Elva muusikakooli õppehoone soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi projekteerimistööd (edaspidi: tööd) põhiprojekti (edaspidi PP)  mahus. Projekteerijal peab olema kogemus õppehoonete ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel. Projekteerimine toimub peatöövõtu korras. Töövõtu mahtu kuulub lähteandmete hankimine lähtudes vajadusest ja hoone digitaalsete alusjooniste koostamine. Projekteerija peab korraldama projekteerimise alustusfaasis uuringud tehnosüsteemidele ja kandekonstruktsioonidele mahus, mis on vajalik, et projekteerimisel saaks arvesse võtta tehnosüsteemidele esitatavate nõuetekohase toimimise ja tarindite pikaealisuse tagamise. Projekti omandiõigus jääb tellijale, sh. õigus eksponeerida projekti avalikult.

Projekti koosseisus tuleb käsitelda vähemalt järgnevalt nimetatud tööd:

- Torustike läbiviigud ruumidest ja nende viimistlemine;

- mürasummutite paiknemine ja spetsifikatsioon;

- soojustagastusega ventilatsiooniagregaadi paigaldamise tingimused ja agregaadi spetsifikatsioon;

- muud vajalikud tööd tervikliku lõpptulemuse saavutamiseks.

Arvestama peab ka järgnevate asjaoludega:

- Hoone ventilatsioonisüsteem projekteerida selliselt, et kõigis ruumides oleks tagatud sissepuhe ja väljatõmme;

- ventilatsiooniagregaadil peab andmesideliidese kaudu saama teostada süsteemi kaugjälgimist ja juhtimist;

- ventilatsioonsüsteem lahendada selliselt, et oleks minimiseeritud õpilaste võimalus projekteeritud ja ehitatud süsteemide tööparameetrite omavoliliseks muutmiseks, mille tagajärjel halveneks hoone sisekliima;

- süsteemi kavandades pidada silmas, et ruumide privaatsus/tolmukindlus saaks võimalikult vähesel määral häiritud projektijärgsete ehitustööde teostamise ajal.

- optimeerida ventilatsiooni heitsoojuse tagastus tagamaks soojuse tagastuse maksimaalse efektiivsuse. Ventilatsioonisüsteem peab tagama soojusliku mugavuse sõltumata värske õhu juurdevoolust;

- samuti peab ventilatsiooniprojektis ära lahendama õhu liikumise ruumipõhiselt. Ruumides olev süsteem peab võimaldama selles pikemaajalise viibimise kinniste ustega ning süsteemi peab saama nädalavahetusteks ja öiseks ajaks programmeerida minimaalsele/optimaalsele tarbimisele;

- ventilatsiooniagregaat peab arvestama muusikakooli eripäraga st olema maksimaalselt vaikne ja süsteem peab välistama välismüra kandumise ruumidesse;

1.2 Lähtedokumendid

Hoone projekti koostamisel tuleb lähtuda:

- olemasolevast olukorrast;

- käesolevast tehnilisest kirjeldusest;

- varasemad muusikakooli projektjoonised.

Projekti koostamisel lähtuda:

- Ehitusseadustik;

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a määrus nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”;

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“;

- Eriosade projekteerimise aluseks olevad õigusaktid;

- muud asjakohased määrused ja normid.

- Projekteerimistööde sisu kirjeldus

  - Projekti koosseisus tuleb esitada järgmised projektiosad:

- Ehituskirjeldus (kõikidel projektiosadel PP staadiumis);

- Graafilised lahendused

- Konstruktiivne osa (PP);

- Eriosad (TP);

- Tabelid

- Tööde mahtude tabel;

- Tööde teostamise eelarve.

  - Üldehituslikud osad

2.2.1 Arhitektuurne osa

Arhitektuurne osa peab sisaldama ehituskirjeldust, hoone korruste plaani, lõikeid, vaateid, asjakohaseid sõlmjooniseid ja detailijooniseid.

2.2.2 Konstruktiivne osa

Projekti koosseisus tuleb anda kõikide vajalike konstruktsioonide lahendused ja vajalikud sõlmed sh kandetarindite, jm lahendused (joonised ja kirjeldus).

2.2.3 Tööde mahtude tabel. Ehituseelarve

Projekti valmimisel tuleb koostada tööde mahtude tabel ja eelarve. Koostada pakkumisjuhised ja maksumuse esitamise tabel (.xls) ehituse riigihanke korraldamiseks. Taotluseelarve peab olema detailne ja vormistatud programmis Microsoft Excel, aluseks Eesti standard EVS 885:2005 "Ehituskulude liigitamine". Maksumuses tuua eraldi välja olulisemate materjalide ja seadmete ühikhinnad (näiteks tehnosüsteemide seadmed). Tuua välja erinevate võimalike ehitusetappide maht ja ehituskulude kalkulatsioon vastavalt ülaltoodud etappide kirjeldusele.

- Ettevalmistustööd ja täiendavad uuringud

Töövõtja kohustuste hulka kuulub hoone olemasoleva olukorraga tutvumine, hoone plaanide digitaliseerimine ja vajadusel kooskõlastamine vastavate ametkondadega. Sellega seonduvad kulud tasub Töövõtja.

- Töövõtja tegevused ja kohustused projekti üleandmisel

Töövõtjal tuleb projektdokumentatsioon koostada ja nimetada selliselt, et materjalid on võimalik esitada riiklikusse ehitisregistrisse ehitusloa taotlemiseks. Ehitusloa taotlemine on töövõtja kohustus. Ametkondade ja vajadusel võrguvaldajate kooskõlastused hangib Töövõtja.  Kui projekti ekspertiisis ja ehitusloa taotlemisel selgub, et projektdokumentatsioon vajab korrigeerimist, siis tegemist on töövõtja kohustusega ning lisatasu selle eest õigus nõuda ei ole.

- Projekteerimistööde korraldus ja projekteerimisalane infovahetus

Projekteerimisperioodil toimuvad regulaarsed töönõupidamised asukohaga Elva linnas ja veebikeskkonnas vastavalt kokkulepetele. Nõupidamiste keeleks on eesti keel. Töökoosolekud protokollitakse, protokollimise korraldab projekteerija. Töövõtja hoiab projekteerimise jooksul joonised ja tekstifaile projektipangas, mis on tellijale kättesaadav. Projektipanga korraldab ja vastavalt kulud kannab peaprojekteerija. Projektivigadest või puudustest tulenevad projektimuudatused (joonised, seletused) on peatöövõtja kohustatud omal kulul koostama Tellija poolt etteantud tähtajaks.

- Projektdokumentatsiooni üleandmine ja vormistamise nõuded

Projektdokumentatsioon tuleb tellijale üle anda digitaalselt allkirjastatud digikonteineris Digikonteiner peab olema nimetatud nii, et seda on võimalik sisestada ehitisregistrisse ehitusloa menetlemiseks. Digitaalne eksemplar peab sisaldama kogu projekti materjali koos vastava sisujuhi ehk dokumendiregistriga. Kõik projekti osad peavad olema digitaalselt allkirjastatud pädeva vastutava spetsialisti poolt, kes omab projekteerimise kutsetunnistust vastava valdkonna projekteerimistööde teostamiseks. Esitada tuleb koondloend projektiosadest ning vastutavatest isikutest. Kõik joonised peavad olema salvestatud (layout) selliselt, et neid saab ilma töötlemata vaadelda, trükkida  jne.  Joonised tuleb esitada nii *dwg formaadis, kui *pdf formaadis. Seletuskirjad tuleb lisaks *pdf formaadile esitada ka *docx (Word) formaadis ning tabelid lisaks *pdf formaadile ka *xls (Excel) formaadis. AutoCAD joonis peab olema AutoCAD 2018 (või vanem) joonisefail (*.dwg) ja joonise mõõtkava peab olema õige, ehk kui kasutada joonisel käsku DIST, siis peab joonisele kantud mõõt vastama joonistatud seina pikkusega.