## VK-8-01
Põhiliste materjalide loetelu vee-, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
VEETORUSTIK
1 | Veetoru PE-RC PN10 De160 mm | m | 280
2 | Veetoru PE-RC PN10 De110 mm | m | 342
3 | Veetoru PE-RC PN10 De90 mm | m | 13
4 | Veetoru PE-RC PN10 De40 mm kinniselt rajatav | m | 50
5 | Veetoru PE-RC PN10 De32 mm kinniselt rajatav | m | 39
6 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 4
7 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 2
8 | Veetoru PE PN10 De40 mm | m | 8
9 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 60 |  | 3
10 | Traadiga märkelint kirjaga "Vesi" (laius 100 mm, sinine) | m | 798
1
V-1 | Elekterkeevismuhv PE De110 | tk | 2
| PE-käänak 150 De110 | tk | 1
V-2 | Elekterkeevismuhv PE De110 | tk | 2
| PE-käänak 110 De110 | tk | 1
V-3; V-9; V-17 | Elekterkeevissadul De110-40 | tk | 3
| Elekterkeevismuhv PE De40 | tk | 9
| PE otstega maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 3
V-4 | Elekterkeevissadul De110-40 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 1
| Elekterkeeviskolmik De40 | tk | 1
| Elekterkeevis siirdmik De40-32 | tk | 2
| PE otstega maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 4
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 2
| Elekterkeevispõlv 900 De32 | tk | 1
V-5; V-8; V-11; V-14; V-16 | Elekterkeevissadul De110-32 | tk | 5
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 15
| PE otstega maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 5
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 5
V-6 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-käänak 300 De110 | tk | 1
V-7; V-13 | Elekterkeevissadul De110-32 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 4
V-10 | Elekterkeevissadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| PE otstega maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
| Elekterkeevissadul De110-40 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 3
| Elekterkeevispõlv 450 De40 | tk | 1
| PE otstega maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
V-12 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant (vt joonis VK-7-04) | kompl | 1
V-15 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 3
| PE otstega maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
V-18 | Elekterkeevissadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 3
| PE otstega maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-21 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V-23 | Elekterkeevis siirdmik De110-90 | tk | 1
| Elekterkeevissadul De110-40 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 3
| PE otstega maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
| Elekterkeevipõlv 450 De110 | tk | 1
V-24 | Elekterkeevipõlv 450 De110 | tk | 1
V-25 | Elekterkeevissadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
V-26 | Elekterkeevissadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| PE otstega maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
V-28; V-29 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-käänak 110 De110 | tk | 4
V-30 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V-31 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
V-32 | Elekterkeevissadul De160-32 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 2
V-33 | Elekterkeevissadul De160-50 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
V-34 | Elekterekeevissadul De160-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 3
| PE otstega maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-36 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 4
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 4
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevissadul De160-32 | tk | 1
| Elekterekeevismuhv De32 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
| Elekterkeevissadul-kolmik De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-käänak 150 De110 | tk | 1
V-39; V-45 | Elekterkeevissadul De160-32 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 2
V-40 | Elekterkeevissadul De160-40 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 3
| PE otstega maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
V-42; V-43 | Elekterkeevissadul-kolmik De160-90 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 4
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 4
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 2
V-46 | Elekterkeevissadul De160-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| PE otstega maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
| Elekterkeevissadul-kolmik De160-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlikenduse ja kapega | tk | 1
V-47 | Elekterkeevissadul De160-32 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 2
V-48 | Elekterkeevissadul De160-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoruga ühendamiseks | tk | 1
V-51 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
1 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De110 mm | m | 7
2 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 mm | m | 18
3 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De200 mm | m | 42
4 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De315 mm | m | 5
5 | Märkelint "Reoveekanalisatsioon" (laius 100mm, roheline) | m | 72
6 | Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni kaev PE De400/315 koos malm luugiga 40T | tk | 1
7 | Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni kaev PE De560/500 koos malm luugiga 40T | tk | 5
8 | Reoveekanalisatsiooni pimeühenduse sõlm (vt materjalid joonis VK-7-05) | kompl | 1
9 | Reoveekanalisatsioonitorustiku PVC De200 põlv 300 | tk | 1
SADEMEVEETORUSTIK
1 | Sademeveetoru PP SN8 De110 mm perspektiivne kinnistu ühendus | m | 310
2 | Sademeveetoru PP SN8 De160 mm perspektiivne kinnistu ühendus | m | 31
3 | Sademeveetoru PP SN8 De110 mm | m | 25
4 | Sademeveetoru PP SN8 De200 mm | m | 135
5 | Sademeveetoru PP SN8 De250 mm | m | 711
6 | Sademeveetoru PP SN8 De315 mm | m | 205
7 | Sademeveetoru PP SN8 De450 mm | m | 84
8 | Sademeveetoru PP SN8 De200 mm Lisanduvate restkaevude ühendused | m | 30
9 | Traadiga märkelint kirjaga "Sademevesi" | m | 1531
10 | Sademevee PP SN8 De250 muhv olemasoleva toruga ühendamiseks | tk | 1
11 | Sademevee PP SN8 De450 muhv olemasoleva toruga ühendamiseks | tk | 1
12 | Sademevee PP SN8 De200 muhv olemasoleva toruga ühendamiseks | tk | 1
13 | Sademevee PP SN8 De110 muhv olemasoleva toruga ühendamiseks | tk | 3
14 | Sademevee PP SN8 De315 põlv 300 | tk | 1
15 | Sademevee PP SN8 De200 põlv 300 | tk | 2
16 | Sademevee PP SN8 De110 põlv 300 | tk | 2
17 | Sademevee otsakork PP SN8 De110 perspektiivne kinnistu ühendus | tk | 46
18 | Sademevee otsakork PP SN8 De250 | tk | 4
19 | Sademevee kinnistuühenduse kontrollkolmik PP SN8 De200/160 perspektiivne kinnistu ühendus | tk | 14
20 | Teleskoopiline sademeveekaev liitumiskaev PE De400/315 koos malm luugiga 40T perspektiivne kinnistu ühendus | tk | 31
21 | Teleskoopiline sademevee restkaev PE De560/500 koos kandilise malm luugiga 40T, pallsettepesa 300L | tk | 1
22 | Teleskoopiline sademevee restkaev PE De560/500 koos malm luugiga 40T pallsettepesa 300 L | tk | 2
23 | Teleskoopiline sademevee restkaev PE De560/500 koos kandilise malm luugiga 40T, pallsettepesa 300L Lisanduvad restkaevud probleemsetesse kohtadesse | tk | 8
24 | Teleskoopiline sademevee restkaev PE De560/500 koos malm luugiga 40T pallsettepesa 300 L Lisanduvad restkaevud probleemsetesse kohtadesse | tk | 2
25 | Sademevee pimeühenduse sõlm De250-110 (vt materjalid joonis VK-7-05) | tk | 20
26 | Sademevee pimeühenduse sõlm De250-200 (vt materjalid joonis VK-7-05) | tk | 4
27 | Sademevee pimeühenduse sõlm De200-200 (vt materjalid joonis VK-7-05) | tk | 2
28 | Sademevee pimeühenduse sõlm De250-160 (vt materjalid joonis VK-7-05) | tk | 3
29 | Sademevee pimeühenduse sõlm De315-110 (vt materjalid joonis VK-7-05) | tk | 8
30 | Sademevee pimeühenduse sõlm De315-200 (vt materjalid joonis VK-7-05) | tk | 2
31 | Sademevee pimeühenduse sõlm De450-110 (vt materjalid joonis VK-7-05) | tk | 1
32 | Teleskoopiline sademeveekaev PE De400/315 koos malm luugiga 40T | tk | 4
33 | Teleskoopiline sademeveekaev PE De560/500 koos malm luugiga 40T | tk | 13
34 | Teleskoopiline sademeveekaev PE De800/630 koos malm luugiga 40T | tk | 16
1 | I klassi õlipüüdur ENS 10 LM koos liiva-mudapüüduriga (elektritoite, andmeside andrurite ja teavitussüsteemiga) (vt joonis VK-9-03 ja VK-9-04) | kompl | 2
2 | Proovivõtukaev PVK110 De800/630 koos malm luugiga 40T | kompl | 2
Muu
1 | Soojustus- vajadusel | obj | 1
Märkus: