

                                                                                         EELNÕU 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Ehitustegevuse liigi täpsustus:

Detailplaneeringu tingimuste täpsustamine Ehitajate tee 5 kinnistul
Projekteerimistingimuste andja: 
 
Asutus: 



Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Asutuse registrikood: 



Ametniku nimi: 


 
Ametniku ametinimetus: 

Mustamäe, Kristiine ja Nõmme osakonna juhataja  
Taotluse andmed 
Liik: 



           detailplaneeringu tingimuste täpsustamine
Number: 



2211002/05692
Kuupäev: 



 29.04.2022
1. Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus ja koha-aadress:
Katastritunnus 
78405:501:0145, Harju maakond, Tallinna linn, Mustamäe  linnaosa,  Ehitajate tee 5
2. Projekteerimistingimuste andmise alused ja lähtedokumendid: 

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 27, Tallinna Linnavalitsuse 03.11.2021  määruse nr 36 Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas § 34 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 otsusega nr 230 kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneering (http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Mustamae-linnaosa-uldplaneering-Kehtestatud), Tallinna Linnavolikogu 20.mai 2010 otsusega nr 122 kehtestatud „Ehitajate tee 5 kinnistu detailplaneering“ (https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP032440) ja detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks esitatud 29.04.2022 projekteerimistingimuste taotlus 2211002/05692.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud uusi asjaolusid või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel: hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi; et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga; üldplaneeringus määratud tingimusi.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 3 kohaselt ei anta projekteerimistingimusi detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks, avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks ega riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.
Ehitajate tee 5 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavalitsuse 20.05.2010 korraldusega nr 122 kehtestatud „Ehitajate tee 5 kinnistu detailplaneering“, detailplaneeringu kohaselt on  Ehitajate tee 5 krundile määratud ehitusõigus järgnev: maapealne hoonetealune pind 19455m2, maa-alune hoonetealune pind 22195 m2,   korruste arv 6 / -1, hoonete kõrgus 22 m, hoonete arv 3, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa (Üh), maapealne suletud brutopind 65760m2, maa-alune suletud brutopind 22195m2. Seletuskirja kohaselt parkimiskohti planeeritud  kokku 800.
Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb  Ehitajate tee 5 kinnistu Tallinna Tehnikaülikooli arengualale (A-8) kus võivad paikneda õppehooned, teadusasutused, tehnoloogiapargi komponendid, ülikoolilinnak (campus), ülikooli elamud, spordi- ja vaba aja ehitised, haljasalad. Ehitustegevus arengualal toimub vastavalt ülalnimetatud kasutusotstarvetele detailplaneeringute ning keskkonnamõju hindamise alusel. Üldkasutatavate ehitiste maa-aladel tuleb tagada hoonete ümber heakorrastatud haljasalade rajamine ja olemasolevate parkide säilitamine.  
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi ka amet) esitati projekteerimistingimuste taotlus koos seletuskirja ja eskiisiga (lisa 3), mille kohaselt soovitakse olemasoleva õppehoone III korpust   rekonstrueerida ja laiendada. Juurdeehituse eesmärgiks on kaasaegse õpi- ja töökeskkonna loomine.   Sellega seonduvalt soovitakse täpsustada detailplaneeringus määratud ehitise arhitektuuri, ehituslike või kujunduslike tingimusi. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks. 
Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. 
3. Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:

Ehitajate tee 5 kinnistu on hoonestatud. Kinnistul suurusega 119029 m2 paiknevad õppehoone nr 1 (ehitisregistri kood 101026153, ehitisealune pind 1030 m2), õppehoone nr 2 (ehitisregistri kood 101026150, ehitisealune pind 1931 m2), õppehoone nr 3 (ehitisregistri kood 101026151, ehitisealune pind 2826 m2), õppehoone nr 4 (ehitisregistri kood 101026152, ehitisealune pind 1030 m2), õppehoone nr 5 (ehitisregistri kood 101026146, ehitisealune pind 2096 m2), õppehoone nr 6 (ehitisregistri kood 101026149, ehitisealune pind 3940,4 m2), õppehoone nr 5B (ehitisregistri kood 101026156, ehitisealune pind 794 m2), õppehoone nr 4B (ehitisregistri kood 101026155, ehitisealune pind 740 m2), TTÜ hoonekompleksi III ja IV korpuse vahehoone-kivimiteladu   (ehitisregistri kood 120296180, ehitisealune pind 719 m2), TTÜ energeetikateaduskonna hoone (ehitisregistri kood 120224494, ehitisealune pind 1396 m2), TTÜ üliõpilasmaja (ehitisregistri kood 101026148, ehitisealune pind 1736 m2). 
Modernistliku vormikeelega ning vaba asetusega õppehoone, mille ühel pool keskset vestibüüli paiknevad kammjalt erinevate teaduskondade õppehooned ja teisel pool üldkasutatavad aula, söökla, raamatukogu ja rektoraat. Paralleelsete teaduskonnatiibade vahel on teisel pool ühenduskoridori osakondade ülesed suuremad auditooriumid. Peasissekäigu vastas hooviküljel on stiili järgiv haljasala ja skulptuuridega nn akadeemikute allee. TTÜ peahoone („Kultuurimälestiseks tunnistamine“ kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr 55 (https://www.riigiteataja.ee/akt/25430)  on arhitektuurimälestis. TTÜ hoonetekompleks on projekteeritud 1959–1963. Projekti autoriteks on Uno Tölpus, Henno Sepmann ja Olga Kontšajeva koos Anton Soansiga. Vaadeldav ansambel kajastab ilmekalt selle tekkeaega, nn Hruštšov sulaga arhitektidele avanenud võimalusi kaasa minna rahvusvahelise modernistliku arhitektuurikeelega. TTÜ kompleks moodustab planeeringult tervikliku, Ameerika-tüüpi ülikoolilinnaku ehk campuse ja omab otseseid viiteid nt Jyväskylä ülikoolile.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli anda ehitusõigus Ehitajate tee 5 kinnistul paikneva olemasoleva VI õppekorpuse lõunapoolse tiiva asemele uue 5 maapealse korrusega ning ühe maa-aluse korrusega hooneosa ehitamiseks. VI korpuse peasissekäik koos fuajeega ja kahe suure kaldauditooriumiga 2 maapealse korrusega hoone osa koos keldrikorrusega nähti ette säilitada. 
Kuna tudengite arv on kasvanud  ja TTÜ territooriumile on kokku koondatud varem linnas asunud üksused, siis valitseb ülikoolis terav ruumipuudus ning just kaasaegse lahenduse ning varustatusega õpperuumide järele. Seetõttu on igati ajakohane kohandada/laiendada vanu õppehooneid.  

Rekonstrueerimise eesmärk on hoone neljakorruselises osas kavandada eelkõige ruumiplaneeringu muutmist: pika koridori kaotamine ning väikestest kabinettidest koosneva ruumistruktuuri kujundamise suuremateks stuudioruumideks. Hoone fassaadid ja avatäited rekonstrueeritakse välimust oluliselt muutmata. Nn laborite plokile on kavandatakse juurdeehitus 3-4 korruse mahus. Juurdeehitus järgib alumise hooneosa „jalajälge“, kuid seob korrused ühtseks terviklikuks hoonemahuks. Kolmanda korruse plaanilahendus näeb ette tööruumide (kabinetid, laborid, stuudiod) struktuuri, kus hoone keskele on paigutatud loomulikku valgust mittevajavate ruumide plokk (ladu, arhiiv, BIM-labor) ning perimeetrisse kabinetid ja töökohad.

Neljandaks korruseks kavandatakse 6 m kõrgune ruum, mille keskne element on avatud trepistik. See moodustab

arhitektuuriosakonna südamiku - männimetsa vaatega mitteformaalse õpiruumi, sündmuskoha ning vajadusel kaldauditooriumi avalikeks loenguteks. Trepistikku ümbritsev ala on jagatud stuudioruumideks, mis oma proportsioonide ja orientatsiooni poolest sobivad nii maalistuudioteks kui suuremateks loenguteks. 

Läänepoolne osa on jagatud kaheks vahekorruseks, mille teisel tasandil on väiksemad rühma- ja individuaalse töö ruumid. Kinniste ruumide vahele on loodud nii õpi- kui puhkeotstarbega intiimsemad vaheruumid / raamatukogu.

Neljanda korruse maht astub alumiste korruste mahust tagasi, moodustades perimeetrisse rõdu.

Katus kavandatakse uue hooneosa kohale  kergmätaskatusena. Trepistiku kohale on kavandatud põhjapoolsete akendega valgmik. Hoonele on kavandatud hooneseisese trepistiku jätkuna väliauditoorium, mis ühendab neljandat korrust katuseterrassiga. Väliauditooriumile kaalutakse katte lisamist edasises projekteerimise käigus.
Hoone katusele kavandatakse päikesepaneelid. 

Hoone fassaad on varjestatud vertikaalsete lamellidega, mille sügavus varieerub vastavalt ilmakaarele ja insolatsioonivajadusele. Võimalusel tehakse need lamellid puidust. Tulenevalt hoone orientatsioonist ja külgnevate hoonemahtude heidetavast varjust on vertikaalsete lamellide efekt lõunapäikese leevendamisel kõige optimaalsem. Ülekuumenemise ohtu on arvestatud hoonesisese ruumide paigutuse juures. Lõunakaarde on paigutatud aatrium, mille jahutamiseks on võimalik kasutada loomulikku tuulutust.

Hoone rekonstrueerimine ja laiendamine käesolevates projekteerimistingimustes detailplaneeringu täpsustamiseks antud tingimuste alusel on aktsepteeritav, kuna ei sekkuta detailplaneeringus kavandatud linnaehituslikku lahendusse ning detailplaneeringu kohase põhimõttelise lahenduse elluviimine on jätkuvalt võimalik. Seega ei ole tegemist detailplaneeringu olemusliku muutmisega. Lubatud täpsustuste ja muudatuste alusel kavandatav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise linnaruumilise lahenduse planeeritud alal nagu ka detailplaneeringus kavandatu elluviimisel. Kavandatavad muudatused ei oma visuaalselt nähtavat linnaruumilist, ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele

3.1. Menetlus ja avatud menetluse tulemused:

Amet küsis seisukohti ehitisregistri kaudu Kaitseministeeriumilt, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, Tallinna  Strateegiakeskuselt ja Mustamäe Linnaosa Valitsuselt. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, ning Tallinna Strateegiakeskuse arvamused on esitatud projekteerimistingimuste lisana. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Muinsuskaitse osakond tutvus esitatud eskiisiga 20.04.2022 muinsuskaitse komisjonis, kus otsustati (protokolliline ostsus nr 16-7): Põhimõtteliselt on esitatav juurdeehitis sobilik. Antud lahendus suunab kogu kvartalit arengut nii, et tiibade juurdeehitised on kõrgemad kui tiivad ise. Kaaluda otsafassaadide juures tellisfassaadide idee säilitamist.     

Tallinna Linnaplaneerimise Amet tutvus esitatud linnaruumilise lahendusega projektide läbivaatamise komisjonis 18.05.2022 protokolliline otsus nr 4-2/54-2, kus otsustati: Koostada projekteerimistingimuste eelnõu vastavalt EhS § 27 lg 4 ning saata Mustamäe Linnaosa Valitsusele avalikustamise läbiviimiseks.   
Arvestades eeltoodut on projekteerimistingimuste alusel lubatud: täpsustada hoone arhitektuuritingimusi  ehituslikus-kujunduslikus osas vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 4 punktile 4.
Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule.
4. Vormistuslikud nõuded ehitusprojekti koostamiseks: 
Ehitusprojekti koostamisel võtta aluseks kehtestatud detailplaneering ning käesolevad projekteerimistingimused. 
Ehitusprojekti koosseisus esitada võrdlustabel kõikide detailplaneeringus ning käesolevates projekteerimistingimustes, ka. lisades, esitatud nõuete täitmise kohta võrdleval kujul: detailplaneering, projekteerimistingimustega lubatud, projekteeritud. Vajadusel lisada detailplaneeringut ja ehitusprojekti lahendust võrdlev asendiplaaniline skeem, kajastades kõiki piiranguid, lisada muinsuskaitse eritingimused.

Ehitusprojekti seletuskirjas kajastada mh muudatuse tegemise põhjuseid ja ulatust. 

Ehitusprojekt koostada vastavalt majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti standarditele EVS 932:2017 “Ehitusprojekt“ ja EVS 843:2016 „Linnatänavad“, siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ning ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrusele nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrusega nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“ ja Eesti standardiga EVS-EN 16798-1:2019 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6“ ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel avaldatud insolatsiooni kestuse arvutamise juhendmaterjalist https://www.mkm.ee/sites/default/files/insolatsiooni_kestuse_arvutamise_juhend_16.04.2020.pdf.  
Hoonete tehnilised andmed esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusele nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“ võrdleval kujul: detailplaneeringus määratud, projekteeritud.

Hoones tuleb tagada nõuetekohane tervislik sisekliima. Standarditele vastava projekti koostamine loob eelduse, et ehitamisel on järgitud head tava ja ehitis vastab nõuetele.

Hoone välispiirde konstruktsioonide projekteerimisel sh akende valikul arvestada sotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ nõuetega. 

Ehitusprojekti koosseisus esitada projekteeritava kandekonstruktsiooni insenertehniline lahendus ning insenertehnilised lahendused hoone tehnosüsteemide osas. Projekt sh projekti eriosad peavad olema pädeva isiku poolt koostatud ja allkirjastatud.
Esitada situatsiooniskeem M 1:2000 ja asendiplaan litsentseeritud geodeesiafirma poolt valmistatud mitte üle ühe aasta vanusel topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500, millele on kantud nii maapealsed kui maa-alused tehnovõrgud, maakasutuse piirid ja geodeetilise põhivõrgu punktid.

Asendiplaanil näidata ära kruntide piirid, ehitiste asukohad, liikluse, parkimise, haljastuse ja heakorra lahendus, krundi katastriüksuse sihtotstarve, hoone ehitisealune pind jm tehnilised näitajad vastavalt majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusele nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“.
Esitada projekteeritavate katendite lahendus ja vastavad lõiked. Lahendada vertikaalplaneerimine ja sademevee ära juhtimine.
5. Tehnovõrgud ja -seadmed: 
Esitada tehnovõrkude koondplaan litsentseeritud geodeesiafirma poolt valmistatud mitte üle ühe aasta vanusel topo-geodeetilisel plaanil M 1:500, millele on kantud nii maapealsed kui maa-alused tehnovõrgud, maakasutuse piirid ja geodeetilise põhivõrgu punktid. Lahendus kanda geodeetilisele alusplaanile arvestades olemasolevate ja vajadusel kavandatavate tehnovõrkudega.

Vajalikud tehnovõrgud ja tehnosüsteemid lahendad vastavalt piirkonna võrguvaldajate tehnilistele tingimustele. Tehnilised tingimused lisada projektile. Arvestada piirkonda jäävate kinnitatud ja koostamisel olevate ehitusprojektide ja detailplaneeringutega. Projektis peavad olema ära märgitud kinnistu liitumispunktid kõikide tehnovõrkudega. Ehitusprojekti koostamisel teha koostööd olemasolevate tehnovõrkude valdajatega, kelle võrkudega liitutakse ja kelle tehnovõrkude kaitsevööndites kavandatakse töid.

6. Koostöö:

Ehitusprojekti koostamisel teha koostööd Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Muinsuskaitse osakonnaga,  Mustamäe Linnaosa Valitsusega, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga, Tallinna Strateegiakeskusega  ning ehitusprojekti koostamisel olemasolevate tehnovõrkude valdajatega, kelle võrkudega liitutakse ja kelle tehnovõrkude kaitsevööndites kavandatakse töid (alus haldusmenetluse seaduse § 11 lõike 1 punkt 3). Vajadusel teha ehitusprojekti koostamisel koostööd naaberkinnistu omanikega (vastavalt haldusmenetluse seadus § 11 lõike 1 punktile 3). Koostöö tulemused ja arvamused esitada projekteerija poolt allkirjastatud koondtabelina.

Ehitusseadustiku § 24 lg 2 punkti 2 järgi peab ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostava pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §-s 16 on määratud enne seaduse jõustumist tegutsenud isikute tegevusõigus ja kvalifikatsiooninõuded.
Ehitusloa taotlemiseks esitada ehitisregistri kaudu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile elektrooniliseks menetlemiseks ehitusprojekt, mis on koostatud vastavalt juhendmaterjalile „Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel“.

Ehitusloa taotlus tuleb esitada projekteerimistingimuste kehtivuse ajal. 

Põhjendatud juhul on võimalik esitada taotlus projekteerimistingimuste kehtivuse ajal projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaja pikendamiseks eeldusel, et ehitise asukohast tulenevalt ümbritsev keskkond ei muutu oluliselt.

Käesolevad projekteerimistingimused koos lisaga esitada ehitusprojekti koosseisus.

Ehitusprojekt esitatakse kooskõlastamiseks Päästeametile. Lisaks võetakse arvamused Mustamäe Linnaosa Valitsuselt, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, Tallinna Strateegiakeskuselt, vajadusel tehnovõrkude valdajatelt, kelle võrkude kaitsetsoonis tehakse ehitustöid. Vajadusel esitatakse ehitusprojekt ehitusseadustiku § 42 lõike 6 kohaselt arvamuse saamiseks naaberkinnistute omanikele. 
Ehitusprojekti menetluse kiirema läbiviimise huvides palume ehitusprojekti esitamisel lisada dokumentide fail, milles annate võrguvaldajatele loetelu keda on vajalik kaasata. Faili nimeks märkida „kaasamist vajavad võrguvaldajad“.
Projekteerimistingimuste kehtivus ja vaidlustamine:

Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat. Projekteerimistingimuste taotlus ja projekteerimistingimused koos lisadega (lisa 1 - Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tingimused, lisa 2 – Tallinna Strateegiakeskuse tingimused ja lisa 3 eskiis) on ehitusprojekti kohustuslik osa. Juhul kui esineb vastuolu projekteerimistingimuste põhiaktis esitatud tingimuste ja selle lisades esitatavate tingimuste vahel, siis tuleb lähtuda projekteerimistingimuste põhiaktis esitatud tingimustest. 
Projekteerimistingimusi on võimalik vaidlustada esitades Tallinna Linnaplaneerimise Ametile vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

	
	

	
	

	
	

	Lisad:
	1. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti täiendavad tingimused

2. Tallinna Strateegiakeskuse tingimused

3. eskiis
                                                                                                            LISA 1



                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tingimused: 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet esitab tingimused detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Ehitajate tee 5 kinnistul:

1. Arvestada piirkonda jäävate kinnitatud ja koostamisel olevate ehitusprojektide ja

detailplaneeringutega.

2. Vajalikud tehnovõrgud ja tehnosüsteemid lahendada vastavalt piirkonna võrguvaldajate

tehnilistele tingimustele. Tehnilised tingimused lisada projektile.

3. Projektis peavad olema ära märgitud kinnistu liitumispunktid kõikide tehnovõrkudega.

4. Ehitusprojekti koostamisel teha koostööd olemasolevate tehnovõrkude valdajatega, kelle

võrkudega liitutakse ja kelle tehnovõrkude kaitsevööndites kavandatakse töid.

5. Ehitusloa taotlemisel või ehitusteatise esitamisel tuleb koos ehitusprojektiga eraldi failis

esitada kaasamist vajavate võrguvaldajate nimekiri või kinnitus, et võrguvaldajate kaasamine

pole vajalik.

6. Ehitusprojekt edastatakse ehitisregistri kaudu arvamuse (põhimõttelise nõusoleku)

saamiseks tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajatele

ning võrguvaldajatele, kelle olemasolevate tehnorajatiste kaitsevööndites kavandatakse töid.

Ehitusprojekt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga. 
                                                                                                                                            LISA 2
Tallinna Strateegiakeskuse tingimused: 

Tallinna Strateegiakeskus esitab tingimused detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Ehitajate tee 5 kinnistul:
1. Käsitleda jäätmete liigiti kogumise vajadust Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ (Tallinna JHE)  nõuetest nõudeid arvestades.  

2. Palun kavadada rajatavad prügikastid kolmesektsioonilised (bio, olme, pakend) jäätmete liigiti kogumise edendamiseks. Prügikastid peavad olema korrektselt märgistatud.

