	 [image: image1.png]@ PARNU LINNAVALITSUS




	

	KORRALDUS
	21.11.2022 nr 755

	Ehitusloa andmine Pärnu linn, Lina tn 22a


29.07.2022 esitati Pärnu linn, Lina tn 22a kinnistule uue ärihoone ja laohoone püstitamiseks ehitusseadustik § 40 kohane ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga.

Projekti koostamise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse 17.03.2008 korraldusega nr 190 kehtestatud „Lina tn 22, 22a ja Savi tn 29 kinnistute detailplaneering“. 

Artes Projekteerimine OÜ töö nr: EP 04/2002 „Ärihoonete ehitusprojekt“ on esitatud detailsuses ja ulatuses, mis võimaldab selle järgi ehitusluba väljastada, vastab majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusega nr 97 sätestatud nõuetele ning kehtivale detailplaneeringule.

Ehitusloa menetlusse ei kaasatud naaberkinnisasjade omanikke, kuna hoone asub detailplaneeringuga määratud hoonestusalas ning ei saa mõjutada naaberkinnistu omanike õigustatud huve ja õigusi.

AMG Kinnisvara OÜ on sõlminud Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistusega kokkuleppe nr 3-13.6/57/2022 kinnistule mahasõidu ehitamiseks.

AS Pärnu Vesi on kooskõlastanud 08.08.2022 tingimustega: Enne veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni tööde teostamist sõlmida AS-iga Pärnu Vesi liitumisleping ja kooskõlastada kaevetööde luba.

Elektrilevi OÜ on kooskõlastanud 09.08.2022 tingimustega: Kaitsevööndis tegutsemiseks kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga täiendavalt töö- või põhiprojekti joonised. Vastavalt Ehitusseadustiku § 70 lõige 2 punkt 1 on elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist. Projekt on võimalik esitada läbi Elektrilevi OÜ kodulehe: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine

Päästeameti Lääne päästekeskus on kooskõlastanud 01.08.2022 tingimustega: EI90 tuletõkkekonstruktsioon peab vastama sellise seina nõuetele, mis ette määratud aja jooksul takistab tulekahju levimist ning jääb püsima ka seina ühel või mõlemal küljel paiknevate tarindite varisemise korral. Projekteerijal lahendada järgmises projekti staadiumis.

Telia Eesti AS on kooskõlastanud 03.08.2022 tingimustel: Tööde teostamine liinirajatise kaitsevööndis on lubatud ainult kehtiva tegutsemisloa alusel, mille väljastab liinirajatise omanik Telia Eesti AS.
Lähtudes eeltoodust ja ehitusseadustiku § 39 lg 1, Pärnu Linnavolikogu 01.02.2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas” § 5 p 2, läbiviidud menetluse nr 315567 alusel ning arvestades kooskõlastustingimusi

1. Planeerimisosakonnal anda välja ehitusluba Pärnu linn, Lina tn 22a (katastritunnus 

62505:059:0008) kinnistule ärihoone (ehitisregistri kood 121386331) ja laohoone Lina tn 22a/1 (ehitisregistri kood 121386332) püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku kinnistusiseste veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ja elektrivarustuse rajamisega.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
	(allkirjastatud digitaalselt)

Romek Kosenkranius

linnapea
	(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Roht

linnasekretär


2

