EELNÕU
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2211802/04103








Digitaalse allkirjastamise kuupäev
Ehitustegevuse liigi täpsustus 

Rajatakse elektriautode laadimispunkt, kesk- ja madalpinge maakaabelliinid ning alajaam
Projekteerimistingimuste andja 

Asutus



Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Asutuse registrikood

75014913

Ametniku nimi

Tiina Leetmaa
Ametniku ametinimetus
Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja
Taotluse andmed

Liik


Projekteerimistingimuste taotlus
Number

2211002/07069
Kuupäev

01.06.2022
Katastritunnus Katastriüksuse koha-aadress

78403:303:0480 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Narva maantee T21

78401:101:1783 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Narva maantee T23

78401:101:1782 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Narva mnt 138

78403:303:0340 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Narva mnt 140a

78403:303:0011 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Turba tänav

78403:303:0470 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Turba tn 1
Projekteerimistingimuste väljastamise alus ja lähtedokumendid.

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 27 lõige 1 punkt 1 ja § 83 lõige 2 punkt 2, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määruse nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 31 lõige 21.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud uusi asjaolusid või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist. 

Projekti piirkonnas kehtib 22.03.2001 kehtestatud Narva mnt, J. Smuuli tee ja Lasnamäe tn pikenduse vahelise ala detailplaneering DP005160.
Detailplaneeringus ei ole ette nähtud alajaama. Alajaama rajamine on vajalik elektriautode laadimistaristu rajamiseks vajaliku elektrivõimuse tagamiseks. 
Avatud menetluse tulemused 

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 03.11.2021 määruse nr 36 § 38 kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine korraldada avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmisel detailplaneeringu olemasolul.

[Linnaosa Valitsus] avalikustas ajavahemikus [mis ajal avalikustati] projekteerimistingimuste eelnõu.

[Avaliku väljapaneku tulemused ja vajadusel arutelu tulemused]
Projekteeritava alajaama näol on tegemist mahulise, avaliku teenuse osutamiseks vajaliku ja linnaruumi mõjutava tehnorajatisega, millele tuleb tagada juurdepääs teenindamiseks. Vastavalt ehitusseadustiku § 35 lg 4 esitada alajaama rajamiseks ehitusteatis.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada järgnevaga: 

1. Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 17. 07. 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti Standarditele EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ ja EVS 843:2016 „Linnatänavad“, Tallinna Linnavolikogu 2.septembri 2004 määrusele nr 32 lisa „Tallinna linna kaevetööde eeskiri“ , Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrusele nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määrus nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“, Tallinna Linnavolikogu 03.06.2021 määrus nr 13 „Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine ja Tallinna linna ehitusmääruse muutmine ning ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine“, Tallinna Linnavolikogu 28.05.2021 määrusele nr 6 „Heakorra eeskiri“ ja Tallinna Kommunaalameti 19.11.2018 käskkirjale nr 97 „Teehoiutööde täiendavad nõuded“. 

2. Asendiplaan ja vajadusel tehnovõrkude koondplaan peavad olema vormistatud mitte üle ühe aasta vanusel topogeodeetilisel alusplaanil (M 1:500), mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 
3. Arvestada piirkonda jäävate kehtestatud ja koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektidega. Vajadusel teha koostööd koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektide projekteerijatega. Detailplaneeringute ajakohane info kajastub Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee), ehitusprojektide ajakohane info kajastub Tallinna ehitusprojektide registris (http://ehitus.tallinn.ee ) ja EHR-is. 
4. Jäätmekorralduse tingimused : 

4.1 Betoon, asfalt ning muud ehitus- ja lammutusjäätmed sh pakend, elektrikaablite jäägid tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele. Korralikud seadmed ja detailid, nt äärekivid, suunata võimalusel korduskasutusse vt www.tallinn.ee/ej-taaskasutamine. Asbesttorude ja -isolatsiooni purustamine, lõikamine ja taaskasutamine ei ole lubatud. Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle ladestamiseks prügila operaatorile. Väljakaevatud pinnase kasutamine väljaspool ehitusobjekti kooskõlastada riigi Keskkonnaametiga (www.keskkonnaamet.ee/eesmargid-tegevused/maapou/kaevise-voi-katendi-kasutamine) või üle anda Väo ja Harku karjääride heakorrastamiseks vastavat keskkonnakaitseluba omavale käitlejale. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja ülemäärane tihendamine. Lisainformatsioon on veebilehel www.tallinn.ee/ehitusjaatmed.

4.2 Kemikaalide, naftasaaduste, asbestiga saastunud pinnase või materjali, maa-aluse mahuti vms leidmisel tuleb kohe teavitada Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist Triin Ida (tel 640 4137, Triin.Ida@tallinnlv.ee). Reostuskolde likvideerimiseni muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada.

4.3 Kõik tööst väljajäävad kaabelliinid tuleb ehitustööde käigus likvideerida. Jäätmete sh kaabelliinide jätmine maa alla pole lubatud. Likvideerida tuleb kaabelliinid, mis jäävad uute kaabelliinide kaevetöödega samasse nö asukohta. Kui liinid jäävad kaevetöödest väga kaugele, siis võib need jätta maa alla.

4.4 Tagada jäätmeveokitele ligipääs jäätmemahutite tühjendamiseks. Vajadusel võtta ühendust Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonnaga ja piirkonda teenindava ettevõtte esindajatega (lisainformatsioon veebilehel https://www.tallinn.ee/korraldatud-jaatmevedu ja telefonil 616 4012).
5. Elektrikaabli trassi asukoha valik mõõtkavas M 1:500 koos katendite taastamise lahendusega, sealhulgas katendi konstruktsioon ja ristlõiked, kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga. 
6. Alajaama asukoht ja välisviimistlus eelnevalt kooskõlastada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse arhitektiga. 

7. Ehitusprojekti koostamisel teha koostööd olemasolevate tehnovõrkude valdajatega, kelle tehnovõrkude kaitsevööndites kavandatakse töid. Toitekaabli projekteerimiseks läbi võõra kinnistu on vajalik vastava kinnistuomaniku kooskõlastus.

8. Ehitusprojektile on vajalikud järgnevad arvamused / kooskõlastused: 

· Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond; 

· tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajad, olemasolevate tehnovõrkude valdajad, kelle tehnovõrkude kaitsetsoonis kavandatakse töid;

· kõik maaomanikud või -kasutajad, kelle ehitusõigust või maakasutust projekt mõjutab. 

9. Alajaama ehitisteatise menetlemiseks esitada ehitisregistri kaudu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile elektroonseks menetlemiseks ehitusprojekt mis on koostatud vastavalt ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuete juhendile. Juhend asub ehitisregistris teadete all

10. Linnamaale kaeveloa taotlemiseks esitada operatiivinfosüsteemi elektrooniliselt täiemahuline ja nõuetele vastav ehitusprojekt koos kõigi arvamuste, kooskõlastuste ja maaomanike kirjalike nõusolekutega. 

11. Teostusjoonised esitada Tallinna geomõõdistuste infosüsteemis. 
Kommunaalametile vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega Tallinna halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

Tiina Leetmaa
Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja
Kalle Maandi
6404467

Kalle.Maandi@tallinnlv.ee 









PROJEKTEERIMISTINGIMUSED KEHTIVAD 5 AASTAT
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS KOOS LISADEGA ON EHITUSPROJEKTI KOHUSTUSLIK OSA

