Projekteerimistingimused (eelnõu)
Tehnika tn 24//26//28, Haapsalu linn, Läänemaa

1. Projekteeritava hoone kasutamise otstarve: laohoone (kood 12529) ja väravahoone (kood 12749) vastavalt Majandus- ja taristuministri 26.02.2021 määrus nr 51.

Üldandmed –  17505 m2 pindalaga tootmismaa sihtotstarbega Tehnika tn 24//26//28, Haapsalu linn, kinnistu (katastritunnus 67401:009:0143) on hoonestatud. Olemasolevad neli hoonet on kantud ehitisregistrisse. Kinnistul lasuvad järgmised kitsendused: elektri maakaabelliin FID2032313 kaitsevööndiga, elektriõhuliin 35-110kV (kõrgepingeliin) kaitsevööndiga. Kinnistu asub Tehnika tänava tootmisalal.
2. Hoonestusala – Hoone asukoha kavandamisel ja püstitamisel arvestada kinnistul lasuvate kitsenduste ja piirangutega. Mitte kavandada hooneid elektri maa- või õhuliini kaitsevööndisse ning kinnistu piirile lähemale kui 4m.

3. Kinnistu ehitusõigus:

· Projekteeritava laohoone suurim lubatud ehitisealune pind: 700,0 m2;
· Projekteeritava väravahoone suurim lubatud ehitusalune pind: 20,0 m2;

· Lubatud hoonete arv kinnistul kokku – 6; 

· Hoonete ja ehitiste suurim lubatud kõrgus maapinnast – laohoonel 8,5 m, väravahoonel 5,0 m;
4. Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused :
- hoone korruselisus – vaba;
- hoone katusetüüp – viilkatus, katusekalle 1-50 kraadi;

- katusekate – vaba;

- välisviimistlusmaterjalid – vaba;
- elektriliitumine – taotleda tehnilised tingimused võrguvaldajalt;

- veevarustus – olemasolev või vajadusel lahendada eraldi projektiga, taotleda  tehnilised tingimused võrguvaldajalt;

- kanalisatsioon – taotleda tehnilised tingimused võrguvaldajalt;
- hoonete küte ja ventilatsioon projekteerija lahendada.

5. Krundi haljastus ja heakord:

-lahendada projektiga hoonete lähiümbruse heakord (anda pinnakatted); lahendada olmeprügi kogumine; õuevalgustus; 

6.
Liikluskorraldus – juurdepääs kinnistule projekteerida Tehnika tänavalt Transpordiameti poolt väljastatud tingimuste alusel, parkimine lahendada õuealal.
6. Ehitusuuringud – koostada krundi hoonestusala kohta ehitus- geodeetiline uuring (topo-geodeetiline alusplaan).
6. Ehitusprojekti kooskõlastused: Päästeamet, Keskkonnaamet, Transpordiamet, Haapsalu Linnavalitsuse ehitus- ja linnakeskkonnaosakond.
PAGE  
4

