








EELNÕU
[image: image1.png]


MAARDU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Maardu







      …… 2023 nr ….
Saha-Loo tee 1, Saha-Loo tee L3 ja 
Saha-Loo tee L4 kinnistutele 110 kV maakaabelliini 
rajamiseks projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati 29.11.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Saha-Loo tee 1, Saha-Loo tee L3 ja Saha-Loo tee L4 kinnistutele 110 kV maakaabelliini projekteerimiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/13534. 
Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini tähisega L8018 trassivaliku projekt koostatakse vastavalt Elering AS tellimusele. 110 kV kaabelliin paigaldatakse minimaalselt 1,5 m ja maksimaalselt 6,0 meetri sügavusele maa alla olenevalt kitsendustest kas lahtisel või kinnisel meetodil. Kaabelliini kaitsevööndi ulatus on üks meeter mõlemale poole kaabli kaitsetoru välimisest osast. Taotlusega on hõlmatud järgnevad kinnistud: Saha-Loo tee 1 (44604:001:0018), Saha-Loo tee L3 (44604:001:0274) ja Saha-Loo tee L4 (44604:001:0275). 
Ehitusseadustiku § 83 lg 1 p 2 kohaselt väljastatakse projekteerimistingimused mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise projekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste taotlusega kavandatu aluseks on taotlusega koos esitatud LEONHARD WEISS OÜ poolt koostatud  rajatava 110 kV maakaabli kavandatava trassi asukoha skeem ning  Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 trassi valiku eelprojekt. Ehitusseadustiku § 31 lg 3 ja lg 4 alusel kaasati projekteerimistingimuste menetlusse Transpordiamet ning projektist puudutatud kinnistute omanikud. Kinnistute omanike poolt seisukohti esitatud pole. 
Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks ehitusseadustiku § 83 lg 1 p 2 ja arvestades LEONHARD WEISS OÜ taotlust nr 2211002/13534
1. Määrata projekteerimistingimused Saha-Loo tee 1 (44604:001:0018), Saha-Loo tee L3 (44604:001:0274) ja Saha-Loo tee L4 (44604:001:0275) kinnistutele 110 kV kaabelliini rajamiseks vastavalt korralduse lisadele 1 ja 2. 
2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Maardu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Vladimir Arhipov

Linnapea 






Julia Saveljeva

Linnasekretär
