## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De110 | m | 27
2 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 27
V-1 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 2
V-3 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 1
| Elekterkeevissadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
V-2 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega |  | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveekanalisatsioonitoru PVC SN8 De160 mm | m | 12
2 | Reoveekanalisatsioonitoru PVC SN8 De200 mm | m | 8
3 | Reoveekanalisatsioonitoru PVC SN8 De250 mm | m | 7
4 | Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni piirikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 6
5 | Märkelint kirjaga "Kanal" reoveetorustikule | m | 27
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 6
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 92
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 31
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 56
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 49
6 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De450 mm | m | 116
7 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De573/Di500 mm | m | 324
8 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De688/Di600 mm | m | 303
9 | Märkelint kirjaga "Sadekanal" reoveetorustikule | m | 977
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 8
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 5
12 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 4
13 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 25
14 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl. | 6
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.