
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2211802/01982








Digitaalse allkirjastamise kuupäev
Ehitustegevuse liigi täpsustus 

0,4 kV maakaabelliin ja liitumiskilp

Projekteerimistingimuste andja 

Asutus



Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Asutuse registrikood

75014913

Ametniku nimi


Tiina Leetmaa
Ametniku ametinimetus

Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja
Taotluse andmed

Liik


Projekteerimistingimuste taotlus
Number

2211002/02759
Kuupäev

01.03.2022
Katastritunnus Katastriüksuse koha-aadress

78402:202:0092 Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Jahimehe põik 8a

78402:202:0073 Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Eduard Bornhöhe tee T2

78402:202:0114 Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 42
Projekteerimistingimuste väljastamise alus ja lähtedokumendid

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 27 ja Tallinna Linnavalitsuse 03.11.2021 määruse nr 36 Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas § 31 lg 21.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud uusi asjaolusid või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist. 

Projekti piirkonnas kehtib 01.10.2022 kehtestatud Merivälja tee 40 kinnistu detailplaneering DP035270. Projekteerimistingimuste taotluse lahendus erineb detailplaneeringust. 

Avatud menetluse tulemused 

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 03.11.2021 määruse nr 36 § 38 kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine korraldada avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmisel detailplaneeringu olemasolul..

Ehitusprojekti koostamisel arvestada järgnevaga: 

1. Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 17. 07. 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti Standarditele EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ ja EVS 843:2016 „Linnatänavad“, Tallinna Linnavolikogu 2.septembri 2004 määrusele nr 32 lisa „Tallinna linna kaevetööde eeskiri“ , Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrusele nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määrus nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“, Tallinna Linnavolikogu 03.06.2021 määrus nr 13 „Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine ja Tallinna linna ehitusmääruse muutmine ning ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine“, Tallinna Linnavolikogu 28.05.2021 määrusele nr 6 „Heakorra eeskiri“ ja Tallinna Kommunaalameti 19.11.2018 käskkirjale nr 97 „Teehoiutööde täiendavad nõuded“. 

2. Asendiplaan ja vajadusel tehnovõrkude koondplaan peavad olema vormistatud mitte üle ühe aasta vanusel topogeodeetilisel alusplaanil (M 1:500), mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 
3. Arvestada piirkonda jäävate kehtestatud ja koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektidega. Kooskõlastada koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektide projekteerijatega. Detailplaneeringute ajakohane info kajastub Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee), ehitusprojektide ajakohane info kajastub Tallinna ehitusprojektide registris (http://ehitus.tallinn.ee ) ja EHR-is. 
4. Keskkonnakaitselised tingimused :

· Esitada dendroloogilise hinnangu materjalide kaust, mis on allkirjastatud töö teostaja poolt ja vormistatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord“ välja toodud nõuetele.

· Mitte kavandada säilitatavate puude juurestiku kaitsealale tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi. Juhul kui ei ole võimalik vältida olemasolevate puude juurestiku kaitsealale trassikoridori kavandamist, võtta kasutusele erimeetmed (käsitsikaeve, suundpuurimine, air-spade jne.) puude kasvutingimuste säilitamiseks. Erimeetmete kasutamisel kajastada lahendust asendiplaanil. 

· Käsitleda projektis ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra). Puude kaitse kirjelduse koostamisel juhinduda standartides EVS 843:2016 ja EVS 939-3:2020 ning Tallinna kaevetööde eeskirjas märgitud nõuetest, tuua välja projektis nõuded vastavalt kohapõhisele lahendusele. Puude võra kärpimise vajadusel näha ette taotleda hoolduslõikuse luba Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, lõikuse peab teostama arborist. 
5. Elektrikaabli trassi asukoha valik mõõtkavas M 1:500 koos katendite taastamise lahendusega, sealhulgas katendi konstruktsioon ja ristlõiked, kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

6. Liitumiskilpi tänavamaale mitte projekteerida. Paigaldada see kinnistule sobivasse asukohta.

7. Ehitusprojektile on vajalikud järgnevad arvamused / kooskõlastused: 

· Pirita Linnaosa Valitsus; 

· tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajad, olemasolevate tehnovõrkude valdajad, kelle tehnovõrkude kaitsetsoonis kavandatakse töid;

· kõik maaomanikud või -kasutajad, kelle ehitusõigust või maakasutust projekt mõjutab. 

8. Linnamaale kaeveloa taotlemiseks esitada operatiivinfosüsteemi elektrooniliselt täiemahuline ja nõuetele vastav ehitusprojekt koos kõigi arvamuste, kooskõlastuste ja maaomanike kirjalike nõusolekutega. 

9. Teostusjoonised esitada Tallinna geomõõdistuste infosüsteemis. 
Kommunaalametile vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega Tallinna halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

Tiina Leetmaa
Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja
Kalle Maandi
6404467

Kalle.Maandi@tallinnlv.ee 









PROJEKTEERIMISTINGIMUSED KEHTIVAD 5 AASTAT
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS KOOS LISADEGA ON EHITUSPROJEKTI KOHUSTUSLIK OSA

