## Kululoend
Palamuse alevikus Jõe 2 kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunktide ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise projekteerimine , VK-liitumisprojekti üldine töömahtude loend
ÜVK-TORUSTIKE EHITUSTÖÖDE MAHUD
LOEND NR 1.1 : OLMEKANALISATSIOON
| Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Kogumaksumus
| Ettevalmistustööd |  | kmpl | 1 |  | 0
| Survekanalisatsioonitoru PE De63 PN16 paigaldus (sh. ettevalmistus, kaeve, vajadusel killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, toru paigaldus, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) |  | jm | 14.5 |  | 0
| Survekanalisatsioonitoru PE De63 PN16 paigaldus kinnisel meetodil (sh. ettevalmistus, kaeve, puurimiskaevikute ette valmistamine, hülsi PE De110 paigaldus horisontaalpuurimise teel ja tõmbamine koos signaaltrossiga, PE De63 survekanalisatsioonitoru paigaldamine hülssi ja hülsi ning toustike vaheliste otste sulgemine veekindlalt, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) |  | jm | 43.9 |  | 0
| Liitumispunkti maakraani DN50 paigaldamine (sh. ettevalmistus, kaeve, vajadusel killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, maakraani DN50 paigaldamine ja loodimine, filtreerivast liivast algtäite tegemine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) |  | tk | 1 |  | 0
| Survekanalisatsioonitoruga De63 ühenduse tegemine magistraaltorule De75 (sh. ettevalmistus, kaeve, vajadusel killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, kolmiku ja elektrikeevisliitmike paigaldamine, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) |  | tk | 1 |  | 0
| Muud vajalikud tööd eesmärgi saavutamiseks (sh. lubade hankimine, liiklusskeemi koostamine ja kooskõlastamine, liikluse sulgemine, tööde planeerimine ja kooskõlastamine Tellijaga, tehnovõrkude valdajate esindajate välja kutsumine, ajutised tööd, üle pumpamine jm) |  | kmpl | 1 |  | 0
| Katsetused ja kontrolltoimingud (sh. hüdrauliliste survekatsete läbi viimine, sulgsiibrite toimivuse kontrollimine, vajadusel muud vajalikud kontrolltoimingud) |  | kmpl | 1 |  | 0
LOEND NR 1.2: VEEVARUSTUS
| Töö kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Kogumaksumus
| Ettevalmistustööd |  | kmpl | 1 |  | 0
| Veetoru PE De32 PN16 paigaldus (sh. ettevalmistus, kaeve, vajadusel killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, toru paigaldus, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) |  | jm | 15.4 |  | 0
| Veetoru PE De32 PN16 paigaldus kinnisel meetodil (sh. ettevalmistus, kaeve, puurimiskaevikute ette valmistamine, hülsi PE De110 paigaldus horisontaalpuurimise teel ja tõmbamine koos signaaltrossiga, PE De32 veetorude paigaldamine hülssi ja hülsi ning toustike vaheliste otste sulgemine veekindlalt, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) |  | jm | 44.2 |  | 0
| Liitumispunkti maakraani DN25 paigaldamine (sh. ettevalmistus, kaeve, vajadusel killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, maakraani DN32 paigaldamine ja loodimine, filtreerivast liivast algtäite tegemine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) |  | tk | 1 |  | 0
| Veetoruga De32 ühenduse tegemine magistraaltorule De32 (sh. ettevalmistus, kaeve, vajadusel killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, elektrikeevispuursadula ja elektrikeevisliitmike paigaldamine, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) |  | tk | 1 |  | 0
| Muud vajalikud tööd eesmärgi saavutamiseks (sh. lubade hankimine, liiklusskeemi koostamine ja kooskõlastamine, liikluse sulgemine, tööde planeerimine ja kooskõlastamine Tellijaga, tehnovõrkude valdajate esindajate välja kutsumine, ajutised tööd, üle pumpamine jm) |  | kmpl | 1 |  | 0
| Katsetused ja kontrolltoimingud (sh. hüdrauliliste survekatsete läbi viimine, sulgsiibrite toimivuse kontrollimine, vajadusel muud vajalikud kontrolltoimingud) |  | kmpl | 1 |  | 0
| Maksumus käibemaksuta |  |  |  |  | 0
| Käibemaks 20% |  |  |  |  | 0
| Maksumus käibemaksuga |  |  |  |  | 0
* Märkus: Kaevemahud tuleb Töövõtjal arvestada olenevalt geoloogilistest tingimustest, käesolev mahtude tabel kirjeldab ehitatavate tehnovõrkude lõikude pikkuseid ja töömahtusid.
** Märkus: Hinnapakkumise koostamisel arvestada ka töödega, mida pole otseselt töömahtude loendis kirjeldatud, kuid on vajalikud projekti eesmärgi saavutamiseks.
*** Käesolevas projektis pole arvestatud pumbakaevule elektriühenduste tegemist ja lahendatud tugevvoolu projektiosa. Selle peab Tellija eraldi tellima.
**** Arvestada ka signaalkaabli ja hoiatuslintide paigaldamisega.