
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2311802/00638









Digitaalse allkirjastamise kuupäev
Ehitustegevuse liigi täpsustus  

Tuuleveski tn (Paldiski mnt-Tuuliku tee) ja Tuuliku tee (Tuuleveski-Kõrgepinge) rekonstrueerimine, sh sademevee ärajuhtimine, tänavavalgustus, jalgtee ja rattatee rajamine. 
Projekteerimistingimuste andja 

Asutus



Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Asutuse registrikood

75014913

Ametniku nimi

Tiina Leetmaa
Ametniku ametinimetus
Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja
Taotluse andmed

Liik


Projekteerimistingimuste taotlus
Number

2311002/01490
Kuupäev

15.02.2023
Katastritunnus Katastriüksuse koha-aadress

78401:101:3398 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Ehitajate tee 150 // Paldiski mnt 145

78401:101:0316 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kõrgepinge tänav T4

78401:101:0464 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kõrgepinge tänav T5

78401:101:0398 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kõrgepinge tn 14

78406:601:0047 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski maantee T37

78406:601:0079 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Tuuleveski tänav T1

78401:101:1137 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Tuuleveski tänav T2

78406:601:6730 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Tuuleveski tn 1a

78401:101:1865 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Tuuliku tee 16

78401:101:5027 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Tuuliku tee 9
78401:101:3401 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Tuuliku tee T2

78406:602:0018 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Veskimäe tänav T1

78406:601:0102 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Veskimetsa tänav T1

78401:101:0631 Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tuuliku tee T1
Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 26 lõige 2 punkt 1 , Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määruse nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 34 lõige 2.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada järgnevaga: 

1. Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri määrustele 17. 07. 2015 nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, 09.01.2020 nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ ja 03.08.2015 nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Eesti Standarditele EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“, EVS 843:2016 „Linnatänavad“ ja EVS-EN 12464-2:2014 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad“ , Tallinna Linnavolikogu 2.09.2004 määrusele nr 32 lisa „Tallinna linna kaevetööde eeskiri“, Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrusele nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määrus nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“, Tallinna Linnavolikogu 03.06.2021 määrus nr 13 „Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine ja Tallinna linna ehitusmääruse muutmine ning ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine“, Tallinna Linnavolikogu 28.05.2021 määrusele nr 6 „Heakorra eeskiri“ ja Tallinna Kommunaalameti 19.11.2018 käskkirjale nr 97 „Teehoiutööde täiendavad nõuded“. 
2. Asendiplaaniline lahendus peab olema vormistatud aktuaalsel topo-geodeetilisel alusplaanil (M 1:500), mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 

3. Asendiplaanile lisada kinnistute nimed ja katastrinumbrid. 

4. Tehnovõrkude koondplaan koostada topo-geodeetilisel alusplaanil, millele on kantud olemasolevad, projekteeritud ja planeeritud tehnovõrgud, haljastus ning asendiplaaniline lahendus. 

5. Arvestada piirkonda jäävate kehtestatud ja koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektidega. Vajadusel teha koostööd koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektide projekteerijatega. Detailplaneeringute ajakohane info kajastub Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee) ja ehitusprojektide osas (http://ehitus.tallinn.ee) ja EHR-is. 
6. Keskkonnakaitselised tingimused :

6.1 Teostada projektiga hõlmataval alal ja selle piirist 10 meetri ulatuses (sh naaberkinnistutel) Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord“ kohane haljastuse inventeerimine, mis on kohustuslik läbi viia enne kavandatavat ehitustegevust maa-alal, millel kasvavad puit- ja rohttaimed. Kanda joonistele säilitavate puude võrade ulatus koos väärtusklassi tähistava värvilahendusega. Tagada I ja II väärtusklassi ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Esitada hinnangu teostaja poolt allkirjastatud dendroloogilise inventeerimise tervikmaterjalid. Rohttaimede inventuuri välitööd teostada ajal, kui kaitsealustele liikidele iseloomulikud määramistunnused on nähtaval. Inventuuri peab teostama kaitstavaid taimeliike tundev ekspert. 
6.2 Mitte kavandada säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale kaevetöid nõudvaid lahendusi. Juhul kui seda ei ole võimalik vältida, esitada selgitused ja lõiked, millest järeldub, kuidas tagatakse kõrghaljastuse kasvutingimuste säilimine.

6.3 Kavandada tehnovõrgud maksimaalses ulatuses kõvakatte alla, tänavavalgustuse projekteerimisel arvestada olemasolevate puude võra ulatusega.

6.4 Juhul, kui nähakse ette kõrghaljastuse likvideerimist, tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrusele nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord“. Asendusistutus kavandada maksimaalselt projektalale.

6.5 Juhul kui projektiga käsitletakse uushaljastust ja/või nähakse ette erilahendusi olemasoleva kõrghaljastuse säilimiseks, kaasata volitatud maastikuarhitekti tase 7 kutsetunnistust omav maastikuarhitekt.

6.6 Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt on Tuuleveski tänaval ja Tuuliku teel osaliselt ette nähtud rohekoridor (Tuuleveski tn 29 kuni Tuuliku tee 9). Palume arvestada tänavaruumi liigendamisel ja lahendamisel üldplaneeringus toodud rohekoridori nõuetega. 

6.7 Käsitleda projektis ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra). Puude kaitse kirjelduse koostamisel juhinduda standardis EVS 939-3:2020 ning Tallinna kaevetööde eeskirjas märgitud nõuetest. Puude võra kärpimise vajadusel näha ette taotleda hoolduslõikuse luba Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, lõikuse peab teostama arborist.
6.8 Ehitustegevus korraldada selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna - ja põhjavette, samuti imbumine pinnasesse. Garanteerida trassile jäävate kraavide ja tehnovõrkude pidev toimimine tööde ajal. Vältida pinnase sattumine kraavidesse ja truupide-torude suudmetesse.

6.9 Välistada sademevee valgumine teemaalt tänavaga piirnevatele kinnistutele Rekonstrueerimistööde tulemusena ei tohi halveneda kõrval olevate kinnistute veerežiim. 
6.10 Plaanitavad tööd toimuvad osaliselt kaitsealuse Veskimetsa suurte rändrahnude ja kivikülvi (KLO4000175) kaitsevööndis. Vastavalt Looduskaitseseaduse § 14 lõige 1 punktis 7 sätestatule ei või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava loodusobjekti valitseja (riigi Keskkonnaamet) nõusolekuta anda projekteerimistingimusi. 

6.11 Tagada Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohase rohekoridori sidusus.
7. Jäätmekorralduse tingimused :

7.1 Käsitleda ehitamisel ja lammutamisel tekkivate jäätmete liigiti kogumise vajadust Tallinna jäätmehoolduseeskirja (JHE, 08.09.2011 määrus nr 28) nõudeid arvestades (st liigiti tuleb koguda ja jäätmekäitlejale üle anda jäätmeliike võimalikult suures ulatuses). 

7.2 Tuua välja tekkivate jäätmete (sh likvideeritavad seadmed, torustik, kaablid vm) hinnangulised kogused ja liigitus kehtiva jäätmenimistu järgi koos nende edasise käitlemise ettepanekutega (tuua välja jäätmete võimalikud käitluskohad). Betoon, asfalt ning muud ehitus- ja lammutusjäätmed sh pakend tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele. 

7.3 Väljakaevatud pinnase kasutamine väljaspool ehitusobjekti kooskõlastada riigi Keskkonnaametiga (https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/maapou/kaevise-voi-katendi-kasutamine#karjrist-katendi-v) või üle anda Väo ja Harku karjääride heakorrastamiseks vastavat keskkonnakaitseluba omavale käitlejale. 

7.4 Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja ülemäärane tihendamine. 

7.5 Töö teostamise ajal tagada jäätmeveokite ligipääs jäätmemahutitele ning elanike ja jäätmeveoki ligipääs Tuuleveski tn asuvale avaliku pakendipunkti juurde. 
8. Liikluskorralduse tingimused :

8.1 Projekti koostamisel arvestada kõrval olevate projektide ja detailplaneeringutega. 

8.2 Projekt koostada vastavalt EVS 843:2016 standardile. 

8.3 Projektis esitada liikluskorralduse skeem, kus mõõtmetega näidata parkimiskohad, läbisõidutee, kergliiklustee ja jalgratta-ja jalgtee, teede laiused ja sisse/väljasõidu laius ja raadiused. 

8.4 Tagada sõidukite manööverdamise võimalus ja skemaatiliselt näidata sõidukite pöördekoridorid.

8.5 Kasutada liikluskorraldusvahendid vastavalt standardi EVS 613:2001/A2:2016 ja EVS 614:2008 nõuetele. 

8.6 Kasutada liiklust rahustavaid võtteid. 

8.7 Sõidutee laius vähemalt 6 m. 

8.8 Projekt kooskõlastada Tallinna Transpordiametiga.
9. Linnaruumilised tingimused :
9.1 Arvestada Tallinna Rattastrateegiaga. 

9.2 Lähtuda edasisel projekteerimisel koostatud eskiislahendusest.

10. Arvestada lisatud Keskkonnaameti kirjas 13.04.2023 nr 7-9/23/7190-2 toodud tingimustega. 

11. Esitada katendikonstruktsioon ja ristlõiked.

12. Lahendada vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine. 
13. Projektiga vältida sademevee valgumine naaberkinnistutele ja tänavamaale. 

14. Tehnovõrgud projekteerida vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele.

15. Projekteeritavate tehnorajatiste asukoha valik mõõtkavas M 1:500 esitada kooskõlastamiseks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. 
16. Projekti koostamisel arvestada kõikide olemasolevate tehnorajatiste kaitsevöönditega ja nendest tulenevate seadusjärgsete kitsendustega. 

17. Ehitustöid olemasolevate tehnorajatiste kaitsevööndites võib teostada kaitsevööndiga ehitise omaniku nõusolekul. Tööde teostamisel juhinduda võrguvaldajate arvamustest või kooskõlastuste tingimustest. 

18. Ehitusloa taotlemiseks esitada ehitisregistri kaudu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile elektroonseks menetlemiseks ehitusprojekt mis on koostatud vastavalt ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuete juhendile. Juhend asub ehitisregistris teadete all. Ehitusloa taotlusele lisada menetlusse kaasatavate juriidiliste isikute (ametid, ettevõtted jmt) nimekiri ja projektist mõjutatud kinnistute nimekiri.
19.  Ehitusloa menetlemisel kaasata arvamuse / kooskõlastuse saamiseks: 

· Haabersti Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond ja ruumiloome kompententsikeskus, Keskkonnaamet;
· tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajad, olemasolevate tehnovõrkude valdajad, kelle tehnovõrgu kaitsetsoonis kavandatakse töid;

· kõik maaomanikud või -kasutajad, kelle ehitusõigust või maakasutust projekt mõjutab. 

Projekteerimistingimusi on võimalik vaidlustada, esitades Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega Tallinna halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

Tiina Leetmaa
Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja
Kalle Maandi
6404467

Kalle.Maandi@tallinnlv.ee 









PROJEKTEERIMISTINGIMUSED KEHTIVAD 5 AASTAT
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS KOOS LISADEGA ON EHITUSPROJEKTI KOHUSTUSLIK OSA

