## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 88
2 | Veetoru PE PN10 De40 mm | m | 1
3 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 50
4 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 241
5 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 380
V-1 | Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 7
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 6
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
V-2; V-4; V-5; V-9; V-13; V-15 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 6
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 6
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 6
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 6
V-3 | Elekterkeevis puursadul De110-40 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 2
V-6 | Elekterkeevispõlv 45º De110 | tk | 2
| Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-7; V-8; V-11 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
V-10 | Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-12 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 1
V-14 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
V-14A | Elekterkeevispõlv 45º De110 | tk | 1
V-15 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 45º De110 | tk | 1
V-16 | Elekterkeevis puursadul De50-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-17 | Elekterkeevis puursadul De50-32 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
| Elekterkeevissiirdmik De50-32 | tk | 1
V-18 | Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveetoru PVC SN8 De160 mm | m | 79
2 | Reoveetoru PVC SN8 De200 mm | m | 52
3 | Reoveetoru PVC SN8 De250 mm | m | 195
4 | Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule | m | 326
5 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 6
6 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 5
7 | Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De630/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 5
8 | Reoveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 6
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 89
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 70
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 230
4 | Märkelint kirjaga "Sadekanal" sademeveetorustikule | m | 389
5 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 13
6 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 13
7 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
8 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De630/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
9 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (ilma settekotita) | tk | 1
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 2
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.