Väikehange
 „Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitus“
Tellitava projekti eesmärk on lahendada ära erinevate kütteallikate ja hajutatud tarbevee probleem Raasiku Lasteaias. Kuna hoone on kaugkütte süsteemis siis on mõistlik teenindada hoonet tulevikus ainul kaugküttest lähtudes.

Hetkel on hoones igas rühmas ja sööklas oma el. boiler. Hoone uuemat osa köetakse soojuspumbaga, kuid ülejäänud hoone on kaugküttel. Lisaks on otse elektriküttel hoone kõige uuem juurdeehitus.
Ülesandeks on tuua kõik erinevatel aegadel ehitatud hooned põhikontuuride osas kaugkütte ja keskse juhtimise alla.Projekteerida/ ehitada kogu hoonete grupile kuumaveevarustus ja ühendada sinna  olemasolev kuumvee torustik , ning retsirkulatsioon. Kuumvee tootmine toimuks läbi soojusvaheti ja boileri et tagada võimalikult suur samaaegne soojavee tarbimise võimekus tervele hoonele.Kuna suureneb ka küttesüsteem kahe hooneosa põranda kütte võrra tulekski ette projekteerida ja ehitada uus kaugkütte soojussõlm mille jaotus oleks:
Kontuur 1 ventilatsioon ja kaloriiferite küte

Kontuur 2 radiaatorküte

Kontuur 3 Põrandaküte vana osa+viimane juurdeehitus

Kontuur 4 Põrandaküte uushooneosa+suur saal

Kontuur 5 Tarbevesi – soojusvaheti+boiler koos retsirkulatsiooniga.

Antud Lasteaed on mõeldud max 130 lapsele + 25 inimest teenindavas personalis.
Kõik muud vajaminevad lisamaterjalid ( hoone plaanid jms ) saab Raasiku valla arendusjuht Tatjana Kovaljova käest tatjana.kovaljova@raasiku.ee tel. +372 5012805, samuti saab kokku leppida objekti ülevaatuse kohapeal.

