Alla lihthanke piirmäära jääv hange. 
Varbola Lasteaed Algkooli korruseid eraldava vaheseina väljaehitamine
Tellija:
Märjamaa Vallavalitsus
Objekt: Varbola Lasteaed Algkool, Varbola küla, Märjamaa vald,
Tööde kirjeldus:
Ehitada teise korruse trepihalli ja koridori vahele sein tulepüsivusklassiga EI60. Ava laius 4,7 m, kõrgus 2,5 m. Seina paigaldada suure klaasiavaga tuletõkkeuksed EI30. Uksel peavad olema evakuatsiooniuksele nõutud sulused, vastavalt standardile EVS 812-4. Uks peab olema koridori poolt võtmeta avatav, nt libliklukuga. 
[image: image1.png]I

VAHESEIN EIBO0

4680

18

00

KLAAS—METALL
KULGFRAMUUG

200

ULETO
GA~1800

KEUKS EIS0
2100

Trepihall





Klaas-metalluks külgframuugiga, valge. Tootjate näited: https://doordec.ee/tooted/terasprofiiluksed-ja-seinad-tulekindlusega/ei-30-tuletokke-terasprofiiluks/  või https://www.latakva.com/et/ennetav-tuleohutus/item/9/640  või https://rauduks.ee/tooted/tuletokkeuksed/ 
Töömahtude kontrollimine on pakkuja ülesanne. 
Objektiga tutvumiseks võtke ühendust kooli direktor  Eli  Laaseriga, tel 509 1325 direktor@varbolakool.ee  

Pakkumuste hindamise aluseks on madalaim hind.
Hinnapakkumisi ootame hiljemalt 24.juuliks kell 9.00 e-postile marjamaa@marjamaa.ee 

Tööde teostamise tähtaeg 31.08.2023.

Hanke kohta käivate küsimuste korral pöörduda Märjamaa vallavalitsuse ehitusinseneri poole: Tiiu Pippar, tel 5853 9620, tiiu.pippar@marjamaa.ee
