LISA 1











Maardu Linnavalitsuse

........2023 a
korraldusele nr …..

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
detailplaneeringu olemasolul
ASUKOHT: 

          Pirnipuu pst 109
Katastritunnus:                          44601:007:0201
Kinnistu registriosa nr:             10814802
Krundi suurus: 

         1001 m2



TAOTLEJA                                      OÜ Visahing Designer Agency
OMANIK(UD)                                 OÜ Alterate
1. KINNISTU EHITUSÕIGUS
1.1. kasutamise otstarve -



                                        elamumaa 100 %

1.2. hoonete suurim ehitisealune pindala -


                                            250 m2
1.3. hoonestuse minimaalne kaugus tänavapoolsest piirist -       
                                 5,0 m
1.4. hoonestuse minimaalne kaugus krundi naaberpiiridest -
    
                     5,0 m
1.5. Projektis näidata välisviimistlus koos värvikoodidega.

1.6. Ristnurgaga palkhoonestus või ümarpalkhoonestus ei ole lubatud.

1.7. Hooned võivad paikneda kinnistul vastavalt tervise-, keskkonna- ja tuleohutusnõuetele ning arvestades asjaõigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.
2. KOLME KORTERIGA RIDAELAMU

2.1. korruste arv:




                                                       kuni 2
2.2. sokli kõrgus planeeritud maapinnast 

   


                    ( 0,5 m
2.3. katuse kalle: 


     




                      0(-10(
2.4. katuseharja maksimaalne kõrgus maapinnast


          
                       7,5 m
2.5. harjajoon soovitavalt tänava suhtes nurga all (analoogselt naaberkinnistute hoonestusega); lubatud on harjajoone paiknemine tänavaga risti või paralleelselt 
3. NÕUDED EHITUSPROJEKTILE

3.1. Vajalikud ühendused tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele. Kinnistule tuleb tagada ühendus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.
3.2. Projektis esitada situatsiooniskeem M 1:2000 ning asendiplaan koos olemasolevat tehnovõrkude ja projekteeritud majaühendustega kuni kahe aasta vanusel topo geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (geodeetiliste tööde aruanne edastada linnavalitsus@maardu.ee või lisada ehitusloa taotluse dokumentatsioonile). Asendiplaanil näidata ära krundi piirid.
3.3. Lahendada krundi heakorrastus, haljastus ja vertikaalplaneerimine. Anda hoone vertikaalne sidumine. Sadevesi immutada kinnistu piires. 
3.4. Maksimaalselt säilitada olemasolevat kõrghaljastust, likvideeritavad puud näidata asendiplaanil. Raieluba taotleda vajadusel Maardu Linnavalitsuselt pärast hoone ehitusloa väljastamist. Krundi haljastatud ala osakaal peab olema vähemalt 30%.
3.5. Asendiplaanil näidata jäätmemahutite asukoht (minimaalselt 3 m naaberkinnistu piirist, v.a. naabriga kooskõlastatult).
3.6. Anda krundi piirdeaia ja värava(te) arhitektuurne lahendus. Piirdeaia maksimaalseks kõrguseks on 1,5 m. Tänavapoolsed piirdeaiad peavad olema läbipaistvusega vähemalt       25%.

3.7. Lahendada autode parkimine omal krundil. Sissesõidutee laius võib olla maksimaalselt 4,5 m, ülejäänud osas säilitada haljasriba sõidutee ja kinnistu piiri vahel. Sissesõidutee kattematerjal peab olema vähemalt samaväärne sissesõiduga piirneva tänava kattematerjaliga.
3.8. Ehitusprojekt on vaja kooskõlastada piirinaabriga, kui projekteeritud hoone paikneb naaberkinnistu
piirile lähemal kui 5 meetrit. Kooskõlastus peab olema lisatud ehitusloa  taotlusele (kas digitaalselt allkirjastatuna ja laaditud ehitisregistrisse või toodud paberkandjal Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonda);

3.9. Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti Standard EVS 932:2017 „Hoone
ehitusprojekt“ määratud mahus. Asendiplaan esitada mõõtkavas M 1: 500 ja arhitektuur-ehituslikud joonised M 1: 50.
3.10. Ehitusprojekti koosseisus peab olema ehitusjäätmete käitluskava. Ehitus- ja lammutuspraht on ehitus-, remondi- või lammutustööde käigus ehitiste osadest  tekkivad ehitusmaterjali jäätmed ja pinnas. Alus: Maardu Linnavolikogu 26.02.2019.  määrus  nr 41 „Maardu linna jäätmehoolduseeskiri“. Ehitusjäätmete käitlemisega seotud dokumentatsioon lisada ehitusdokumentatsioonile.
3.11. Ehitusloa saamiseks esitada vastav taotlus ehitisregistri kaudu (www.ehr.ee) koos nõuetekohase
ehitusprojektiga. Taotlusele lisada väljastatud projekteerimistingimused.

4. LISATINGIMUSED
4.1. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

4.2. Maardu Linnavalitsusel on õigus keelduda kavandatud hoone(te)le ehitusloa väljastamisest või ehitusteatise teavitatuks lugemisest, kui ehitusloa/ehitusteatise menetluse käigus või sellele eelnevalt tuvastatakse kinnistul õigusliku aluseta toimunud ehitustegevus. Sellisel juhul on Maardu Linnavalitsusel õigus peatada ehitusloa või ehitusteatise menetlus senikauaks, kuni on lõppenud vastav ehitusjärelevalve menetlus. Antud õigust kohaldatakse ka ehitistele, mis ei asu kinnistupiiride sees, kuid mis on kinnistuga funktsionaalselt seotud (sh kinnistu sissesõidutee, väljaspool kinnistut asuv piirdeaed ning üle kinnistu piiri ehitatud hoone);

4.3. Maardu Linnavalitsusel on õigus keelduda ehitatud hoone(te)le kasutusloa väljastamisest või kasutusteatise teavitatuks lugemisest, kui kasutusloa/kasutusteatise menetluse käigus või sellele eelnevalt tuvastatakse kinnistul õigusliku aluseta toimunud ehitustegevus. Sellisel juhul on Maardu Linnavalitsusel õigus peatada kasutusloa või kasutusteatise menetlus senikauaks, kuni on lõppenud vastav ehitusjärelevalve menetlus. Antud õigust kohaldatakse ka ehitistele, mis ei asu kinnistupiiride sees, kuid mis on kinnistuga funktsionaalselt seotud (sh kinnistu sissesõidutee, väljaspool kinnistut asuv piirdeaed ning üle kinnistu piiri ehitatud hoone);

4.4. Maardu Linnavalitsusel on õigus keelduda ehitatud hoone(te)le kasutusloa väljastamisest või kasutusteatise teavitatuks lugemisest, kui kinnistu sissesõidutee (sõidutee ja kinnistu piiri vahel) ei vasta ehitusprojektile või see on välja ehitamata.
