## Ehitustööd
Vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunkti ja liitumistorustike projekteerimine, Pähna
kinnistu, Lalli küla, Kambja vald , VK-liitumisprojekti üldine töömahtude loend
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
Kood | Kirjeldus | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Kokku
LOEND NR 1.1 : OLMEKANALISATSIOON
| Ettevalmistustööd | kmpl | 1 |  | 0
| Kanalisatsioonitoru PVC De160 SN8 paigaldus (sh. ettevalmistus, kaeve, killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, toru paigaldus, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) | jm | 16 |  | 0
| Kanalisatsioonikaevu plast, De400/315 paigaldus (sh. ettevalmistus, kaeve, killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, kaevu paigaldus ja loodimine, filtreerivast liivast algtäite tegemine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) | tk | 2 |  | 0
| Kanalisatsioonitorustiku soojustamine vahtpolüstüroolplaatidega (sh. ettevalmistus, soojustusplaatide paigaldamine, tihendamine, muud vajalikud tööd) | jm | 16 |  | 0
| Otsakorgi De160 paigaldamine Pähna kinnistupiiril (sh. ettevalmistus, kaeve, killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, otsakorgi De160 paigaldamine, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) | kmpl | 1 |  | 0
| Katsetused (CCTV-kaameravaatlus ja muud katsetused, mida Insener oluliseks peab) | kmpl | 1 |  | 0
LOEND NR 1.2: VEEVARUSTUS
| Ettevalmistustööd | kmpl | 1 |  | 0
| Veetoru PE De32 PN16 paigaldus (sh. ettevalmistus, kaeve, liivast/killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, toru paigaldus, filtreerivast liivast algtäite tegemine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) | jm | 18.5 |  | 0
| Ühenduse tegemine peatorule De? x De32 (sh. ettevalmistus, kaeve, liivast/killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, PE toru De32 paigaldus ja ühendamine olemasolevale torule, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) | kmpl | 1 |  | 0
| Liitumispunkti maakraani DN25 paigaldamine (sh. ettevalmistus, kaeve, liivast/killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, maakraani paigaldamine ja ühendamine, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) | kmpl | 1 |  | 0
| Otsakorgi De32 paigaldamine Pähna kinnistupiiril (sh. ettevalmistus, kaeve, killustikust tasanduskihi h=15cm paigaldus, tihendamine ja nivelleerimine, elektrikeevisotsakorgi PE De32 paigaldamine, filtreerivast liivast algtäite tegemine ja tihendamine, tagasitäite tegemine ja tihendamine kihtide kaupa) | kmpl | 1 |  | 0
| Muud vajalikud tööd eesmärgi saavutamiseks (sh. lubade hankimine, liiklusskeemi koostamine ja kooskõlastamine, liikluse sulgemine, tööde planeerimine ja kooskõlastamine Tellijaga, veekatkestused jm) | m² | 1 |  | 0
| Katsetused ja kontrolltoimingud (sh. hüdrauliliste survekatsete läbi viimine, sulgsiibrite toimivuse kontrollimine, vajadusel muud vajalikud kontrolltoimingud) | kmpl | 1 |  | 0
| Maksumus ilma käibemaksuta |  |  |  | 0
* Märkus: Kaevemahud tuleb Töövõtjal arvestada olenevalt geoloogilistest tingimustest,
käesolev mahtude tabel kirjeldab ehitatavate tehnovõrkude lõikude pikkuseid ja üldiseid
töömahtusid.
** Märkus: Hinnapakkumise koostamisel arvestada ka töödega, mida pole otseselt
töömahtude loendis kirjeldatud, kuid on vajalikud projekti eesmärgi saavutamiseks.
*** Arvestada ka signaalkaablite ja hoiatuslintide paigaldamisega.