Kose Vallavalitsuse 20.02.2024
korralduse nr 71 lisa
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED 
Kose ja Ravila alevikus ning Palvere, Vardja ja Võlle külas alajaamade asendamiseks ning kõrge- ja madalpingekaablite paigaldamiseks
OÜ Keskkonnaprojekt esitas ehitisregistri kaudu Kose Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse nr 2411002/00049 alajaamade asendamise, keskpinge- ja madalpingekaablite paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks 54 katastriüksusel:

14002:003:0367
Harju maakond, Anija vald, Voose küla, Paunküla metskond 203;
14002:003:0139
Harju maakond, Anija vald, Voose küla, Veehaarde alajaam;
33702:003:0107
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, 11121 Kose tee;
33702:002:0592
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, 12 Kose-Jägala tee;
33701:002:0324
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, 12 Kose-Jägala tee;
33702:003:0211
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, 12 Kose-Jägala tee T1;
33702:003:0213
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, 12 Kose-Jägala tee T2;
33702:003:0209
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, 12 Kose-Jägala tee T3;
33702:003:0239
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, 14 Kose-Purila tee;
33702:003:0198
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Hariduse tn 1 // Pikk tn 22;
33801:001:0350
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Hariduse tänav;
33801:001:1170
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Jõe tn 1c;
33801:001:1421
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kehra mnt 21a;
33801:001:0344
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kodu parkla;
33801:001:0345
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kodu tänav L1;
33801:001:0346
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kodu tänav L2;
33801:001:0260
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kopli tänav;
33702:003:0212
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kose alajaam;
33702:003:0054
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Nooruse alajaam;
33801:001:0480
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Nurme tänav L1;

33702:003:0053
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pika alajaam;
33702:003:0240
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pika tänava lõik 2;
33702:003:0204
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 12;
33702:003:0031
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 20;
33702:003:0238
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 22a;
33702:003:0039
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 23;
33702:003:0178
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 30;
33702:003:2260
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 30a;
33702:003:0214
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 4;
33702:003:0087
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 43;

33702:003:0191
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 47;
33801:001:1329
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 5a;
33702:003:0242
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tänav L8;
33702:003:0051
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Päevakodu alajaam;
33801:001:0262
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pärna tänav;
33801:001:0265
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Spordiväljaku tänav;
33702:003:0052
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Teenuste alajaam;
33801:001:0343
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Vahtra tänav;
33702:002:0308
Harju maakond, Kose vald, Palvere küla, 11123 Kose-Ravila-Nõmbra tee;
33801:001:1130
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Kaalu;

33702:002:0298
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Kaalumaja;
33702:002:0075
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Lasteaia alajaam;
33801:001:1674
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Puhasti põld;
33702:002:0076
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Ravila alajaam;
33702:002:0015
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Ravila tee 5a;
33801:001:0151
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Ravila-Palvere tee;
33801:001:0477
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Ravila-Vakina tee;
33702:002:0078
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Õunaaia alajaam;
33801:001:1022
Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Õunapuu;
33801:001:1681
Harju maakond, Kose vald, Vardja küla, Hilda häärber;

33801:001:1259
Harju maakond, Kose vald, Vardja küla, Vana-Alajaama;
33801:001:1574
Harju maakond, Kose vald, Võlle küla, Kose-Ravila kergtee L1;
33801:001:1567
Harju maakond, Kose vald, Võlle küla, Kose-Ravila kergtee L2;
33702:002:0588
Harju maakond, Kose vald, Võlle küla, Paunküla metskond 61.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus. Projekteerimistingimuste taotlus sisaldab ka kahte Anija valla katastriüksust kuhu soovitakse projekteerimistingimusi. Anija valla katastriüksustele annab projekteerimistingimused Anija Vallavalitsus.
Taotluses toodud ehitiste püstitamiseks ei ole detailplaneeringu olemasolu nõutav.

Projekteerimisel arvestada Transpordiameti, Muinsuskaitseameti, Keskkonnaameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), Kose alevikus Pikk tn 23 kinnistu omaniku ja Maa-ameti tingimustega (korralduse preambulis ja EHR menetluses nr 409916).
Projekteerimistingimustega määrame:

1) kasutamise otstarve – 6-35 kV alajaam ja jaotusseade (22246), elektri maakaabelliin (22243); 
2) suurim lubatud ehitusloakohustuslike hoonete arv maa-alal – ehitusloakohustuslikke hooneid ei projekteerita;
3) asukoht – alajaamade ja maakaablite asukoht määrata projektis, asukoha määramisel arvestada olemasoleva elektrivõrguga, projekteerimisel tuleb lähtuda Kose valla üldplaneeringus kõrgepingeliinidele seatud tingimustest (seletuskiri ptk 5.9). Kui projekteerimisel selgub et ehitis hakkab paiknema muudel katastriüksustel, kui projekteerimistingimuste taotluses loetletud, tuleb sellest teavitada Kose Vallavalitsust ning koostööd teha maaomanikuga;
4) ehitiste lubatud suurim ehitisealune pind – ei määrata;
5) ehitiste kõrgus ja vajaduse korral sügavus – kõrgust ei määrata; maakaablite minimaalne sügavus vastavalt standardile EVS 843:2016 Linnatänavad;

6) arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused – lahendada ehitusprojekti mahus,  arvestada juba väljakujunenud keskkonda;
7) maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht – lahendada ehitusprojekti mahus;
8) ehitusuuringu tegemise vajadus – selgitatakse projekteerimise käigus;

9) vertikaalplaneerimine, haljastus ja heakord – lahendada ehitusprojekti mahus. Ehitusprojekt peab sisaldama ehitamise käigus rikutava heakorra taastamise tehnilisi lahendusi. Ehitusaegsed jäätmed käidelda vastavalt kehtivale eeskirjale;
10) liiklus- ja parkimiskorraldus – projekteeritavatele alajaamadele tagada ligipääs.
Projekti vormistus:
1) Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivale normidele ja standarditele ning majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;

2)  Projektdokumentatsioon peab olema koostatud pädevate ja vastavat kutsetunnistust omavate spetsialistide poolt ja koostatud  vastavalt tehnilistele tingimustele ning sobivas mõõtkavas;

3)  Asendiplaani koostamisel võtta aluseks ajakohane topo-geodeetiline alusplaan koos tehnovõrkudega M 1:500;
4) Ehitusprojekti koosseisu lisada väljastatud projekteerimistingimused ja korraldus projekteerimistingimuste väljastamise kohta;
5) Ehitusprojekti koosseisu lisada maakasutuse vormistamiseks sobivad plaanid.
Ehitusprojekt esitada:

1) kooskõlastamiseks asutustele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusprojektis toodud esemega (sh Transpordiamet, Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Maa-amet); 
2) arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada (maaomanik, tehnovõrkude valdaja sh Maa-amet, Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS, ELASA, Kose Vesi OÜ, RMK).
Projekteerija teeb koostööd katastriüksustel olevate tehnovõrkude valdajatega juhul kui tehnorajatise kaitsevööndisse kavandatakse ehitustegevust. Tehnovõrkude valdajate seisukohad, arvamused või kooskõlastused projekti kohta esitada ehitusprojekti koosseisus.
Projekteerimistingimused kehtivad viis (5) aastat.
