

EELNÕU

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2411802/00731









Digitaalse allkirjastamise kuupäev
Ehitustegevuse liigi täpsustus  

Avalikult kasutatav tee, kanalisatsioonitorustik, muu kanalisatsiooniehitis
Projekteerimistingimuste andja 

Asutus



Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Asutuse registrikood

75014913

Ametniku nimi

Tiina Leetmaa
Ametniku ametinimetus
Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja 
Taotluse andmed

Liik


Projekteerimistingimuste taotlus
Number

2311002/03677
Kuupäev

12.02.2024
Katastritunnus Katastriüksuse koha-aadress
78404:405:0137 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kraavi tänav T2

78401:101:1508 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kraavi tänav T4

78404:405:1000 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kraavi tn 38

78401:101:2835 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kraavi tn 38a


78404:405:0126 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Remmelga tänav

78404:405:0073 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 118b // Valdeku tänav T5

78404:405:0063 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee T3

78404:405:0125 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee T5

78404:401:0237 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Paul Kerese tänav T1

78401:101:0563 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Paul Kerese tänav T2

78401:101:0767 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Paul Kerese tänav T3

78404:401:0004 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse puiestee T3

78404:401:1621 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse puiestee T4
Projekteerimistingimuste andmise alused ja lähtedokumendid:
Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/03677, ehitusseadustiku § 99 lõige 1, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määruse nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 34 lõige 2.
Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:

Projekteerimistingimuste alusel kavandatakse Kraavi-, Remmelga-, Valdeku-, Kerese tänava, Vabaduse puiestee, Männiku tee koos tehnovõrkudega rekonstrueerimist ning Pääsküla rabasse sademeveepuhasti rajamist (puhasti on ette nähtud Kraavi tn T4 kinnistule, täpne asukoht selgub projekteerimistööde käigus). Varasemalt on 14.12.2017 väljastatud projekteerimistingimused 1711802/07555.
Menetluse tulemused: 

Vastavalt ehitusseadustiku §31 lõikele 3 kaasab pädev asutus menetlusse taotluses märgitud kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik ja vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 4 punktile 2 esitab pädev asutus projekteerimistingimuste eelnõu vajaduse korral arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada.

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 5 lõikele 2 tuleb haldusmenetlus läbi viia eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.

Menetlusse kaasati  mõjutatud kinnistute omanikud, hoonestusõiguse omanikud ja piirinaabrid. 
Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet korraldas ….03.2024 - …..03.2024 projekteerimistingimuste taotluse ning eelnõu tutvustamise veebikeskkonnas ning …...03.2024 toimus projekteerimistingimuste taotluse avalik tutvustusüritus Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada järgnevaga: 

1. Projekti koostamisel lähtuda Tallinna linna arengustrateegia "Tallinn 2035" (Tallinna Linnavolikogu 17.12.2020 määrus nr 26), põhimõtetest Tallinna rattastrateegia 2018-2028 põhimõtetest. 

2. Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri määrustele 17. 07. 2015 nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, 09.01.2020 nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ ja 03.08.2015 nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Eesti Standarditele EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“, EVS 843:2016 „Linnatänavad“ ja EVS-EN 12464-2:2014 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad“ , Tallinna Linnavolikogu 2.09.2004 määrusele nr 32 lisa „Tallinna linna kaevetööde eeskiri“, Tallinna Linnavolikogu 09.03.2023 määrusele nr 3 „Tallinna Jäätmehoolduseeskiri“, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määrus nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“, Tallinna Linnavolikogu 03.06.2021 määrus nr 13 „Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine ja Tallinna linna ehitusmääruse muutmine ning ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine, Tallinna Linnavolikogu 28.05.2021 määrusele nr 6 „Heakorra eeskiri“ ja Tallinna Kommunaalameti 19.11.2018 käskkirjale nr 97 „Teehoiutööde täiendavad nõuded“. 

3. Asendiplaaniline lahendus peab olema vormistatud aktuaalsel topo-geodeetilisel alusplaanil (M 1:500), mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 

4. Asendiplaanile lisada kinnistute nimed ja katastrinumbrid. 

5. Tehnovõrkude koondplaan koostada topo-geodeetilisel alusplaanil, millele on kantud olemasolevad, projekteeritud ja planeeritud tehnovõrgud, haljastus ning asendiplaaniline lahendus. 

6. Arvestada piirkonda jäävate kehtestatud ja koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektidega. Vajadusel teha koostööd koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektide projekteerijatega. Detailplaneeringute ajakohane info kajastub Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee) ja ehitusprojektide osas (http://ehitus.tallinn.ee) ja EHR-is. 
7. Keskkonnakaitselised tingimused :

6.1 Teostada projektiga hõlmataval alal ja selle piirist 10 meetri ulatuses Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord” kohane haljastuse inventeerimine, mis on kohustuslik läbi viia ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel kasvavad puit- ja rohttaimed. Kanda joonistele inventeerimise tulemused koos puude võra ulatusega. Tagada I ja II väärtusklassi ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Esitada tööde teostaja poolt allkirjastatud kaust, mis sisaldab määruses käsitletud failiformaate ning tõendit töö teostaja kvalifikatsioonist (vt. määruse nõudeid).

6.2 Lahendus projekteerida olemasolevat keskkonda  säästvalt, säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale kaevetöid  nõudvaid lahendusi mitte kavandada. Juhul kui seda ei ole võimalik vältida, esitada kohapõhised lõiked ja selgitused, kuidas juurestiku kaitsealale kavandatud kaevetööde käigus puude kasvutingimusi ei kahjustata.

6.3 Kavandada tehnovõrgud maksimaalses ulatuses kõvakatte alla, tänavavalgustuse projekteerimisel arvestada olemasolevate puude võra ulatusega.

6.4 Juhul, kui nähakse ette kõrghaljastuse likvideerimist, tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrusele nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord“. Asendusistutus kavandada maksimaalselt projektalale.

6.5 Esitada piirkonda sobiv uushaljastuse lahendus. Võimalusel eraldada erinevatele liiklejagruppidele mõeldud liikumiskoridorid mitmerindelise haljastusega. Lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 28.09.2011 määrusest nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ ja standardist EVS 843:2016. Esitada nõuded istikutele (lehtpuuistiku kõrgus ja rinnasdiameeter, okaspuuistiku kõrgus ja juurekaela läbimõõt, põõsaistiku kõrgus ja vähim okste arv) ning istutus- ja hooldustöödele. Kaasata projekteerimistöödesse volitatud maastikuarhitekti tase 7 kutsetunnistust omav maastikuarhitekt.

6.6 Käsitleda projektis ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra). Puude kaitse kirjelduse koostamisel juhinduda standardis EVS 939-3:2020 ning Tallinna kaevetööde eeskirjas märgitud nõuetest. Puude võra kärpimise vajadusel näha ette taotleda hoolduslõikuse luba Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, lõikuse peab teostama arborist. 
6.7 Keskkonda (Pääsküla rabasse) juhitava sademevee koostis  peab vastama keskkonnaministri 08. 11 2019. a määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused1“ § 5 ja 7 nõuetele. Garanteerida nõude täitmine ja vajadusel tellida vastav ekspertiis. 

6.8 Teostada Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord” kohane rohttaimede inventeerimine. Rohttaimede inventuuri välitööd teostada ajal, kui kaitsealustele liikidele iseloomulikud määramistunnused on nähtaval. Inventuuri peab teostama kaitstavaid taimeliike tundev ekspert.

6.9 Töömaa ulatub Pääsküla raba kaitseala territooriumile (keskkonnaregistri kood KLO5000022). Ehitustööde ajaks tuleb töömaaväline ala piirata ajutise piirdega ning seal on keelatud materjalide ladustamine, ehitustehnikaga sõitmine ning autode parkimine. 

6.10 Töömaal paikneb invasiivse võõrliigi vereva lemmaltsa (keskkonnaregistri kood VLL1004047) kasvukoht. Kaardistada haljastuse inventuuri käigus võõrliigi kasvukohad. Seletuskirjas käsitleda võõrliigi tõrjet ja käitlemist, joonistele palun märkida kasvukohad.
8. Jäätmekorralduse tingimused: 
7.1 Ehitusprojektis anda ülevaade ehituse käigus tekkivatest jäätmetest (liigitus kehtiva jäätmenimistu järgi) ja lammutusjäätmete, sh pinnase hinnangulistest kogustest koos nende edasise käitlemise ettepanekutega. Anda ülevaade jäätmete liigiti kogumise korralduse kohta ehitusplatsil ja ehitusplatsil jäätmete liigiti kogumiseks kasutatavate tähistatud jäätmemahutite tüübid ja asukohad (skeem).

7.2 Tekkivad ehitusjäätmed tuleb tekkekohal koguda liigiti. Lähtuda Tallinna jäätmehoolduseeskirja peatükk 3 nõuetest. 

7.3 Pinnasetööde teostamisel tuleb jälgida pinnase omadusi organoleptiliselt (hinnata lõhna ja visuaalsuse alusel). Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele iseloomulikku lõhna või näha pinnasekihtides selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, palume teavitada sellest koheselt  Tallinna Strateegiakeskuse spetsialisti (640 4131). Reostuskolde likvideerimiseni muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada.

7.4 Kasutusest välja jäävad kommunikatsioonid- (torustikud) likvideerida tööde teostamise ulatuses ja anda üle vastavat keskkonnaluba omavale käitlusettevõttele.

7.5 Kõik ehituse käigus tekkivad jäätmed ja nende üleandmine tuleb dokumenteerida ja kajastada kas ehituspäevikus või lisada kasutusloa materjalide juurde (üleandmise aktid, arved jms).
9. Insenertehnilised tingimused:

6.11 Näha ette ehitus- ja hüdrogeoloogiliste uuringute tegemine kavandatud sajuveekanalisatsioonitoru ja puhasti trassil;

6.12 Näha ette sajuveekanalisatsioonitoru kollektori valgala piiritlemine ja tekkivate ärajuhitavate sademevee koguste määramine ning torustiku ja puhasti hüdrauliline modelleerimine;

6.13 Esitada sademeveepuhasti asukoht skeemil Kraavi tänav T4 kinnistul, esitada orienteeruvad koordinaadid;

6.14 Sademeveepuhasti võimalik õlipüüdja näha ette kaetuna, näha ette nõuetekohane proovivõtupunkt, puhasti ümbritseda piirdega, väljalasule näha ette voolurahusti;

6.15 Arvestada Pääsküla raba kaitseala veerežiimi uuringu lõpparuande (OÜ Inseneribüroo Steiger, töö nr 23/4513) tulemustega ja soovitustega;
6.16 Juhul kui tänavavavalgustite mastide asukohad muutuvad, tõsta ümber ka valgustid, seejuures tagada normidekohane valgustatus.
10. Liikluskorralduse tingimused:

8.1 Projekt koostada vastavalt Linnatänavad EVS 843:2016 standardile

8.2 Parkimiskohad peavad olema projekteeritud vastavalt Linnatänavad EVS 843:2016 standardile

8.3 Projektis esitada liikluskorralduse skeem, kus peavad olema kantud vajalikud liiklusmärgid, teekattemärgised ja paigaldatavad asfaltkünnised

8.4 Projekteerida parkimine Asrtri ja Nelgi tänavate vahelisele lõigule P. Kerese paaritute numbritega kinnistute poole, kusjuures sõiduki pikitelg peab olema rööpne sõidutee äärega

8.5 Projekteerida mõlemale poole sõiduteed kõnnitee

8.6 Kõnnitee peab olema eraldatud äärekividega

8.7 Projekteerida kinnistutele sisse- ja väljasõit allalastud äärekividega

8.8 Projekteerida P. Kerese tn ja Lootuse pst ning P. Kerese tn ja Nelgi tn  ristmikualad asfaltkünnistena

11. Linnaruumilised tingimused:

9.1 Kavandada piisava laiusega kõnniteed mõlemale poole sõiduteed. Kõnniteed võivad olla erineva laiusega.

9.2 Jälgida, et tänavavalgustuspostid ei segaks jalakäijate, jalgratturite liiklemist. Vajadusel paigutada uude sobivasse asukohta.

9.3 Jalgratturite liiklemisruumi kavandamisel lähtuda Tallinna Rattastrateegia põhimõtetest. Kavandada jalgratturitele liiklemisruum kahele poole sõiduteed.

9.4 Eskiislahendus kooskõlastada linna peaarhitekti bürooga.

9.5 Lahendust käsitleda ühtses süsteemis koos Õie ja Valdeku tänavatega.

9.6 Kiiruse osas on kaks olulist piiri - 30 km/h ja 50km/h. 30 km/h piiranguni võib kasutada jagatud sõidurajaga lahendusi kui tipptunni liiklussagedus (taandatuna sõiduautodele. SA/h) jääb 300 piiresse. Üle selle peab rattaliiklusele olema eraldi rada. 50 km/h on piir, milleni on võimalik kasutada rattarada, kui liiklussagedus jääb 300 SA/h piiresse.
9.7 Variant 1
Soovituslik ruum: Ratturid jagavad ruumi teiste liiklejatega, kuid nende soovituslik paiknemine on markeeritud. Lahendus sobib tugivõrku, kui kiirus jääb alla 30 km/h ja tipptunni autoliikluse maht alla 300 SA/h.

[image: image1.png]



9.8 Variant 2
Eraldatud ruum: Ratturitele on eraldatud sõidurada. Teised sõidukid ei tohi sellele sattuda v.a. ristmikud ja mahasõidud. Rattaraja laius on 1,5-2,5 m. Lahendus sobib tugivõrku, põhivõrku ning erandjuhul ka tervisevõrku, kui külgneva liikluse kiirus jääb alla 30 km/h või kui külgneva kiiruse maht tipptunnis on alla 300 SA/h ning kiirus alla 50 km/h.
[image: image2.png]



Rattarada on markeeritud laia pideva valge joonega, ristmikel katkendjoonega. Rattarajale on kantud ratta sümbol sammuga 50-100 m. Sealjuures on oluline, et rattaraja lõikude algused ja lõpud on markeeritud (enne ja pärast ristumist). Rattaraja markeering on jätkuv, üldjuhul ilma katkestusteta ristumistel.

9.9 Soovituslik on rattaraja parema nähtavuse tagamiseks värvida rattarada ristmike ja ristumiste piirkonnas, kus on reaalne vajadus juhtida teiste liiklejate tähelepanu ratta paiknemisele liiklusruumis.
9.10 Rattaradade laius peab järgima vähemalt miinimumnõudeid. Kui neid ei ole võimalik saavutada, siis on parem lasta ratta- ja autoliiklusel jagada ruumi (muutes autoliikluse parameetreid selliselt, et see lahendus oleks vastuvõetav).
12. Nõmme Linnaosa Valitsuse tingimused: 

10.1  Puhasti projekteerimisel kaaluda nn säästva sademeveelahendust, mis sobitub olemasolevasse linnaruumilisse keskkonda ning arvestab looduskeskkonna säilitamise tingimusi. 

10.2  Projektlahenduse väljatöötamisel korraldada vähemalt üks avalik tutvustus ja arutelu.

13. Esitada katendikonstruktsioon ja ristlõiked.

14. Lahendada vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine. 
15. Tehnovõrgud projekteerida vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele. Tehnilised tingimused lisada projektile.
16. Projekteeritavate tehnorajatiste asukoha valik mõõtkavas M 1:500 esitada kooskõlastamiseks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. 
17. Projekti koostamisel arvestada kõikide olemasolevate tehnorajatiste kaitsevöönditega ja nendest tulenevate seadusjärgsete kitsendustega. 

18. Ehitustöid olemasolevate tehnorajatiste kaitsevööndites võib teostada kaitsevööndiga ehitise omaniku nõusolekul. Tööde teostamisel juhinduda võrguvaldajate arvamustest või kooskõlastuste tingimustest. 

19. Ehitusloa taotlemisel või ehitusteatise esitamisel tuleb koos ehitusprojektiga eraldi failis esitada kaasamist vajavate võrguvaldajate nimekiri või kinnitus, et võrguvaldajate kaasamine pole vajalik.

20. Ehitusloa taotlemiseks esitada ehitisregistri kaudu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile elektroonseks menetlemiseks ehitusprojekt mis on koostatud vastavalt ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuete juhendile. Juhend asub ehitisregistris teadete all.

21.  Ehitusloa menetlemisel kaasata arvamuse / kooskõlastuse saamiseks: 

· Nõmme Linnaosa Valitsus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond ja ruumiloome kompetentsikeskus;
· tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajad, olemasolevate tehnovõrkude valdajad, kelle tehnovõrgu kaitsetsoonis kavandatakse töid;

· kõik maaomanikud või -kasutajad, kelle ehitusõigust või maakasutust projekt mõjutab. 

Projekteerimistingimusi on võimalik vaidlustada, esitades Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega Tallinna halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

Tiina Leetmaa
Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja 
Kaia Runthal
6404720
Kaia.Runthal@tallinnlv.ee 









PROJEKTEERIMISTINGIMUSED KEHTIVAD 5 AASTAT
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS KOOS LISADEGA ON EHITUSPROJEKTI KOHUSTUSLIK OSA

